【 부  대  의  견 】

□ 안 건 명

○ 한국공항(주) 지하수개발․이용기간연장허가 동의(안)

□ 채택의견

○ TV검층결과 감시정 3호공의 공저는 암편으로 검층이 중단되고 있고, 감시정 3호공에 비하여 수위변동 폭이 비교적 크게 나타나고 있는 감시정 2호와 전회 측정치에 비하여 수위변동 폭이 큰 감시정 1호에 대한 원인분석과 지속적인 모니터링을 실시 할 것.

○ 토양오염도 조사항목 중 일부 항목의 오염도가 증가하고 있어 이에 따른 토양오염 및 지하수 환경에 미치는 원인분석과 지속적인 모니터링을 실시 할 것.