< 붙임 : 부대의견 >

조천읍 대흘리 연립주택 신축공사

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 생활폐기물에 대하여 성상별 발생량을 예측하고, 음식물류폐기물 자체처리하는 방안을 검토할 것.

○ 우수 배제를 위하여 가배수로, 유도수로 등 조성 시 침투형태로 설치할 수 있도록 검토할 것.

○ 사업부지 인근 공동주택 사업이 연이어 시행되는 만큼 오수관로, 오수맨홀, 펌프장 등 오수처리 관련된 사항을 관련부서와 면밀히 협의하여 사업을 진행할 것.

○ 사업부지 인근에 펜션, 한흘마을 등의 지역 주민을 보호하고 특히,  어린이집, 대흘초등학교 등 어린이 보호시설을 이용하는 취약계층을 안전사고로부터 보호할 수 있도록, 출입구 및 학교 인근에 안전인력 배치 등 안전사고에 대비한 별도의 대책을 마련할 것.

○ 공사차량 및 운영 시 통행 차량으로 인한 미세먼지, 안전사고 예방을 위해 마을과 연결되는 도로에 인도 및 과속방지턱 등을 설치할 수 있도록 검토하고, 진‧출입로에 가감차로 설치를 검토할 것.

○ 침투형 저류지의 우수를 부지 내 조경수 등으로 사용할 수 있는 방안을 마련할 것.

○ 사업부지 내 수목 식재 시 주변 환경과 조화되는 향토 수종 등을 식재할 수 있도록 식재계획을 면밀히 검토할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.