프로젝트ECO 조성사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 비산먼지 및 소음 방지를 위한 비산방진망(가설방음판 겸용) 설치 구간을 확장하는 방안을 검토할 것.

○ 공사 시 설치할 오수처리시설의 용량, 유지관리계획을 사업추진 전에 구체적으로 제시하고, 기술관리인을 두거나 전문업체에 위탁하여 관리하는 것을 검토할 것.

○ 운영 시 오수처리시설에 대한 체계적이며 구체적인 유지관리 계획을 수립하고, 부유물질(SS)에 대한 목표 수질기준을 제시할 것.

○ 지역경제 활성화를 위해서 지역업체 공사 참여(원도급 비율)를 확대할 것.

○ 검토․보완 과정에서 훼손 수목 수량이 변경된 만큼 변경된 계획을 반영한 임목폐기물 발생량 예측 및 처리 대책을 마련할 것.

○ 개인하수처리시설 관리․감독 부서에서는 수질TMS 실시간 원격 감시 시스템을 구축하고 행정처분 자료로 활용할 수 있도록 제도 마련을 검토할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.