제주 애월 엠블빌리지 조성사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 생활폐기물 및 분뇨 발생량 예측 시 명확한 근거 없이 원단위의 50%만을 적용하는 것을 100%로 변경 적용하여 발생량 및 처리계획을 수립하도록 검토할 것.

○ 검토․보완 과정에서 훼손 수목 수량이 변경된 만큼 변경된 계획을 반영한 임목폐기물 발생량 예측 및 처리 대책을 마련할 것.

○ 운영 시 생활폐기물 보관시설 위치, 시설방식 등을 구체적으로 제시할 것.

○ 가설방음판넬(가설방진망 겸용)을 사업지구 경계 전체로 설치하고, 에어방음벽 등 추가적인 소음저감 대책 마련을 검토할 것.

○ 운영 시 PM-10, PM-2.5, SO2 대기오염물질 영향을 예측하고 문제가 될 경우 저감방안을 마련할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.