제주시 한경면 청수리 2680-2번지 일원 공동주택 신축사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 가설방진망 및 가설방음판넬 위치도를 작성할 것.

○ 훼손수목 중 이식율을 30%이상으로 할 수 있도록 검토하고, 수목 훼손 예상지를 도면화하여 제시할 것.

○ 생활폐기물 및 분뇨 발생량 예측 시 명확한 근거 없이 원단위의 50%만을 적용하는 것을 100%로 변경 적용하여 발생량 및 처리계획을 수립하도록 검토할 것.

○ 운영 시 생활폐기물 보관시설 위치, 시설방식 등을 구체적으로 제시할 것.

○ 운영 시 PM-10, PM-2.5, SO2 대기오염물질 영향을 예측하고 문제가 될 경우 저감방안을 마련할 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.