제370회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회

현안사항 특별업무보고

- 미세먼지 관리 현황 -

2019. 3. 15

(보건환경연구원)

1		대기오염측정망 및 대기오염경보제 운영 현황

□ 도시대기측정망 현황

❍ 근거 : 대기오염측정망 설치․운영 지침

❍ 도시대기측정망 측정 지점 : 총 5개소(연동, 이도동, 동홍동, 성산읍, 대정읍)

❍ 측정항목 : PM-10, PM-2.5, SO2, NO2, CO, 오존(O3), 기상자료 등

❍ 실시간 대기질 측정 및 전송

❍ 대기오염측정소 현황(2019. 3월 현재)

측정소	위 치	용도지역	설치일자	노후교체 및 추가
이도동	제주시청 옥상	상업지역	1994. 12.	2017. 9. : 노후교체
연 동	도청2청사 옥상	주거지역	2006. 12.	2017. 8. : 노후교체
동홍동	서귀포기상대	상업지역	2002. 03.	2018. 11. : 이전 및 노후교체
성산읍	동부소방서 1층	주거지역	2017. 10.	2017. 10. : 신설
대정읍	대정읍청소년수련원	주거지역	2018. 11.

□ 미세먼지 경보 발령 현황

❍ 대기오염경보제 시행(′15. 1월)

❍ 연도별 미세먼지 경보단계별 발령 현황

미세먼지 종류	경보단계	′15	′16	′17	′18	′19년 현재
PM-10	주의보	5	5	3	6	2
	경보	-	-	-	1	-
PM-2.5	주의보	6	5	2	2	4
	경보	-	-	-	-	-
총계		11	10	5	9	6

※ 미세먼지 주의보/경보 발령 세부현황(붙임)

□ 미세먼지 농도 변화

❍ 시도별 미세먼지(PM-10) 오염도(2017년)

❍ 연도별 미세먼지(PM-10) 변화추이

❍ 월별 미세먼지(PM-10) 변화추이 (2018년)

❍ 시도별 초미세먼지(PM-2.5) 오염도(2017년)

❍ 연도별 초미세먼지(PM-2.5) 변화추이

❍ 월별 초미세먼지(PM-2.5) 변화추이 (2018년)

2		미세먼지 모니터링 및 대기오염 측정 강화 방안

❍ 미세먼지 정보 지역편중 해소를 위한 한라산 중심 동서남북에 도시대기측정망 구축

❍ 도로변 측정망 신설을 통한 차량발생 오염물질에 대한 모니터링 강화

□ 개    요

❍ 사 업 량 : 2개소□445백만원

❍ 사업내용

- 남원읍 : 대기오염 측정망 1개소(남원읍)

* ‘17~‘18년 실적 : 5개소 운영(이도2동, 연동, 성산읍, 동홍동, 대정읍)

- 노형동 : 도로변 대기오염 측정망 1개소(연동 또는 노형동)

*‘18년 현재 6개소 운영(고정식 5, 이동식차량 1대)

□ 추진상황

❍ 도시대기측정망 신설 후보지 선정에 따른 예비측정

❍ 도로변 측정소 신설 후보지 선정 및 협의 진행

□ 문제점 및 대책

❍ 부지협의, 전기□통신설비 가능 여부 등 복합적인 검토 필요

❍ 설치부지 관리부서 협조(제주시 건설과, 도시대기 - 남원읍사무소)

❍ 유선망 대체 무선 전용회선 구축 및 보안성 검토(정보정책과 협의)

❍ 교통량 증가와 대기오염물질과의 관계분석을 위한 교통량 상시측정 필요(건설과 협의)

❍ 대기질 자료 전광판 표출을 위해 전광판 시스템 재구축 필요

❍ 고농도 미세먼지 발생 시 한라산을 중심으로 지역적 편차 발생으로 제주지역을 고려한 대기오염경보 권역 세분화 검토 필요

□ 향후계획

❍ 남원지역 측정망 신설 후 데이터 분석을 통한 지역별 권역세분화 검토

❍ 대기오염측정소 확충 계획(생활환경과)에 따른 설치지역 검토

[붙임] 미세먼지 주의보/경보 발령 세부현황

❍ 미세먼지(PM-10)

년도	경보 단계	발령			해제			최고 측정농도 (㎍/㎥)	지속 시간
		날짜	시각	농도	날짜	시각	농도
′15	주의보	1/11	10시	235	1/11	16시	127	252	6
	주의보	3/1	23시	360	3/2	8시	119	360	9
	주의보	3/21	15시	152	3/23	3시	94	307	36
	주의보	6/12	16시	210	6/13	1시	115	210	9
	주의보	10/22	8시	120	10/22	13시	98	126	5
′16	주의보	1/4	10시	174	1/4	21시	90	226	11
	주의보	4/24	14시	159	4/24	23시	88	248	9
	주의보	5/7	8시	315	5/7	23시	92	530	15
	주의보	12/5	11시	154	12/6	2시	78	200	15
	주의보	12/9	07시	166	12/9	12시	87	173	5
′17	주의보	4/19	7시	189	4/19	23시	98	239	16
	주의보	5/6	6시	180	5/7	2시	84	252	20
	주의보	5/7	16시	178	5/8	23시	69	225	31
′18	주의보	1/22	23시	174	1/23	01시	51	174	2
	주의보	4/6	13시	179	4/7	00시	88	180	11
	주의보	4/15	07시	193	4/15	14시	369	369	7
	경보	4/15	14시	369	4/15	19시	78	369	5
	주의보	4/17	17시	161	4/18	02시	96	166	9
	주의보	11/28	12시	163	11/28	21시	88	183	9
	주의보	11/30	14시	155	12/1	06시	94	166	16
′19	주의보	2/28	22시	162	3/1	12시	88	162	14
	주의보	3/4	18시	150	3/5	23시	96	154	29

❍ 초미세먼지(PM-2.5)

년도	경보 단계	발령			해제			최고 측정농도 (㎍/㎥)	지속시간
		날짜	시각	농도	날짜	시각	농도
′15	주의보	1/11	10시	65	1/11	16시	66	175	6
	주의보	1/16	17시	65	1/17	6시	33	131	13
	주의보	3/21	17시	89	3/22	15시	59	173	22
	주의보	3/31	22시	69	3/31	5시	97	118	7
	주의보	11/9	15시	140	11/9	20시	93	140	5
	주의보	12/26	8시	112	12/27	9시	49	117	25
′16	주의보	1/4	09시	129	1/5	4시	44	173	19
	주의보	3/31	12시	95	3/31	15시	48	121	3
	주의보	4/1	3시	95	4/1	19시	48	130	16
	주의보	12/5	9시	102	12/6	2시	36	142	17
	주의보	12/9	7시	115	12/9	13시	41	121	5
′17	주의보	2/14	06시	112	2/14	10시	46	112	4
	주의보	2/25	21시	100	2/26	06시	47	107	9
′18	주의보	1/18	20시	94	1/19	03시	49	95	7
	주의보	1/22	22시	121	1/23	01시	32	135	3
′19	주의보	1/5	12시	77	1/5	18시	29	77	6
	주의보	2/28	20시	105	3/2	18시	34	122	46
	주의보	3/4	12시	95	3/5	24시	23	103	36
	주의보	3/6	22시	91	3/7	7시	31	91	9