제주 이호유원지 조성사업 환경영향평가서(재협의) 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 지역주민과의 상생협약을 방안을 마련하여 추진할 것.

○ 관련부서가 주도하여 경관협정을 체결하여 추진할 것.

○ 호텔 및 콘도의 층수를 1개층 낮추어 추진할 것.

○ 카지노 사업과 관련해서는 확인서에 명시된대로 이행할 것.

○ 사업부지 인접 국․공유지를 포함하여 도민 이용이 자유로운 공공형 공원을 관련부서와 협의하여 조성할 것.

○ 공원관련 부서에서는 공공형 공원 조성이 추진될 수 있도록 적극 협조할 것.

○ 오탁방지막 훼손으로 인한 해양생태계 영향을 방지할 수 있도록 유지․관리 계획을 철저히 수립하여 이행할 것.

○ 해안 사구의 변형 모래 유실 등을 지속적으로 모니터링 할 것.

○ 공사 시 및 운영 시 오수처리시설(중수도 시설)은 전문업체에 위탁하여 관리할 것.

○ 중수처리시설에 TMS를 설치하고, 처리수 토출구에 유량계를 설치하여 생산 총량을 관리하도록 할 것.

○ 승인부서에서는 사업지구외 해수욕장에서 발생되는 오수(42.0㎥/일)에 대한 처리계획을 수립하도록 한 이후 승인할 것.

○ 공사 시 비산먼지가 주변확산 되지 않도록 상시 살수차량 배치, 시설 설치 및 세륜․세차시설 추가 설치를 검토할 것.

○ 공사 시 발생되는 건설폐기물을 분산하여 배출․처리할 수 있도록 검토할 것.

○ 공사 시 소음 영향을 최소화할 수 있도록 추가 방음시설 설치를 검토하고, 사후환경영향조사 시 소음․진동 조사지점을 부지 경계 지점등에 추가적으로 지정하여 모니터링 할 수 있도록 검토할 것.

○ 공사장비 진출입 시 보행자 및 주변지역 차량 이동 안전 및 환경관리를 위해 안전․환경관리인을 배치하도록 검토할 것.

○ 오․폐수 발생량 및 용수 사용량 산정을 위한 원단위와 오수전환율을 임의로 변경(승인)하지 않을 것.

○ 사업자 및 승인부서는 평가서에 제시된 환경영향 저감방안 및 주민 설명회 시 제시된 주민의견, 환경영향평가심의위원회의 협의내용을 사업계획에 반영하여 이행될 수 있도록 조치하고, 협의부서에서는 그 이행상황을 지속적으로 관리해 나갈 것.