서귀포시 토평동 810번지 일원 공동주택 조성사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 공사시 정온시설 중 요양원에 소음영향을 최소화 할 수 있도록 현 저감방안보다 강화된 구체적인 저감방안을 제시할 것.

○ 사업지역과 인접하여 요양원이 있고, 대부분 과수원 등이 있어 비산먼지 영향 최소화 및 공사기간이 고농도 미세먼지 기간과 겹칠 경우 추가적인 저감계획을 마련할 것

○ 옹벽에 대한 안전성을 확보토록 하고, 공사완료 후 공동주택과 주변지역단차(3m내외)가 생기는 구간에 발생하는 우수 유출에 따른 주변 피해를 최소화 하기 위한 추가적인 저감시설을 마련할 것.

○ 공사시 및 운영시 재해 안전성 확보를 위해 80년 빈도의 우수유출량 분석 등 재해영향예측 및 저감에 대한 구체적인 계획을 마련하고 상임위원회 보고 후 환경영향평가 협의를 해 줄 것.