제주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 방류수의 하천 방류로 인한 오염이 발생하지 않도록 폐수처리 및 오염방지시설 관리에 철저를 기할 것

○ 운영시 악취발생 최소화를 위한 악취설비 유지관리에 철저를 기할것

○ 화학물질 관리 부주의로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 유지관리에 철저를 기할 것