제주시 아라일동 367번지 일원 공동주택 신축공사 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 소음예측치가 높은 정온시설에 대하여 주민 불편사항이 발생하지 않도록 소음저감대책을 추가하고, 비산먼지로 인한 피해가 발생하지 않도록 저감시설 유지관리에 철저를 기할 것

○ 공사시 집중 호우 등에 따른 토사 유출로 인한 주변 피해가 발생하지 않도록 방지시설 관리에 철저를 기할 것

○ 사업부지 및 주변지에서 흙막이 공사로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 할 것

○ 경로당 등 주민 편익시설의 경우 입주민 이동편의를 위해 가급적 1층에 배치할 수 있도록 노력할 것.