제411회 도의회 제2차 정례회 도정질문에 대한

서  면  답  변  서

질문의원	송영훈 의원	소속위원회	환경도시위원회
답 변 자	제주특별자치도지사
작 성 자	친환경농업정책과장(☎710-3050)
질문내용
□ 농업용수 관리 관련 □ 기후변화에 따른 농업용수 부족 문제 해소 방안 □ 노후관로 및 농업용수 유수율 등 관리 방안
답변내용
1) 기후변화에 따른 농업용수 부족 문제 해소 방안 □ 기후변화에 따른 항구적 가뭄 해결을 위하여 총사업비 1,427억원을 투입하는 농업용수 통합 광역화 사업을 추진하고 있음 □ 농역용수 통합 광역화 사업이 완료되면 농업용수의 공급체계가 개별 단위에서 광역 단위로 재편됨에 따라 인접 지역 관정 등 가용 용수원간 관로 연계를 통해 농업용수의 균등한 급수체계를 구축하게 됨. □ 농업용수 통합 광역화 사업계획 (지하수 관정 개발 58공, 광역 저수조 신설 56개소, 관로 472km)은 지하수 보존정책에 따라 관정 개발이 27공으로 변경되었음

□ 이에 따라 소량·미사용 관정 13공, 농촌용수개발사업(서림지구)과

연계 추진, 기존 저수조 용량 확대 등 계획을 변경하여 대체 수원을 확보할 계획임.

□ 앞으로 농식품부와 협의하여 신규 저수지 개발과 저수지간 수계 연결을

통한 수원을 확보하여 농업용수 공급에 차질이 없도록 적극

대응해 나가겠음

2) 노후관로 및 농업용수 유수율 등 관리 방안

□ 30년 이상 농업용수 노후관로 정비대상은 327km로 파악되고 있어

유수율 개선을 위하여 농업용수 종합계획 수립시 관정 정비, 유량계 설치,

노후관로 정비 등 연차적 정비 계획을 수립하여 사업을 시행해

나가겠음

□ 내년에는 노후관로 교체를 위한 농업용수 노후관로 정비예산(안)

심의를 거쳐 확정되면 농업용수 유수율 제고율을 높혀 나가겠으며.

□ 농업용수 통합 광역화사업이 완료되면 한국농어촌공사와 협의하여

공사관리지역으로 편입하고 국비를 확보하여 농업생산기반시설

사후관리를 더욱 강화해 나가겠음