서귀포시 동홍동 1910-8번지 일원 연립주택 조성사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 동홍천 토사유출로 인한 영향 최소화를 위한 유출지점에 오탁방지막등 의 추가 설치 및 토사 또는 운영시 우수가 하류쪽으로 유출되지 않도록 저감시설 유지관리를 철저히 할 것

○ 공사시 소음, 비산먼지로 인한 민원 발생 및 환경영향 최소화를 위한 저감시설을 추가 보강할 것.

○ 공동주택 진․출입로 교통안전시설을 보강할 것.