제주공공하수처리시설 현대화사업 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 공사시 발생하는 소음 진동으로 인한 주변정온시설에 영향최소화를 위한 저감방안을 보완하고, 공사차량 이동이 교통안전성 확보에 노력할 것.

○ 토사유출량을 하수처리시설에서 처리하는 방안에 대해서는 하수처리에 영향이 없도록 대안을 강구하고, 토사류 또는 우수의 하천 방류지점에 대해서는 오탁방지막을 설치하는 등 하천 영향 최소화에 노력할 것.

○ 주변지역에 악취영향 최소화를 위해 악취측정기를 추가 설치하는 방안을 검토할 것.

○ 방류관 공사시 선박 운행에 안전성이 확보될 수 있도록 안전시설물을 보강할 것

○ 공사에 따른 부유사 확산 및 방류에 따른 주변 어업권 피해 최소화를 위해 지속적으로 협의하여 지역과 상생할 수 있도록 할 것.

○ 통합배출구로 인한 인근 마을에 피해를 최소화할 수 있는 최적의 방안을 다각적으로 검토하여 반영할 수 있도록 노력할 것.

○ 주민수용성이 담보되어야 하는 시설임을 감안할 때 지역 주민과 상생 협력 및 시설운영의 신뢰를 통한 갈등의 최소화 방안 등 합리적이고 근본적인 대책을 수립·제시하여 민원발생이 없도록 할 것.