지역 에너지신산업 활성화 지원사업 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

❍ 사업 시행에 따른 시공품질 문제와 상환기간 완료 후 가로(보안)등 유지관리를 위한 제어 및 통합관제 시스템이 기존 서귀포시에서 사용 중인 시스템과의 연계방안 검토 필요.

❍ 에스코사업, 에너지신산업 등의 추진으로 인한 실질적인 전력 소모량, 전력료 납부액 등을 토대로 사업효과에 대한 모니터링 분석을 실시하고 사업 추진 시 도내 생산자재 사용과 지역업체 참여율 제고 방안을 강구할 것.