한림읍 상대리 가축분뇨 공동자원화(에너지화) 시설사업

환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

○ 악취 저감시설 관리 강화를 통해 악취 발생을 최소화 할 것.

- 사업 부지 주면 악취 측정기 추가(1개소) 설치할 것.

- 3단 약액세정탑 성능 유지를 위해 유지관리를 철저히 할 것

- 악취 민원 발생시 신속한 대응으로 주민불편사항이 없도록 할 것

- 사업부지 경계지역에 경계석 외 조경식재를 통해 악취 확산을 최소화 할 것

- 악취저감과 관련하여 필요시 제주악취관리센터의 컨설팅을 받을수 있도록 할 것.

○ 처리수 수질기준 준수 여부를 확인을 위해 외부 전문기관 의뢰 검사

- 분기별 1회, 단 하절기(6월 ~ 8월) 월 1회, 색도 포함

- 보말내(천)에 대한 지표수질 검사 지점을 추가할 것(1개소 이상)

○ 금악리를 대상으로 한 주민설명회 개최를 위해 최대한 노력할 것.

○ 수거차량, 농사용 차량 등 차량 이동에 불편함이 없도록 안전관리를 강화할 것