한림항 준설토투기장 호안축조공사 환경영향평가서 협의내용 동의안

도의회 환경도시위원회 부대의견

❍ 부유사등에 의한 오염을 방지하기 위하여 여수토가 적절하게 설치될 수 있도록 할 것

❍ 해양생물 및 어업권 피해를 저감하기 위하여 수중 소음 및 진동과 관련하여 국‧내외 자료를 분석 후 엄격하게 환경목표기준을 설정 후 모니터링 할 것.

❍ 공사시 사업지구 인근 마을(마을 4)에 대하여 추가 저감방안을 마련할 것

❍ 공사시 개인하수처리시설을 설치‧운영할 경우 ｢제주특별자치도 하수도사용 조례｣에 따른 방류수 수질기준을 적용할 것.