제주특별자치도조례  제  호

제주특별자치도 전기자동차 등 전용주차구역의 화재예방

및 안전시설 지원 조례안에 대한 수정안

일부를 다음과 같이 수정한다.

제5조제2호를 다음과 같이 한다.

2. 스프링클러설비, 상방향 직수(자동화) 시스템

수정안 조문대비표

조 례 안	수 정 안
제5조(안전시설 설치 기준) 도지사는 전용주차구역에서의 효과적인 화재 예방 및 대응을 위하여 다음 각 호의 안전시설 설치 기준은 따로 정한다. 다만, 다른 법령이나 조례에서 정하는 기준에 각 호에 따른 사항이 포함되어 있는 경우에는 해당 기준을 따른다.	제5조(안전시설 설치 기준) -------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 스프링클러설비	2. 스프링클러설비, 상방향 직수(자동화) 시스템
3. ∼ 5. (생 략)	3. ∼ 5. (현행과 같음)