제주해양과학관민간투자사업환경영향평가서협의내용동의안

< 부  대  의  견 >

□ 안 건 명

“제주해양과학관 민간투자사업 환경영향평가 협의내용 동의안”

1. 수족관 배출수 농도 및 역세수 처리시설의 주기적인 수질측정을 실시할 것

- 시험항목 : 수족관 배출수 - 25개항목(평가서 p7-77)

역세수처리시설 - 6개항목(평가서p7-79),

- 횟    수 : 분기 1회

- 조사기간 : 운영시

2. 배출수 방류지점은 배출수에 의한 해양오염을 최소화 할 수 있는 위치를 선정하는 등 배출수 배출지점에 대한 구체적인 계획 수립 후 사업을 시행하시기 바람.

3. 제주해양과학관 건축물은 제주를 상징할 수 있는 건축물로 건축하여 건축물 자체를 관광자원화 할 수 있는 건축계획을 수립할 것

4. 본 사업지구와 접하여 신양해수욕장이 위치하고 있으며, 성산일출봉을 조망하기 위한 관광객들이 많이 찾는 지역이나 주차공간이 부족한 실정이므로 사업시행시 사업부지 일부를 공영주차장으로 조성할 수 있는 방안을 강구할 것