< 부  대  의  견 >

□ 안 건 명

“제주헬스케어타운 조성사업 환경영향평가서 협의내용 동의안”

1. 사업부지내 용수공급을 최대한 상수도 공급에 의하고 지하수 개발량을 최소화 할 것

2. 폐수배출시설 1차 처리기준을 배출허용기준 적용대상지역 “청정”지역에 준하여 설정하고 폐수처리시설 비정상운영시 대응방안을 마련할 것.

3. 공사착공전 지하수보전 1등급인 동홍천 지류(동쪽)의 상부 도로계획을 확정할 것.

4. 사후환경영향조사계획 조사항목 중 “수질” 분야의 “보목하수처리장 연계처리 여건변화”항목을 운영시에도 하는 것으로 추가하고 공사․운영시 조사주기를 각각분기 1회로 강화할 것.

5. 녹지자연도 6등급지역에 대한 훼손율 최소화, 훼손수목의 재활용율 상향조정, 환경부지정 멸종위기 야생식물에 대한 특단의 보호계획을 수립한 후 사업을 시행할 것.

6. 공사시 및 운영시 집중호우가 발생할 경우 사업부지에서 발생하는 토사로 유출등으로 인한 동홍천 및 보목천  하류지역의 피해가 발생하지 않도록 대책을 마련할 것.

7. 지하수 이용은 정방폭포 등 하류지역의 지하수 관정에 영향이 없는지 지하수영향조사시 강우패턴, 지표유출, 지하수 함량분석 등 각종 상관분석을 통하여 예측하고 영향이 있을 경우에는 이에 대한 대책을 마련하기 바람.