【 부  대  의  견 】

□ 안 건 명

○ 한국공항(주) 지하수개발․이용 허가기간 연장 허가 동의(안)

□ 채택의견

○ 취수정 평균수위 강하폭이 크게 나타나고 있어 지속적인 모니터링을 실시하여 원인 규명

○ 감시정의 수위 변화폭이 매년 변화하는 경향을 보이고 있으므로 이에 대한 장기적인 모니터링 실시.

○ 감시정 2호공의 산도(PH) 농도 변화에 대하여 장기적인 관측 실시.

○ 감시정 2호공과 3호공내 일정구간 이물질에 대한 원인 규명.