제250회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

2008.   6.   24(화) 10:00

온수전환 열풍기 보조에 관한 청원

검  토  보  고  서

농수축․지식산업위원회

전 문 위 원

온수전환 열풍기 보조에 관한 청원

검  토  보  고  서

1. 청원개요

○ 청 원 인 : 서귀포시 강정동 150-2

이 상 협 외 1,098인

○ 접 수 일 : 2008.  6.  5.(접수번호 : 2008 - 4)

○ 소개의원 : 허진영 의원

○ 농수축․지식산업위원회 회부일 : 2008.  6.  5

○ 농수축․지식산업위원회 상정일 : 2008.  6.  23

(제250회 제주특별자치도의회 임시회 제1차 농수축․지식산업위원회)

2. 청원요지

○ 농업용 비닐하우스내에 난방용 온수전환 열풍기에 대한 보조지원으로   유류비 절감을 통한 시설농업의 경쟁력을 제고시키라는 청원임.

․서귀포시 태흥리에서 바나나 시설재배를 하면서 “알파온수전환열풍기”를

사용한 가온 결과 일반가온시설보다 50% 이상의 연료절감 효과를

체험한 바 고유가시대 농업용 난방기 지원메뉴에 반영 요구

3. 소개의견(허진영 의원)

○ 제주특별자치도에서는 하우스, 개폐기, 지하공 등은 보조지원하면서 가온하우스에 실질적으로 필요한 온수전환 열풍기 보조 등 고유가시대에 맞는 농업용 난방기 보조사업은 시행하고 있지 않음.

○ 이런 이유로 제주특별자치도는 하우스 농가의 어려움을 헤아려 온수전환 열풍기 보조를 받을 수 있도록 하루속히 정책을 전환하는 등 농민들의 고충을 조금이나마 덜어주기 위한 대책이 마련될 수 있도록 간곡히 청원 드립니다.

4. 주요 검토내용

가. 도내 시설하우스 재배현황

구 분	계		과 수		화 훼		채 소
	면적	농가수	면적	농가수	면적	농가수	면적	농가수
제주도	510.7	1,330	282.7	872	158	326	70	132

(단위 : ha, 호)

나. 청원 관련 실증시험결과(농업기술원 서귀포농업기술센터)

○ 시험개요

․시험기간 : 2007. 1 ～ 9월(가온일 : 2007. 1. 10 ～ 5. 31)

․시험장소 : 종합실증포 조생온주실증포, 농가포장

․시험품종 : 궁천조생

․시험내용 : 일반열풍기 및 온수전환열풍기 연료절감 효과비교

○ 시험결과

․시험사양 및 규모

구 분	용적(㎡)	열풍기용량(㎉)	설정온도(℃)
온수전환열풍기	6,276	160,000	18～21
일 반 열 풍 기	5,290	160,000	18～21

- 사용연료 : 경유

- 측정방법 : 유량계 설치 후 연료 소모량 측정

․유류소모량 비교(ℓ/1,000㎡)

구 분	온수전환열풍기 (A)	일 반 열 풍 기 (B)	비 교(A－B)
			절 감	절감률
유류소모량(ℓ)	7,619ℓ	10,628	3,009	28.3%
면세유환산시 (1,345원/ℓ)	10,247,555원	14,294,660	4,047,105

․야간온도 유지 지속시간 측정결과

- 온수전환열풍기 : 88.9～97.2%,  - 일반열풍기 : 80.6～91.7%

※ 온수전환열풍기가 일반열풍기에 바해 5.5～8.3% 높게 유지

5. 검토의견

○ 본 온수전환 열풍기 보조에 관한 청원 건은 최근 천정부지의 고유가시대를 맞이하고 한․미 FTA협상 타결 등 위기에 직면한 감귤을 비롯한 화훼, 시설채소 경영비 절감대책 마련은 도내 1차산업의 지속적인 발전을 위하여 시급한 실정입니다.

○ 앞서 보고 드린 바와 같이 온수전환열풍기는 2007년도 농업기술원 서귀포기술센터에서 실증시험결과에서도 잘 나타나고 있습니다만, 일반 열풍기에 비하여 연료절감효과가 매우 크고, 시설재배 농가들이 선호하는 있는 시설이기도 합니다.

○ 따라서 시설지원을 위하여 농림사업 사업신청시 신규사업으로 발굴하는 등 제주특별자치도에서 적극적인 사업지원 대책마련이 필요하기 때문에 제주특별자치도지사에게 이송하여 처리토록 하여야 할 것으로 사료됩니다.