2006년도 행정사무감사

환 경 도 시 위 원 회

2006. 11.

주 요 업 무 보 고

보건환경연구원

목     차

Ⅰ. 일  반  현  황	3

Ⅱ. 2006년도 주요업무 추진상황	9

○ 주요 전염병 모니터링사업	11

○ 국가 전염병 조기경보망 운영	12

○ 농산물 농약잔류량 검사	13

○ 안전한 먹거리 유통 도모	14

○ 골프장 농약 잔류량 조사	15

○ 농약․비료오염 저감방안 공동연구	16

○ 토양오염 실태조사	17

○ 한․일 공동 조사연구사업	18

○ 대기 및 환경소음 측정망 운영	19

○ 신축 공동주택 실내공기질 조사	20

○ 지하수 수질 측정망운영	21

○ 기능성 바나듐 water 발굴 및 연구	22

○ 먹는물 안전성 확보를 위한 정수장 수질조사	23

○ 보건환경연구원 청사매입 이전추진	24

Ⅲ. 2005년도 결산 및 2006년도 예산집행 상황	25

Ⅳ. 2005년 행정사무감사시 지적사항 처리결과	29

Ⅴ. 2006년 행정사무감사자료	35

Ⅰ.  일  반  현  황

일  반  현  황

� 연   혁

ㅇ 1953. 12.  2. 제주도립위생시험소 발족 제주도립병원내에 설치

ㅇ 1976.  5.  7. 제주도보건연구소 개칭 (조례 제538호)

ㅇ 1976.  7. 20. 제주도립병원에서 현청사 신축이전

ㅇ 1991.  5.  8. 제주도보건환경연구소 직제 개정 (6과 1계)

ㅇ 1991.  6.  1. 제주도보건환경연구원으로 개칭 (조례 제 1707호)

ㅇ 1994.  1. 10. 제주도보건환경연구원 직제 개정(1부 1사무장 6과)

ㅇ 1994. 12. 31. 도 직속기관 (대통령령 제14480호)

ㅇ 1998.  9. 14. 제주도보건환경연구원 직제개정(1부1사무장제폐지)

ㅇ 2005.  2. 15. 제주도행정기구설치조례시행규칙 개정

- 과(科)통합 : 식품분석과 + 약품분석과 = 식약품분석과

- 과(科)신설 : 환경평가과

ㅇ 2006.  6. 21. 제주특별자치도행정기구설치조례시행규칙 제정

- 기존 6개과(科) → 7개과(科)로 확대 개편

(식약품분석과 → 약품분석과, 식품분석과)

� 기   능

ㅇ 전염병, 에이즈, 식중독 및 의약품․마약 등 검사

ㅇ 농산물의 잔류농약 오염 및 유통 농․수산 가공식품의 유해물질 검사

ㅇ 대기, 소음, 실내환경, 지하수 등 환경오염도 검사 및 조사 연구

ㅇ 골프장 농약잔류량, 토양오염실태, 하천수질오염 실태조사 연구

ㅇ 사업장의 폐수, 오수․분뇨 방류수, 축산 폐수, 토양 및 폐기물 검사

� 기   구

												원 장
				미생물과				약품분석과				식품분석과				환경평가과					환경조사과				대기보전과				수질보전과
관리담당

� 정·현원

구 분	계	연 구 직			행 정 직			기능직
		소계	연구관	연구사	소계	6급	7급
정 원	33	27	8	19	2	1	1	4
현 원	32	26	7	19	2	1	1	4

� 청   사

ㅇ 위    치 : 제주시 연동 313-40

ㅇ 대    지 : 1,414.70㎡ (429평)

ㅇ 건    물 : 3층 철근슬라브조 1,318.54㎡ (399평)

� 2006 예산규모

ㅇ 세 입					569백만원
• 검사 수수료					400백만원
• 국고보조금					169백만원
ㅇ 세 출					1,223백만원
• 경상예산					480백만원
• 사업예산					743백만원

� 장비보유현황

ㅇ 총장비보유						105종 224점, 3,075백만원
• 업무용 장비							승용차 등		8종 34점
• 검사용 장비								97종190점
- 미생물분야		에이즈 검사기기 등						18종 36점
- 식약품분야			가스크로마토그라피 등					21종 33점
- 환경조사분야				원자흡광광도계 등				16종 19점
- 대기분야					악취측정장비 등			33종 91점
- 수질분야				유도결합플라즈마 질량분석기 등				9종 11점

Ⅱ. 2006년도 주요업무 추진상황

주요 전염병 모니터링사업

ㅇ 국내․외 여행객 이동이 빈번해짐에 따라 신종질환 유입 가능

ㅇ 집단급식 기회의 증가로 식중독 및 전염병이 대규모로 발생 가능

□ 사업개요

ㅇ 신종질환 유입과 질환 다양화됨에 따라 전염병유행예측 조사사업을 통하여 전염병 발생 및 신종질환을 사전 차단하여 환자발생을 억제

□ 추진실적

ㅇ 실험실 감시사업

• 급성 설사질환 실험실 감시사업 : 세균성 이질 등 17항목 검사

- 2,466건 검사, 191건 양성

• 탄저균 실험실 감시사업 : 120건 검사, 전 검체 음성

ㅇ 유행예측사업

• 비브리오 패혈증 유행예측사업 : 항·포구 해수, 수족관수, 어패류

- 436건 검사 비브리오패혈증균 10검출(확인건사 건수포함)

• 인플루엔자 감시사업(‘05～’06절기) : 322건 검사 147건 양성

(A/H1N1 24건, A/H3N2 50건, B형 73건)

• 일본뇌염 유행예측사업 : 주의보(2006. 04. 14.), 경보(2006. 07. 21.)

ㅇ 전염병 원인균 확인검사 : 에이즈, 레지오넬라균, 장내세균 등

• 187건 검사,  92건 양성

□ 향후계획

ㅇ 인수공통전염병인 브루셀라증, 쯔쯔가무시증 등 확대 검사

ㅇ 실험실 감시사업 및 유행예측 조사사업 계속사업으로 추진

□ 기대효과

ㅇ 원인균 조기 검출로 전염원 추적조사를 통한 환자발생 예방

ㅇ 전염병 유행방지로 사회․경제적 비용 절감

국가 전염병 조기경보망 운영

ㅇ 최근 국내․외 신종전염병의 출현에 따라 사회․경제적 손실 증가

ㅇ 전염병 발생 시 경제적 이해관계에 따른 국가간, 자치단체간의 갈등 요소로 등장

ㅇ 병원체 유전자 고유의 특성을 분석, 자료화하여 전염병 발생 정보를 공유하고 질병발생을 예방

□ 사업개요

ㅇ 각 참여기관이 역할 분담을 통하여 세균성 이질균 등 병원체의 유전자 특성을 자료화하여, 유전자 정보망을 구축하고,

ㅇ 전 세계적으로 문제 시 되는 전염병에 대한 국가간 실험실 네트워크를 구축하여 질병정보 교류 시스템을 세계화

□ 추진방향

ㅇ 질병관리본부 : 국가 전염병 조기경보망 구축사업 수행 총괄 운영

ㅇ 식품의약품안전청 : 식품유래 병원체의 유전자 특성 분석 및 자료화

ㅇ 수의과학검역원 : 동물유래 병원체의 유전자 특성 분석 및 자료화

ㅇ 보건환경연구원 : 식품 및 인간유래 병원체의 유전자 특성 분석 자료화

□ 추진실적

검사건수	검 사 균 명	비 고
Salmonella균속	Salmonella Typhimurium 22건	질병관리본부에서 전국
57건	Salmonella Enteritidis 35건	데이터 연관성 분석 중

ㅇ 현재 질병 부담이 높은 전염병 및 식중독 원인균을 대상으로 실시

- 세균성 이질균, 콜레라균, 장출혈성 대장균, 살모넬라균 등

ㅇ 향후 1군 전염병으로 확대하여 정보수집 및 유전적 특성을 자료화

□ 기대효과

ㅇ 원인병원체의 조기확인으로 유행발생 감염원 신속 제거 가능

ㅇ 자료의 축적으로 타지방 및 국가간 전염병 예방과 확산 방지

농산물 농약잔류량 검사

ㅇ 수출용, 친환경, 유통농산물의 판매전 검사로 우리농산물의 품질인증 도모 및 대외 상품경쟁력 제고

ㅇ 농약잔류량으로 인한 위해 사전 방지, 유통농산물의 안전성 확보

� 사업개요

ㅇ 식품의약품안전청 고시 제 2005-18호(2004. 4. 8.)호로 농약잔류허용기준 371종 고시

ㅇ 국민다소비 식품에 대한 정기검사를 통하여 식품의 안전성 확보

ㅇ 수출, 친환경농산물의 농약잔류량 검사 지원

� 추진실적

ㅇ 2006년도 10월 현재 808건 검사

∙ 관원(추석성수품 등) : 242건 검사

∙ 엽경채소류(신속검사) : 295건 검사

∙ 수출 및 친환경농산물 : 242건 검사

∙ 민원(감귤 등) : 29건 검사

� 향후계획

ㅇ 대    상 : 연중 수출, 친환경 및 유통농산물 700건 검사예정

ㅇ 주요내용

∙ 국내유통 농산물 농약잔류량 검사

∙ 국민다소비 식품인 콩나물 등 검사

∙ 배추 등 유통 엽경채소류의 판매전 농약잔류량 신속검사

∙ 수출, 친환경농산물 농약잔류량 검사

� 기대효과

ㅇ 신속하고 지속적인 잔류농약 검사를 통한 안전한 농산물 유통체계 유지

ㅇ 유해농산물 유통방지에 따른 소비자 보건 증진

안전한 먹거리 유통 도모

ㅇ 부정불량식품 검사로 위해식품 유통 근절과 식품에 대한 불안감 해소

ㅇ 도내 유통․판매되는 식품의 규격검사 및 우려되는 오염물질 조사

ㅇ 자가품질검사를 통한 도내 식품제조가공업체 품질관리 지원

� 사업개요

ㅇ 주민 다소비 식품으로 도내 유통판매식품 규격  및 오염가능성 물질 검사

ㅇ 도내 식품제조가공업소 및 즉석제조판매업소에 대한 자가품질검사 지원으로 품질관리 향상 및 식품 위해 예방에 기여

ㅇ 교역확대에 따른 다양한 식품검사 및 도내 수산물인증(FCS) 지원

� 추진실적

ㅇ 자가품질관리검사 실시 : 1835건중 15건 부적합

ㅇ 도내유통식품검사 실시 : 775건 3건 부적합

� 향후계획

ㅇ 식품공전에 의한 규격외 내용량, 항생물질, 중금속 및 보존료, 환경호르몬물질 및 오염우려물질 중점 검사

ㅇ 지역별, 계절별 성수식품의 특성을 고려한 품목 검사

ㅇ 도내 유통판매식품 및 도내 제조가공업체의 생산 식품에 대한 규격 검사

ㅇ 자가품질 검사결과 부적합품은 관계기관 통보하여 유통차단

� 기대효과

ㅇ 안전한 식품 관리 및 유통기반 조성으로 식품에 대한 사회 불안감 해소 및 식품오염 사고 방지에 의한 사회·경제적 비용 절감

골프장 농약잔류량 조사

ㅇ 골프장 농약의 위해성 저감을 위한 고․맹독성 농약 사용여부 감시

ㅇ 허용농약의 환경 잔류량 조사를 통하여 농약사용량 저감 유도

� 사업개요

ㅇ 수질환경보전법 제61조 및 동법 시행규칙 제61조의 규정에 의거 도내 운영중인 19개 골프장을 대상으로

ㅇ 그린․훼어웨이의 토양, 잔디 및 유출수 등 5개 시료를 채취하여

ㅇ 환경부 지정농약 다코닐 등 36종을 반기 1회 이상 불시에 실시

� 추진실적

ㅇ 2005년 잔디용 미등록 농약은 모든 시료에서 불검출 됐으나, 1개 골프장에서 지하수 오염방지를 위한 공급 및 사용제한 농약품목인 메타락실이 검출되었고, 잔디용 품목 농약 중 메프 등 6종이 9개 골프장 잔디에서 검출

ㅇ 2006년 상반기 분석 결과 고독성 농약 및 금지 농약은 불검출됐으며, 잔디용 품목농약 중 6개 골프장의 잔디에서 메프 등 3종 검출

ㅇ 조사 결과는 도 및 환경부에 보고

� 향후계획

ㅇ 환경부에서 지정된 다코닐 등 36종 농약의 지속적인 감시활동 수행

ㅇ 신규 운영예정인 골프장을 포함해서 확대 실시

� 기대효과

ㅇ 유해성이 큰 농약 사용 최소화

ㅇ 농약에 의한 환경오염 저감 및 농약사용에 대한 인식제고

농약․비료오염 저감방안 공동 연구

ㅇ 골프장 사용 농약․비료로 인한 환경오염 잠재성에 대해 종합적이고 지속적인 연구가 필요

ㅇ 연구시설 미비로 실내시험과 모니터링에 의존하는 형편

ㅇ 산․학․연이 공동으로 참여하는 현장 시험포 시설로 체계적이고 역동적인 연구 시도

� 사업개요

ㅇ 산․학․연 협력(<주>코리아그린택, 제주대학교)하에 공동으로 연구하고 도민들도 견학하여 골프장 시설에 대한 도민의 이해도를 높이기 위해

ㅇ 골프장조성형태별 오염저감능력을 비교할 수 있는 시험포 설치

(제주시 애월읍 봉성리 182-3번지 200㎡)

ㅇ 체계적이고 과학적인 조사․연구로 자연환경보전 자료 마련

� 추진실적

ㅇ 시험포조성 : 환경오염저감제별로 시방서에 의해 20개 조성완료

ㅇ 시험포별 강우량, 관수량, 채수량 등 물수지 분석 중

ㅇ 골프장 그린 시험포에 14종 농약 살포 후 분석 중

� 향후계획

ㅇ 산․학․연 공동으로 골프장 환경오염 저감 연구과제 추가 선정

ㅇ 저감관련 연구 목적별로 현장 시험포를 정상 시험 운영

ㅇ 골프장 잔디관리 최적화를 위한 시공자재의 환경오염 저감능 시험 및 연구

� 기대효과

ㅇ 골프장 시설 모델 견학을 통한 도민 이해 증진에 기여

ㅇ 활성탄, 지오라이트 등 골프장 시설별 오염저감능의 비교분석

토양오염 실태조사

ㅇ 토양오염이 우려되는 사업장을 대상으로 토양오염 추이 및 오염실태를 종합적으로 파악하고

ㅇ 토양오염 사전예방 및 오염토양의 정화․복원 등 토양보전대책 수립시 자료제공 및 지하수․하천 등에 미치는 영향을 평가

� 사업개요

ㅇ 토양환경보전법 제5조 제2항 및 도 자체조사계획에 따라

ㅇ 공장 및 공업지역, 원광석․고철야적장, 폐기물 적치 및 매립지, 소각 지역 등 오염경로별로 구분하여

ㅇ 매년 50개소 이상을 선정하여 카드뮴 등 11개 유해물질 조사

� 추진실적

ㅇ ‘05년 실태조사는 51개 지점 시료를 분석하여 니켈과 아연이 초과된 지역 3개소, 니켈이 초과된 지역 5개소로 조사됨

ㅇ 토양오염우려기준 초과지점에 대한 정밀조사결과

• 아연은 철재류 등 해체과정에서 토양에 침적된 것으로 추정됨

• 니켈은 현무암을 기반암으로 하는 제주토양의 특성상 모재에서 유래하는 자연함유량에 의한 것으로 판단함(2005, 환경부)

※ 니켈기준 초과에 대해서는 환경부에 예외 규정 마련 등을 요구하였음

� 향후계획

ㅇ 고철 야적장 등 51개소 대상지 선정하여 분석 후 환경부 보고

ㅇ 토양오염실태조사를 연중 조사하고 있으며 사업장규정 준수사항 이행토록 행정지원

� 기대효과

ㅇ 니켈기준 재설정을 위한 기초자료 확보 및 예외 규정 마련을 위한 기준제시

ㅇ 토양오염으로 인한 지하수 및 하천 등에 미치는 영향 평가

한․일 공동 조사연구사업 추진

ㅇ 이웃 국가간 환경협력 증진차원에서 환경기술교류 지속 추진과

ㅇ 한․일 양국에서 관심을 보이는 환경기술 분야 협력으로 양국의 환경보호에 기여 및 상호 환경기술 교류

□ 사업개요

ㅇ 한․일 공동으로 환경기술 교류차원에서 ’95년부터 대기, 수질,

미생물 연구분야 교류 추진

• 한국측(4개지역) : 제주, 부산, 경남, 전남

• 일본측(4개지역) : 후쿠오카, 사가, 나가사끼, 야마구찌현

□ 추진실적

ㅇ 1차(대기분야) : 한․일 산성비 공동조사(’95～’97)

ㅇ 2차(미생물분야) : 한․일 하천수질 생물검정 공동조사(’98～’99)

ㅇ 3차(수질분야) : 육수 및 그 집수역의 질소이동(Flux) 조사(’00～’01)

ㅇ 4차(대기분야) : 한․일 도시간 대기오염도 비교 평가(’02～’03)

ㅇ 5차(수질분야) : 집수역의 지질․식생이 다른 하천수 조사(‘04～’05)

ㅇ 6차 신규사업 : 오존[옥시던트] 광역농도 분포특성조사

※ 소요예산 : 회의참가를 위한 국내․외 여비

□ 향후계획

ㅇ 6차 신규사업명 : 오존[옥시던트] 광역농도 분포특성조사

ㅇ 사업기간 : 2006～2007

ㅇ 2006. 7. 11～7. 14 : 사전조사, 조사방법 및 내용에 대해 일본 사가현에서 분석실무자 회의

ㅇ 시기별 오존농도분포특성 분석을 위한 사전조사

• 2003. 1～2005. 12월까지 대기측정망 자료

→ 2006. 11월 회의시 일본측과 교환하여 분석

ㅇ 오존의 농도분포특성과 오존의 고농도 원인해석을 위해

• VOC 중 오존 전구물질 56개 항목

• 대기질 항목 : O3 항목 외에 질소 및 황산화물

• 기상자료 : 풍향, 풍속, 온도, 습도, 강수량, 일사량 등

□ 기대효과

ㅇ 한․일 양국의 환경보호를 위한 기초자료 확보 및 상호 환경기술 교류

대기 및 환경소음 측정망 운영

ㅇ 대기질 감시체계 구축으로 체계적이고 효율적인 대기질 관리

ㅇ 강우의 산성비 실태 파악 및 원인 규명을 위한 자료 제공

ㅇ 쾌적하고 정온한 환경에서 생활 할 수 있도록 생활환경 유지

� 사업개요

ㅇ 대기환경보전법 개정으로 대기오염측정망 업무이관(환경부⇒시․도)

• 제주시 이도동 대기오염측정소 관리이관 및 서귀포 측정소 신설

• 실시간 대기질 감시시스템 구축 및 실시간 자료 인터넷 공개

ㅇ 제주시 주거지역(연동), 산림지역(어승생수원지) ⇒ 강우 산도 조사

ㅇ 학교, 병원, 주거지역 및 상업지역의 환경소음 측정망 운영

ㅇ 도심권 확대에 따라 광역적 대기질 평가에 적합토록 측정망 확대

� 추진실적

ㅇ 제주시 이도동 측정소내 노후 측정장비 교체로 안정적 자료 확보    ㅇ 제주지역 대기질 수준은 육지 대도시 지역 보다 양호한 상태임

ㅇ 산성비 강하율이 연중 70～80%로 점차 증가 추세

ㅇ 환경소음도 360건 측정 중 주간 23%, 야간 63% 기준초과

� 향후계획

ㅇ 신제주 지역에 대기오염자동측정소 신설 및 시스템 구축

� 기대효과

ㅇ 대기측정망 업무의 지방자치 구현으로 효율적인 대기질 관리 가능

ㅇ 대기질관리 감시시스템 구축으로 제주도의 청정성 홍보

신축공동주택 실내공기질 조사

ㅇ 실내에서 생활하는 시간이 많아짐에 따라 실내공기오염으로 인한 새집증후군 등에 대한 관심 고조

ㅇ 새집에서 발생되는 실내공기 오염물질의 특성을 파악하여 건강 하고 쾌적한 실내환경 조성에 기여

� 사업개요

ㅇ 신축공동주택에서 발생되는 오염물질로 인한 피해 방지를 위해 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제정(2004. 5. 30 시행)

ㅇ 새집증후군 원인물질 실태를 파악하여 건강하고 쾌적한 실내환경 조성을 위해 주민들이 할 수 있는 실천 방안 모색

ㅇ 건강하고 쾌적한 실내환경 조성을 위한 실내공기 오염물질(VOCs)의 특성 및 추이 파악

� 추진실적

ㅇ 2006. 1. 18~2.16까지 4회 시료채취 후 분석

∙ 입주 전 대상지점 모두에서 기준치의 2~10배 기준초과

∙ 입주 4주 후 기준치 이하로 감소(감소속도 : 60%/1회 bakeout)

� 향후계획

ㅇ 기간 : 2006. 10 ~ 12월

ㅇ 항목 : 포름알데히드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌 등 유해물질 총 6개 항목

ㅇ 방법 : 전반기 분석 신축주택 4개소에 대해 연간 변화추이 분석

� 기대효과

ㅇ 밀폐공간에서 발생하는 휘발성오염물질의 추세분석 및 대안마련

ㅇ 새집증후군 등 실내공기질 관리 및 방지대책 수립시 기초자료 제공

지하수 수질측정망 운영

ㅇ 제주 생명수인 지하수의 수질특성을 파악하고, 지하수 보전을 위해 사전에 오염물질에 대한 모니터링

ㅇ 특별자치도 추진에 원활한 맑은 물을 공급하기 위함

� 사업개요

ㅇ 주로 상수원인 지하수 관정을 2002년부터 100개소에서 120개소로 확대 지정하였으며[현재 용도전환(농업용수) 또는 폐공이 되어 111개 관정을 조사하고 있음], 지역별로 대표성 있게 선정하여 주기적으로 먹는물 검사항목을 조사, 지하수 품질을 관리키 위함 (제주시 55, 서귀포시 56)

� 추진방향

ㅇ 연중 1회(7월) 모든 관정에 대해 먹는물 전항목(46), 감시항목(20)을 검사하고,

ㅇ 연중 3회(1, 4, 10월)는 모든 관정을 대상으로, 매월검사는 기 부적합 전력이 있는 관정(14개소)에 대해서 질산성질소 등 6항목을 검사

� 추진실적

ㅇ 수질불량 관정을 용도 전환, 폐쇄 및 사용 중지 유도(39공)

ㅇ 2004년 858건 수질검사로 먹는물 수질기준 모두 적합

ㅇ 2005년 570건 수질검사 결과, 질산성질소 및 염소이온 각1개소 부적합

ㅇ 2006년 현재(10월) 403건 수질검사 결과 먹는 물 수질기준 적합

� 향후계획

ㅇ 계속적인 모니터링사업으로 지하수 수질관측

ㅇ 질산성질소로 오염된 관정 오염변화 추이파악 및 오염원 추정

기능성 바나듐 water 발굴 및 연구

ㅇ 도내 지하수 중 당뇨, 고지혈증에 효능이 있는 바나듐 성분을 함유하는 수원을 조사, 상품화함으로써

ㅇ 도민의 소득증대와 도 수익 사업으로 개발하고자 조사 연구를 관․학 연구 시도

� 사업개요

ㅇ 도내 지하수 중에는 청정하고 당뇨병 및 고지혈증 등의 성인병에 효과가 있는 바나듐 성분을 함유한 수원 확인

ㅇ 이들 수원을 체계적으로 조사하고 제주대학교와 공동연구로 효능을 확인, 상품화 연구를 수행

ㅇ 이에 대한 조사와 산업화를 위한 연구가 제주지역환경기술센타 과제로 선정, 연구협약 체결(05.4.), 05.5.～07.4.(2년간) 과업수행(연구비 : 35,000천원/년 → 총 70,000천원)

� 추진방향

ㅇ 지하수 전반에 걸쳐 바나듐 성분의 함유정도와 수질특성을 파악, 그 중 연구대상 지하수를 선정하여 주기적으로 수질 조사

ㅇ 당뇨, 고혈압 환자에게 정기적으로 음용, 조절 효능 임상사례조사

� 추진실적

ㅇ 도내 지하수에 대해 바나듐 성분의 함유량 조사 → 바나듐 함유량이 높고 음용 적격한 지하수 12개소 발견 → 매월 수질의 유효성분 조사와 동물실험 병행(제주대 수의학과)

ㅇ 3월부터 20여명의 고혈당 환자에게 매일 2ℓ 바나듐워터를 음용후, 혈당 체크(22회,440건)결과 → 혈당조절이 용이, 가능한 그룹 80%, 조절이 난해한 그룹 20%로 조사 중.

� 향후계획

ㅇ 2007.2월까지 계속사업으로 수행, 먹는 샘물로서 상품화연구 및 고지혈증개선 효능 확인을 마무리 짓고, 차후 고부가가치의 지하수 수질관리 및 상품화를 위해 제주개발공사에 연구결과 이체예정.

먹는물 안정성 확보를 위한 정수장 수질조사

ㅇ 수돗물 불신해소를 위해 정수장 및 수도꼭지의 수질성분 정밀 확인조사

ㅇ 먹는물의 안전성 확보 및 도민의 삶의 질 향상과 건강보호증진 기여

� 사업개요

ㅇ 도내 정수장 12개소에 대하여 수도사업자와 별도 품질조사

ㅇ 정수장-저수조-수도꼭지 동시 검사로 수질관리로 인한 오염여부 규명

ㅇ 민간단체를 시료채취에 참여시켜 주민참여의식 고취 및 신뢰제고

� 추진방향

ㅇ 먹는물 수질기준 전항목(55개) 및 수질감시항목(20개) 검사

ㅇ 지역내 소비자단체 등을 시료채취 및 분석과정에 입회토록 하여 수질분석결과에 대한 지역주민의 신뢰도 제고

� 추진실적

ㅇ 2006년 3/4분기까지 수질조사 결과 질산성질소는 0.4～8.3㎎/ℓ, 염소이온은 6～85㎎/ℓ,  경도는 20～73㎎/ℓ으로 조사되었으며, 그 외 미생물, 건강상유해영향 유기물질, 무기물질은 불검출이거나 미량으로 나타나 먹는물 수질기준에 모두 적합

ㅇ 단체 및 주민참여 : 환경운동연합, 전국주부교실, 서귀포한마음환경회, 새마을운동북제주군지회, 남군새마을부녀회 등 20개 단체에서 24명이 참여하여 수질채취 확인검사 실시

ㅇ 조사결과를 관련부서 및 참여단체에 통보하고 인터넷을 통하여 홍보

� 향후계획

ㅇ 조사기간 : 2007년 1월～12월

ㅇ 조사대상 : 46개소

•정수장 12개소(애월,남원,조천,월산,사라봉,별도봉,오라,도련,강정,한림,서림,구좌)

•수도꼭지 24개소(각 정수장별 관말 수도꼭지 2개소씩)

•간이상수도 4개소 및 저수조 6개소

ㅇ 조사항목 : 먹는물수질기준 전항목(55개), 먹는물 감시항목(20개)

보건환경연구원 청사매입 이전추진

ㅇ 제주국제자유도시 추진과 각종 국제행사에 대비한 보건‧환경분야의 기초적 시험‧연구와 제주특별자치도민들에게 수준 높은 서비스를 제공하기 위하여

ㅇ 국가기관 이전청사 활용 계획에 따라 국립농산물품질관리원 제주지원 청사를 활용한 이전 추진

� 현 실 태

ㅇ 시설이 협소‧노후하여 중앙이관사무와 신규사무 증가에 따른 효율적인 시험·연구사업 추진에 한계

ㅇ 현재 청사가 주택 밀집지역에 위치하고 있어 각종 실험으로 발생되는 유독가스, 악취 등으로 민원발생 예상

� 사업개요

ㅇ 위    치 : 제주시 오라2동 44-1번지(국립농산물품질관리원제주지원)

ㅇ 규    모 : 부지 5,721㎡(1,730평), 건물 1,274㎡(385평)지하1,지상2층

ㅇ 재산가격 : 2,940백만원(부지 1,430,  건물 1,510)

※ 정부제주합동청사 입주예정일 : 2007년 2~3월

� 추진상황

ㅇ ‘05. 3.15 : 국가기관이전청사 매입입주 검토(도지사지시사항)

ㅇ ‘05. 3.21 : 보건환경연구원청사 국립농산물품질관리원 입주 검토보고

ㅇ ‘05. 3.28 : 국가기관이전청사 활용방안 검토(재정과)

-해당청사확보방안 마련 및 도유재산관리계획반영 등

ㅇ ‘05.10.24 : 도유재산 관리계획 수립제출(보건환경연구원 ⇒ 재정과)

ㅇ ‘05.12.22 : 도유재산 관리계획심의 의결 통보(재정과 ⇒ 도의회)

ㅇ ‘06. 4.25 : ’06 상반기 지방재정 투․융자사업 심사(적정)

� 향후계획

ㅇ 국가기관 기존청사 활용계획(재산관리과)에 따라 국립농산물품질관리원제주지원 청사에 입주를 목표로

ㅇ 농림부 및 도 재산관리부서와 긴밀한 협조로 청사이전에 따른 필요사항 준비 추진

� 기대효과

ㅇ 첨단시설을 갖춘 국제수준의 연구시설 확보로 각종 연구사업의 원활한 추진과 제주특별자치도민의 건강증진, 지역 환경 보전에 기여

ㅇ 실험시 발생되는 유독가스, 소음 등으로 인한 인근 주민 민원 해소

Ⅲ. 2005년도 결산 및 2006년도 예산집행상황

2005 회계년도 결산 현황

(단위 : 천원)

구 분				예산액	지출액	이월액	불용액	비고
합 계				4,712,445	3,102,993	-	1,609,452
일반회계				4,712,445	3,102,993	-	1,609,452
	보건환경연구원운영			4,712,445	3,102,993	-	1,609,452
		경상예산		1,937,147	1,881,412	-	55,735
			인건비	1,532,837	1,483,649	-	49,188
			경상적경비	404,310	397,763	-	6,547
		사업예산		2,775,298	1,221,581	-	1,553,717

2006년도 예산집행상황

2006.10.31 현재                                     (단위 : 천원)

구 분				예산액	집행액(집행율)	잔액	비고
합 계				1,223,199	849,551 (69%)	373,648
일반회계				1,223,199	849,551 (69%)	373,648
	보건환경연구원운영			1,223,199	849,551 (69%)	373,648
		경상예산		480,199	319,843 (67%)	160,356
			인건비	226,361	154,005 (68%)	72,356
			경상적경비	253,838	165,838 (65%)	88,000
		사업예산		743,000	529,708 (71%)	213,292

Ⅳ. 2005년 행정사무감사시 지적사항 처리결과

2005 행정사무감사 지적사항처리결과

시정 및 처리요구사항
연구를 주업무로 하는 보건환경연구원이 “제주삼다 맑은공기” 사업을 추진한 것은 문제가 있으므로 다음부터는 이런 사례가 없도록 주의하기 바람.
처 리 결 과
□ 사업개요 ㅇ 2001. 국제자유도시 건설에 앞서 제주의 맑은 물과 더불어 청정한 공기 이미지를 전국에 알리는 전달매체로서 캔공기 상품화 방안 추진 ㅇ 2002. 10. (주)CJ와 원료공급 협약을 맺어 본격적으로 상품 판매 ∙ 보건환경연구원 → 공기 원료충전 충전소로 이송 ∙ CJ → 품질테스트, 캔상품 제조 및 대형마트 등을 통한 판매 □ 추진실적 ㅇ 2002. 10월부터 CJ와 협약을 맺어 본격적인 상품 판매 개시 ∙ 2003년 11월까지 28만캔 판매, 1억1천2백만원의 매출 실적 ㅇ UNEP환경총회 등 국제회의, 국제청소년야영대회 등 청정공기 홍보 ㅇ 장기적인 내수경기 부진으로 판매량이 급감하여 2005. 6. 협약 해지 ∙ 손해배상금 2000만원 세입 조치(2005. 7.) 사업추진 종결 ㅇ 실용신안, 상품명, 의장 등 향토지적재산권 확보 □ 처리결과 ㅇ 사업추진 시 확보된 기술 및 향토지적재산권 등은 향후 사업추진 의사가 있는 업체 발생시 적극 이양

시정 및 처리요구사항
요즘 이상기온 현상 등으로 겨울철 모기가 증식되어 청정제주 이미지에 막대한 지장을 주고 있어 이에 대한 대책을 강구하기 바람.
처 리 결 과
□ 사업개요 ㅇ 도심에서 발생하는 모기는 ∙ 지하집모기(Culex pipiens molestus)와 빨간집모기(Culex pipiens pallens)로 대형건물 및 아파트 등에 설치된 정화조 및 주거환경 주변에서 대부분 발생하며 이 모기들이 환풍구나 하수시설을 통해 집안으로 유입 ∙ 모기 발생 경향은 전국적으로 일어나고 있는 현상 □ 처리결과 ㅇ 질병관리본부의 협조로 서식지 파악, 도민 홍보 ∙ 2005. 12. 2 질병관리본부로 협조 요청 ∙ 2005. 12. 6 ～12. 7 질병관리본부와 서식지 파악 ∙ 2005. 12. 8 보도를 통한 대 주민 홍보 ㅇ 방제 대책 홍보 ∙ 서식지 : 아파트, 공공건물, 학교, 특급호텔, 일반 숙박업소, 일반주택의 정화조 ∙ 방제방법 : 동절기에 접어든 현시점에서는 성충발생 밀도가 낮기 때문에 환경친화적 미생물살충제 등을 이용하여 정화조의 유충방제에 중점을 두고, 성충방제를 위해서 환풍구 주위에 방충망 설치 및 연막 등 기존의 방제방법을 병행하여 실시하도록 홍보

시정 및 처리요구사항
청정제주 이미지에 부합한 도민위생관리에 철저를 기하기 바람
처 리 결 과
□ 현 황 ㅇ 위생관리는 각 분야별로 나뉘어 있음 ∙ 지하수 - 수자원본부 ∙ 접객업소, 유통식품 - 도 보건위생과, 시 보건위생 부서 ∙ 학교급식 - 교육청 □ 학교급식 위생점검은 ㅇ 교육청 주관으로 상·하반기로 나누어 1년에 2회 급식학교 조리기구, 식판, 음용수, 음식물 등을 점검 및 조리사 교육을 실시하고 있으며, □ 대규모 행사시 위생관리는 ㅇ 시·군 위생부서 및 도 보건위생과에서 지도 점검하고 있으며, ㅇ 지난해에 관광객 식중독 사고가 빈번하게 일어난 것은, 생활용수로 허가받은 지하수를 먹는물 용도로 사용하여 식재료 및 식기류를 세척함으로써 발생하였던 사고로 ㅇ 생활용수를 먹는물 용도로 사용할 수 없도록 광역수자원 본부에서 지도점검한 결과 식중독 사고가 급격히 감소했음. □ 앞으로 제주청정이미지에 걸맞는 ㅇ 위생관리가 이루지도록 해당부서를 적극 지원하고, ㅇ 적극적인 홍보를 통해 집단급식 및 위생접객업소 계도에 철저를 기하겠음.

시정 및 처리요구사항

정수장 수질조사와 관련하여 원수 수질기준이 있음에도 시․군에서 관련조례를 제정치 않고 있어 행정지시 등을 통하여 제정될 수 있도록 조치하기 바람.

처리결과

□ 현  황

ㅇ 상수원수의 수질기준에 관련된 법령

∙수도법 제19조 (수질검사 및 수량분석) ①일반수도사업자는 환경부령이 정하는 바에 의하여 원수 및 정수에 대한 수질검사를 실시하여야 하며, 취수량·정수량 및 공급량 등에 대한 수량분석을 실시하여야 한다. ②일반수도사업자는 수질검사를 실시하기 위하여 대통령령이 정하는 기준에 적합한 검사시설을 설치하여야 한다.

∙상수원관리규칙 제23조의2 (원수의 수질검사) ①법 제19조제1항·제37조 및 제38조의2제1항의 규정에 의하여 일반수도사업자, 전용상수도설치자 및 소규모급수시설을 관할하는 시장·군수·구청장은 원수의 수질을 별표 6의 기준에 따라 검사하여야 한다.

∙[별표 6] 원수의 수질검사기준 (제23조의2제1항관련)

구 분		측정회수	측 정 항 목	측정시기
광역및지방상수도	하천수, 복류수	월 1회 이상	pH, BOD, SS, DO, 대장균군
		분기 1회 이상	Cd, As, CN, Hg, Pb, Cr6+, 음이온계면활성제, 유기인, PCB, 불소, 세레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀	3월, 6월, 9월, 12월
	호소수	월 1회 이상	pH, COD, SS, DO, 대장균군
		분기 1회 이상	Cd, As, CN, Hg, Pb, Cr6+, 음이온계면활성제, 유기인, PCB, 불소, 세레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀	3월, 6월, 9월, 12월
	지하수	반기 1회 이상	Cd, As, CN, Hg, Pb, Cr6+, 음이온계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 세레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀
간 이 ․ 전 용 상수도 및 소규모 급 수 시 설	하천수, 복류수, 계곡수 등의 표류수	반기 1회 이상	pH, BOD, SS, DO, 대장균군
		2년 1회 이상	Cd, As, CN, Hg, Pb, Cr6+, 음이온계면활성제, 유기인, PCB
	호소수	반기 1회 이상	pH, COD, SS, DO, 대장균군
		2년 1회 이상	Cd, As, CN, Hg, Pb, Cr6+, 음이온계면활성제, 유기인, PCB
	지하수	2년 1회 이상	Cd, As, CN, Pb, Cr6+, Hg, 음이온계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온

ㅇ 상수원수에 대한 수질기준 및 검사

∙현재 일반수도사업자는 수도법 제19조의 규정에 의하여 상수원수에 대한 수질검사를 정기적으로 각 수원별 기준에 맞춰 실시하고 있으며, 그 결과를 보관하고 있음

□ 처리결과

ㅇ 2006.7.1일부로 자치단체인 시․군이 폐지됨에 따라 제주특별자치도 수자원본부에서 정수장의 원수 수질기준에 적합하게 검사하고 있음.

Ⅴ. 2006년 행정사무감사자료

□ 공통요구사항

ㅇ 다수인민원 처리현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 각종 위원회 현황 및 운영실적 : 해당사항 없음.

ㅇ 민간 및 사회단체보조현황 및 정산결과 : 해당사항 없음.

ㅇ 각종 기금운용 및 지원현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 용역현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 각종 축제개최 현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 감사원, 정부합동감사, 도감사 지적사항 및 처리결과	37

ㅇ 2006회계년도 예산의 이용 전용사항 및 관련공문서 사본 :

해당사항 없음.

ㅇ 2005 회계연도 계속비, 명시이월, 사고이월 사업추진 상황 :

해당사항 없음.

ㅇ 일반 주민참여에 의한 감시원 등 운영 실적 : 해당사항 없음

ㅇ 최근 3년간 중․장기 발전계획 수립 추진 상황 : 해당사항 없음.

ㅇ 각종 공사 설계변경 현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 각종 공사 관련 민원 발생 현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 각종 공사 하자 검사 결과 : 해당사항 없음

ㅇ 주민참여감독자 위촉 현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 주민참여감독자의 건의사항, 부당행위 등 시정 요구사항 처리결과 :

해당사항 없음.

ㅇ 주민참여감독자 해촉 현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 반려민원 현황 : 해당사항 없음.

ㅇ 수의계약 현황 : 해당사항 없음.

□ 대상기관별 요구사항

ㅇ 연구사업 추진현황 : 주요업무보고 자료와 같음

ㅇ 환경오염 측정망 운영 현황	45

ㅇ 측정망외 정기적으로 실시한 환경오염도 측정결과	90

ㅇ 수돗물 정수처리기준상 미생물의 검사 결과 : 해당사항 없음

ㅇ 급성 설사질환 실험실 감시사업 추진현황	91

ㅇ 노로바이러스에 의한 설사환자 발생건수	92

ㅇ 탄저균 실험실 감시사업 추진상황	93

ㅇ 일본뇌염 유행예측조사 결과 및 향후계획	94

ㅇ 병원성 비브리오균 분포조사 실적	95

ㅇ 주요전염병 모니터링 사업 추진실적	96

ㅇ 농산물의 잔류농약 검사내역	98

ㅇ 식품안전 유통기반 조성 추진실적	99

ㅇ 골프장 농약 잔류량 조사결과	100

ㅇ 농약․비료오염 저감방안 공동연구 결과 및 향후 추진계획	102

ㅇ 한․일공동 조사연구사업 추진상황	104

ㅇ 하천수 수질조사 결과	106

ㅇ 다중이용시설 및 신축공동주택 실내 공기질 검사 결과	108

ㅇ 기능성 바나듐Water 발굴 및 연구 결과	109

ㅇ 학교 주변 생활소음 측정결과	110

ㅇ 학교 교실 내 소음측정 결과 및 측정의뢰 건수	113

ㅇ 악취측정 관련 현황	114

감사원, 정부합동감사, 도감사 지적사항 및 처리결과

□ 감사원 감사 : 해당사항 없음.

□ 정부합동감사(2005년도)

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
1	식품위생검사 기관의 부실검사로 공신력 저해	식품위생검사기관의 미생물 시험방법 미준수, 미생물학적 시험검사 지연 등 검사항목 수행 부적정 등으로 검사결과의 정확성과 신뢰성을 상실케 되는 일이 없도록 하는 등 검사업무에 관한 규정 준수에 철저를 기하는 방안 강구	o 미생물 시험방법을 식품공정상에 정해진 시험방법에 따라 이행함 o 미생물학적 시험성적서 처리는 일괄 처리하지 않고 각각 의뢰서에 따라 작성 수행함
2	기타홍삼제품에 대한 기준 및 규격 병과적용 미이행	시험․검사업무를 수행할 때에는 식품공전에 의한 식품유형을 정확히 판단하고, 식품별 개별기준 및 규격적용과 시험항목의 병과 적용기준 등에 철저를 기하도록 하고, 시험․검사 결과에 따른 시험성적서를 교부하는 등 정부 시험검사 기관으로서의 위상 제고에 만전을 기하기 바람.	식품 등의 검사 수행시 정확한 식품 유형 및 개별기준 등 병과적용 등에 철저를 기하고 시험성적서 교부시 시험 결과에 따른 적합, 부적합 판정하여 검사기관의 위상 제고.

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
3	보건환경연구원 청사신축설계용역 중단 사후 조치 소홀	감독 등의 맡은 바 임무에 충실할 수 있도록 별도로 공사감독공무원에 대한 교육을 수시로 실시하여 업무연찬토록 하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련공무원에게 엄중한 주의 촉구	o ‘05. 3. 24 : 국가기관청사 이전검토로 용역수행 중지 o ‘05. 7. 22 : 용역기성금 정산(용역비 143백만원중 기성금 86백만원) o 국가기관 기존청사 활용방안(국립농산물품질관리원) 매입계획에 의거 용역기간중 보건환경연구원 청사 신축용역을 중단 기성금 정산하였으나 추후 여사한 사례가 없도록 사후조치 각별 유념하겠음.

□ 제주도 자체감사(2005년도)

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
1	검체식품 수거 및 폐기 관리 소홀	검체식품 관리에 있어 품목별 수거 및 의뢰물량과 검사시 사용된 물량에 대한 정확한 기록유지를 하여 정확도와 신뢰성을 확보토록 하는 방안을 강구하고, 재발방지를 위한 업무연찬 및 지도감독에 철저를 기하기 바람.	o 시험실에서 초자등을 사용하여 검체를 취하고 또한 시험실 오염에 노출되어 있으므로 개방된 검체는 모두 폐기, 검사종료후 미개봉된 제품중 유통기한이 얼마남지 않은 제품 역시 폐기처리 하겠음. 또한 검사종료후 미개봉된 제품중 사용이 가능한 제품은 수거기관에서 수령하게 하여 활용토록 하겠음. o 민원인이 검사의뢰한 제품중 고가인 제품과 반환요구가 있을 경우 개봉에 관계없이 반환하도록 하겠음. o 검체에 대한 모든 처리상황은 검체처리대장을 비치하여 검체관리에 만전을 기하도록 하겠음
2	시설물 안전 관리 소홀	한국전기안전공사에서 시정조치 요구한 전기불량 시설에 대해서 조속한 시일내 시정보완 등 조치하기 바람	o 전기불량 시설물에 대해 수리 보완 완료하였으며, 향후 유사사례가 재발되지 않도록 시설물관리에 철저를 기하도록 하겠음

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
3	일용직(비정규직)공무원 당직근무 편성 부적정	제주도지방공무원복무조례, 제주도공무원당직및비상근무규칙 규정에 의거 정규직 공무원으로 당직근무자 편성 운영하고, 공휴일, 근무시간외 화재, 도난, 보안, 기타 사고의 예방과 업무연락등 당직근무에 만전을 기하기 바람	제주도지방공무원당직 및 비상근무규칙 제7조의 규정에 따라 정규직공무원으로 당직자를 편성하여 당직근무에 철저를 기하고 있음.
4	일반운영비 집행 부적정	예산을 집행함에 있어 예산편성지침 예산과목설정 목적대로 지출하여야 하고 부득이 예산과목을 변경하여 집행하여야 할 경우 이용 또는 전용을 위한 적정한 절차를 거쳐 집행하기 바람	추후 예산을 집행함에 있어 예산편성지침에 의거 목적대로 지출하겠으며, 부득이 예산과목을 변경할 때에는 이용 또는 전용을 위한 적정한 절차 이행후 집행토록 하겠음.
5	세입세출외현금출납 장부 기재 부실	세입세출외현금 출납장부를 종류별 구분하여 일별, 월별, 연도별 결산을 통하여 관리에 적정을 기하기 바람	앞으로 세입세출외현금 출납장부를 종류별로 구분하여 일별, 월별, 연도별 결산을 통한 관리에 적정을 기할 것이며, 추후 이와 같은 사례가 발생치 않도록 하겠음

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
6	대규모 국내․외 행사시 전염병예방사업 추진 소홀	제주도는 관광경쟁력 제고를 위하여 회의산업과 스포츠산업을 전략적으로 육성하고 있는 바 이에 따른 대규모 행사시에는 전염병예방과 관련한 세부시행계획을 마련하여 시행하기 바라며, 생명수인 지하수도 오염의 문제가 발생하지 않도록 수질조사 등 안전관리 확보에 철저를 기하기 바람	o 주요전염병 실험실 감시 강화 - 병원성 비브리오균 조사 - 간이상수도 잔류염소 점검 - 탄저균환경감시사업 - 급성설사 질환모니터링 사업 - 비상방역 실시 o 대규모 행사시 수질검사 강화 - 각 시군에 각종 대단위 행사에 따른 수질검사시 무료 지원 - APEC 관련 행사시(2005.5.21～6.3) 숙소 및 회의장 수질검사 계획 및 시행
7	축산물의 가공식품 위생검사기관 지정 소홀	축산물가공처리법에 의거 축산물 위생검사기관으로 지정 받을 수 있도록 조치하기 바라며, 앞으로 민원과 관련이 있는 업무에 대하여는 불편사항 등을 적극적으로 개선하기 바람	ㅇ 축산물가공처리법에 의거 축산물 위생검사기관으로 지정을 받고자 국립수의과학검역원(축산물 위생검사기관을 지정하는 기관)에 문의한 결과, ㅇ 도 보건환경연구원은 식품위생법에 의한 식품위생검사기관으로 지정되어 있으므로, ㅇ 현재 수행하고 있는 유통, 판매단계 축산물의 위생검사가 가능하므로 축산물위생검사기관으로 지정하지 않는다는 유권해석이 있어, 축산물의 가공식품 위생검사기관 지정을 받을 수 없었음. ㅇ 앞으로 보건환경연구원에서는 축산물의 가공식품에 대하여 민원불편사항이 없도록 검사의뢰가 있을 때 적극적으로 검사 업무를 수행하여 나가겠음

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
8	「Natural air 제주삼다 맑은 공기」사업 부진	「Natural air 제주삼다 맑은 공기」사업에 대한 문제점을 면밀히 분석하여 필요조치를 취하고 원료공급 협약처인 CJ(주)와도 빠른 시일내에 정상화 방안을 적극으로 협의하여 조속히 본 사업이 정상 추진될 수 있도록 방안 강구	ㅇ 「Natural air 제주삼다 맑은 공기」사업의 궁극적 목적인 제주의 청정브랜드 가치 상승을 달성하기 위해서는 적정수준의 상품 판매량을 확보하여야 하나 그렇지 못하였으며 ㅇ 협약업체에 수차례 판매증대방안 및 사업 지속여부 결정을 요구하였으나 후속조치가 강구되지 않아 연구원에서는 원료공급 협약 해지 통보하고 손해배상금(2천만원)을 청구하였음(2005. 3. 21) ㅇ 향후 본 사업의 지속여부를 결정하기 위해 타 업체도 검토하였으나 기존 협약업체가 투자하였던 부분(캔디자인, 첨가향 연구 및 제조, 마우스캡 재질연구 등)을 전망이 어두운 본 사업에 신규업체가 투자하고 사업에 참여하기에는 불가능하다고 판단하였으며, 협약전인 2002년도에 연구원에서 사업추진이 가능한 농심, SK등에 협의하였으나 불참의사를 보였음. ㅇ 최종적으로 참여 가능한 대형 전문업체가 없다고 판단하고 지사님의 최종 결심을 받고(2005. 4. 20) 본 사업을 마무리하는 것으로 최종 결론을 내림

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
9	직장 새마을금고 수입증지 판매사업 부적정	현재 보건환경연구원에서 운영되고 있는 제주도보건환경연구원(준)마을금고는 설립등록 근거규정이 개정 또는 폐지되어 그 운영근거가 현행법에 저촉되므로 관련규정에 맞게 운영할 수 있도록 개선하기 바람	ㅇ 수입증지 판매인 명칭 변경 - 제주특별자치도 재정과에 수입증지 판매인 명칭을 제주특별자치도 보건환경연구원 후생복지회장으로 명칭변경 완료 〔재정과 - 437(2005. 3. 8)〕 ㅇ 후생복지회 정관 제정 - 직장금고 폐쇄 및 후생복지회 정관 제정 - 회원 출자금 전액 환급
10	당직자에 대한 시간외근무수당 지급 부적정	이중으로 지급된 시간외근무수당 13건 320,340원에 대해서는 회수조치를 취하고, 앞으로는 당직근무자가 시간외근무명령을 받는 사례가 없도록 전직원 업무연찬과 각별한 주의를 촉구하기 바람	ㅇ 시간외근무수당은 근무명령에 의하여 지방공무원복무 조례에서 정한 공무원의 근무시간외의 시간에 근무한 공무원에 대하여 지급하도록 되어 있는바, 이중지급된 당사자에 대하여 이중지급에 따른 금액을 회수조치하였으며 추후 이와 같은 사례가 발생치 않도록 하겠음 ㅇ 회수 320,340원
11	출장여비 지급 부적정	예산을 집행함에 있어 지급상대자, 지출금액 등 지출원인이 되는 사항을 면밀히 검토 정당하게 집행되고 있는 지를 확인하여 집행하기 바라며, 부적정하게 지급된 여비 55,000원을 회수조치 하기 바람	ㅇ 부적정하게 지급된 여비에 대하여 회수조치 하였으며, 출장여비를 지급함에 있어 공무원여비규정에 의거 지급기준, 지급대상, 지급절차, 지급방법 등 공무원 여비규정에 의거 예산집행에 필요한 사항을 구체적으로 확인하여 여비지출업무의 정확성을 기하도록 하겠음 ㅇ 회수 : 55,000원

일련 번호	제 목	지 적 사 항	처 리 결 과
12	공사원가 검토 소홀	공사원가계산시 과다지급된 공사비 475천원 회수조치하고, 앞으로 이러한 사례가 없도록 관련공무원에 대해서는 업무연찬과 각별한 주의를 촉구하기 바람	ㅇ 과다하게 지급된 공사비를 회수조치 하였으며, 추후 공사계약함에 있어 공사원가 계산시 제경비 적용기준을 철저히 적용하도록 하겠음 ㅇ 회수 : 475,000원
13	제주도보건환경연구원 청사 및 신축공사 기본 및 실시설계용역비 과다계산	ㅇ 제주도보건환경연구원 신축청사 기본 및 실시설계용역비를 산출하면서 기본설계비(15%)+실시설계비(60%)를 적용하여 합계금액에 부가세를 적용한 금액이 설계용역 예정가격 기초금액으로 산정하여야 함에도 ㅇ 계획설계(15%)+중간설계(25%)+실시설계(60%)에 부가세를 적용하여 결과적으로 용역비 산출시 중간설계비를 계산함으로서 35,814천원상당의 용역비 과다계상	ㅇ 추진경위 ∙ ‘05. 3. 15 : 국가기관이전청사 활용 취득방안 검토(도지사) ∙ ‘05. 4. 14 : 신축청사이전 보고(농산물품질관리원) ∙ ‘05. 4. 15 : 청사용역 계약 해지 ∙ ‘05. 6. 2 : 청사용역 납품 성과품 제출 ㅇ 보건환경연구원 청사 신축 기본 및 실시설계용역 ∙위치 : 제주시 아라1동 368-76외 3필지 7,381㎡ ∙규모 : 건물 2,810㎡(850평), 지하1층․지상3층 ∙용역기간 : ‘04. 8. 25 ~ ’05. 4. 2 ∙용 역 비 : 143,223,200원 ∙용역중지 : ‘05. 3. 24 - 사유 : 국가기관이전청사 활용 검토 ∙용역비 정산 : ‘05. 7. 22 - 용역비 : 143,223,200원 - 정산액 : 85,933,920원 * 계획설계 100%, 중간설계 0%, 실시설계 45% 적용

환경오염 측정망 운영 현황

□ 대기오염 측정망

ㅇ 현  황

∙ 제주시 상업지역(제주시청) 및 서귀포시 주거지역(서귀포소방서)에        대기오염 자동측정망 운영

∙ 측정된 대기질 자료를 실시간으로 인터넷에 공개

ㅇ 측정결과

가. 아황산가스(SO2) 오염도(국가환경기준 0.02이하, 지역환경기준 0.01이하)

(단위 : ppm)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘04	0.004	0.005	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.007	0.004
	‘05	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005	0.004
	‘06	0.006	0.005	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.003
서귀포시 (동홍동)	‘04	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.004	0.006	0.003
	‘05	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004
	‘06	0.007	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.005	0.004			0.004

나. 미세먼지(PM-10) 오염도(국가환경기준 70이하, 지역환경기준 60이하)

(단위 : ㎍/㎥)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘04	46	57	67	60	56	46	31	30	34	39	45	41	46
	‘05	35	43	56	71	48	51	48	34	31	41	41	40	45
	‘06	49	53	72	86	59	56	35	36	33	52			53
서귀포시 (동홍동)	‘04	41	48	56	47	46	40	34	27	24	28	43	42	40
	‘05	32	41	47	58	45	46	48	33	24	35	61	42	43
	‘06	49	45	56	64	50	47	41	34	33	40			46

다. 오존(O3) 오염도(국가환경기준 0.06이하, 지역환경기준 0.06이하)

(단위 : ppm)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘04	0.027	0.032	0.033	0.038	0.038	0.036	0.019	0.024	0.028	0.030	0.027	0.022	0.030
	‘05	0.024	0.029	0.034	0.035	0.036	0.029	0.028	0.022	0.027	0.037	0.031	0.028	0.030
	‘06	0.032	0.037	0.043	0.044	0.048	0.036	0.023	0.024	0.036	0.040			0.036
서귀포시 (동호동)	‘04	0.031	0.038	0.042	0.045	0.046	0.043	0.023	0.025	0.025	0.029	0.026	0.024	0.033
	‘05	0.024	0.031	0.039	0.040	0.041	0.032	0.028	0.022	0.025	0.038	0.015	0.024	0.030
	‘06	0.024	0.035	0.044	0.048	0.051	0.040	0.023	0.024	0.036	0.040			0.037

라. 이산화질소(NO2) 오염도(국가환경기준 0.05이하, 지역환경기준 0.027이하)

(단위 : ppm)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘04	0.021	0.021	0.021	0.021	0.022	0.017	0.010	0.013	0.008	0.011	0.020	0.021	0.017
	‘05	0.018	0.016	0.020	0.021	0.022	0.017	0.015	0.012	0.010	0.014	0.016	0.012	0.016
	‘06	0.016	0.015	0.016	0.011	0.015	0.016	0.009	0.006	0.010	0.016			0.013
서귀포시 (동홍동)	‘04	0.005	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.011	0.007
	‘05	0.004	0.004	0.005	0.007	0.011	0.007	0.009	0.007	0.005	0.010	0.013	0.012	0.008
	‘06	0.012	0.009	0.006	0.007	0.008	0.005	0.010	0.008	0.006	0.008			0.008

마. 일산화탄소 (CO) 오염도(국가환경기준 9이하, 지역환경기준 5이하)

(단위 : ppm)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제 주 시 (이도동)	‘04	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
	‘05	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5
	‘06	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3			0.3
서귀포시 (동홍동)	‘04	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	‘05	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5
	‘06	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4			0.4

바. 납(Pb) 오염도(국가환경기준 0.5이하, 지역환경기준 0.25이하)

(단위 : ㎍/㎥)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
제주시 (이도동)	‘04	0.0370	0.0350	0.0340	0.0400	0.0300	0.0270	0.0200	0.0209	0.0312	0.0386	0.0463	0.0421	0.0340
	‘05	0.0331	0.0320	0.0498	0.0518	0.0464	0.0397	0.0268	0.0056	0.0170	0.0113	0.0670	0.0670	0.0373
	‘06	0.0646	0.0241	0.0102	0.0130	0.0120	0.0132	0.0018	0.0507	0.0149				0.0227

□ 지하수오염 측정망

ㅇ 2004년도

관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
가시(D-224)	2004년 2월	0.0	7	0.6	0.00	1.9	110
가시(D-224)	2004년 4월	0.0	7	0.6	0.00	2.0	108
가시(D-224)	2004년 7월	0.00	8	0.8	0.00	1.6	113
가시(D-224)	2004년 10월	0.0	7	0.8	0.00	1.7	112
가압장(D-204)	2004년 7월	0.00	6	2.3	0.00	1.7	93
가압장(D-240)	2004년 2월	0.0	5	1.1	0.00	2.2	72
가압장(D-240)	2004년 4월	0.0	5	1.4	0.00	1.7	79
가압장(D-240)	2004년 10월	0.0	6	2.3	0.00	1.8	95
감산(D-281)	2004년 2월	0.0	12	0.3	0.00	2.2	128
감산(D-281)	2004년 4월	0.0	7	0.3	0.00	1.9	97
감산(D-281)	2004년 7월	0.04	8	0.3	0.00	1.9	98
감산(D-281)	2004년 10월	0.0	7	0.4	0.02	1.8	94
고다시(D-272)	2004년 2월	0.2	5	0.5	0.00	1.6	85
고다시(D-272)	2004년 4월	0.2	6	0.6	0.00	1.7	93
고다시(D-272)	2004년 7월	0.18	5	0.5	0.00	1.4	87
고다시(D-272)	2004년 10월	0.2	6	0.6	0.00	1.5	110
고도농장(D-177)	2004년 2월	0.0	8	0.9	0.00	2.0	73
고도농장(D-177)	2004년 4월	0.0	8	0.8	0.00	2.1	74
고도농장(D-177)	2004년 7월	0.00	8	1.6	0.01	2.3	79
고도농장(D-177)	2004년 10월	0.0	7	1.1	0.00	2.0	70
고성(D-212)	2004년 2월	0.0	7	1.2	0.00	1.9	93
고성(D-212)	2004년 4월	0.0	7	1.3	0.00	2.1	95
고성(D-212)	2004년 7월	0.00	8	1.2	0.00	1.8	101
고성(D-212)	2004년 10월	0.0	12	1.8	0.00	2.5	121
공업단지(97-1)	2004년 2월	0.4	3	0.2	0.00	1.6	88
공업단지(97-1)	2004년 4월	0.3	4	0.3	0.02	1.9	88
공업단지(97-1)	2004년 7월	0.25	4	0.3	0.06	1.6	82
공업단지(97-1)	2004년 10월	0.3	3	0.2	0.00	1.5	84
공천포(D-84)	2004년 2월	0.0	6	1.6	0.04	1.6	76
공천포(D-84)	2004년 4월	0.0	5	1.2	0.00	1.5	68
공천포(D-84)	2004년 7월	0.00	7	4.2	0.00	1.6	108
공천포(D-84)	2004년 10월	0.0	8	5.7	0.00	1.5	124
광령(F-249)	2004년 2월	0.0	5	0.2	0.04	2.0	112
광령(F-249)	2004년 4월	0.0	5	0.2	0.02	2.0	108
광령(F-249)	2004년 7월	0.04	5	0.2	0.00	2.2	113
광령(F-249)	2004년 10월	0.0	5	0.2	0.00	1.9	116
광평(D-296)	2004년 7월	0.04	6	0.2	0.00	1.9	95
광평(F-296)	2004년 2월	0.0	6	0.3	0.03	2.0	96
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
광평(F-296)	2004년 4월	0.0	6	0.2	0.00	2.1	95
광평(F-296)	2004년 10월	0.0	6	0.2	0.00	1.8	93
교래(F-264)	2004년 2월	0.0	5	0.4	0.00	1.7	68
교래(F-264)	2004년 4월	0.0	5	0.3	0.00	1.6	67
교래(F-264)	2004년 7월	0.04	5	0.4	0.00	1.7	69
교래(F-264)	2004년 10월	0.0	6	0.5	0.00	1.9	72
구억(D-59)	2004년 2월	0.0	9	0.0	0.00	2.6	86
구억(D-59)	2004년 4월	0.0	9	0.1	0.00	2.7	87
구억(D-59)	2004년 7월	0.04	10	0.1	0.00	1.7	87
구억(D-59)	2004년 10월	0.0	8	1.8	0.00	2.7	108
금악(D-230)	2004년 2월	0.0	8	1.7	0.10	2.6	120
금악(D-230)	2004년 4월	0.0	8	1.6	0.03	2.5	118
금악(D-230)	2004년 7월	0.04	12	1.9	0.00	4.4	144
금악(D-230)	2004년 10월	0.0	8	1.7	0.00	2.5	122
금악(D-280)	2004년 2월	0.0	11	3.2	0.00	3.1	147
금악(D-280)	2004년 4월	0.0	10	2.8	0.00	3.1	140
금악(D-280)	2004년 7월	0.04	8	1.5	0.00	2.3	119
금악(D-280)	2004년 10월	0.0	13	3.5	0.00	3.3	157
난산(D-194)	2004년 2월	0.0	10	1.9	0.00	2.1	125
난산(D-194)	2004년 4월	0.0	10	1.8	0.00	2.0	123
난산(D-194)	2004년 7월	0.00	10	2.0	0.00	2.0	127
난산(D-194)	2004년 10월	0.0	10	2.0	0.00	2.0	128
난산(D-257)	2004년 2월	0.0	10	2.1	0.00	2.0	126
난산(D-257)	2004년 4월	0.0	10	1.1	0.00	1.9	117
난산(D-257)	2004년 7월	0.00	11	0.0	0.00	1.5	110
난산(D-257)	2004년 10월	0.0	11	0.2	0.00	1.9	108
남원(D-53)	2004년 2월	0.0	5	1.0	0.00	1.8	75
남원(D-53)	2004년 4월	0.0	6	1.3	0.05	1.8	76
남원(D-53)	2004년 7월	0.00	7	2.4	0.00	1.8	92
남원(D-53)	2004년 10월	0.0	7	2.1	0.00	1.7	89
납읍(D-46)	2004년 2월	0.0	7	0.9	0.00	2.0	101
납읍(D-46)	2004년 4월	0.0	8	0.9	0.00	2.0	102
납읍(D-46)	2004년 7월	0.04	8	1.2	0.00	2.0	106
납읍(D-46)	2004년 10월	0.0	8	1.1	0.00	2.0	104
대성동(D-22)	2004년 2월	0.0	5	1.0	0.00	1.6	74
대성동(D-22)	2004년 4월	0.0	5	0.8	0.00	1.5	71
대성동(D-22)	2004년 10월	0.0	7	2.7	0.00	1.3	100
대성동(D-22)	2004년 7월	0.00	6	2.0	0.00	1.3	92
대흘(D-220)	2004년 2월	0.0	11	0.1	0.00	2.1	97
대흘(D-220)	2004년 4월	0.0	11	0.0	0.07	2.1	108
대흘(D-220)	2004년 7월	0.00	12	0.2	0.00	1.8	109
대흘(D-220)	2004년 10월	0.0	14	0.2	0.00	2.0	117
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
대흘(D-72)	2004년 2월	0.0	8	0.9	0.00	2.5	110
대흘(D-72)	2004년 4월	0.0	15	0.7	0.00	2.6	143
대흘(D-72)	2004년 7월	0.00	7	0.2	0.00	2.7	125
대흘(D-72)	2004년 10월	0.0	7	0.2	0.00	2.6	125
덕수(F-81)	2004년 2월	0.0	10	1.3	0.00	2.8	104
덕수(F-81)	2004년 4월	0.0	10	1.2	0.00	2.9	103
덕수(F-81)	2004년 7월	0.04	11	2.3	0.00	3.1	121
덕수(F-81)	2004년 10월	0.0	11	3.1	0.00	3.0	123
덕수(F-82)	2004년 2월	0.0	10	1.3	0.00	2.5	102
덕수(F-82)	2004년 4월	0.0	7	0.7	0.06	2.2	82
덕수(F-82)	2004년 7월	0.04	13	1.6	0.00	3.5	117
덕수(F-82)	2004년 10월	0.0	8	1.4	0.00	2.4	96
도련(D-126)	2004년 1월	0.00	10	2.7	0.00	2.5	126
도련(D-126)	2004년 2월	0.0	10	2.6	0.00	2.5	125
도련(D-126)	2004년 3월	0.00	10	2.7	0.00	2.7	130
도련(D-126)	2004년 4월	0.0	9	2.8	0.00	2.7	122
도련(D-126)	2004년 5월	0.00	10	3.0	0.00	2.6	128
도련(D-126)	2004년 6월	0.00	10	3.5	0.00	3.0	136
도련(D-126)	2004년 7월	0.00	10	3.1	0.00	3.6	173
도련(D-126)	2004년 8월	0.00	9	2.9	0.00	2.8	130
도련(D-126)	2004년 9월	0.00	11	4.1	0.00	3.4	144
도련(D-126)	2004년 10월	0.0	11	4.1	0.00	3.5	145
도련(D-126)	2004년 11월	0.0	10	3.2	0.00	2.4	129
도련(D-126)	2004년 12월	0.0	10	2.8	0.00	2.4	119
도련(D-13)	2004년 2월	0.0	7	1.2	0.00	2.2	95
도련(D-13)	2004년 4월	0.0	7	1.1	0.00	2.0	93
도련(D-13)	2004년 7월	0.00	7	1.1	0.00	1.9	95
도련(D-13)	2004년 10월	0.0	9	1.8	0.00	2.3	114
도순(F-15)	2004년 2월	0.2	7	0.3	0.00	1.8	106
도순(F-15)	2004년 4월	0.1	6	0.6	0.09	1.8	97
도순(F-15)	2004년 7월	0.00	7	0.6	0.00	1.7	101
도순(F-15)	2004년 10월	0.2	7	0.9	0.00	1.8	88
동복(D-211)	2004년 2월	0.0	15	3.3	0.00	3.6	145
동복(D-211)	2004년 4월	0.0	22	1.7	0.00	4.4	151
동복(D-211)	2004년 7월	0.04	20	1.5	0.06	3.9	140
동복(D-211)	2004년 10월	0.0	12	2.1	0.00	3.6	118
동홍(D-187)	2004년 2월	0.0	3	0.3	0.00	1.3	56
동홍(D-187)	2004년 4월	0.0	3	0.3	0.00	1.3	55
동홍(D-187)	2004년 7월	0.00	0	0.6	0.00	1.2	58
동홍(D-187)	2004년 10월	0.0	3	0.5	0.06	1.2	57
명도암(D-285)	2004년 2월	0.0	6	0.4	0.00	1.9	87
명도암(D-285)	2004년 4월	0.0	6	0.4	0.00	1.9	85
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
명도암(D-285)	2004년 7월	0.00	6	0.4	0.00	1.9	87
명도암(D-285)	2004년 10월	0.0	6	0.5	0.00	1.7	91
목석원2(92-1)	2004년 2월	0.0	5	0.4	0.00	1.8	74
목석원2(92-1)	2004년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.8	72
목석원2(92-1)	2004년 7월	0.04	5	0.5	0.00	2.0	74
목석원2(92-1)	2004년 10월	0.0	5	0.7	0.00	2.1	82
무릉 D-89	2004년 1월	0.00	11	2.7	0.00	5.3	133
무릉 D-89	2004년 3월	0.00	11	1.9	0.00	5.0	129
무릉 D-89	2004년 5월	0.00	14	3.8	0.00	6.4	153
무릉 D-89	2004년 6월	0.00	12	3.4	0.00	7.4	146
무릉 D-89	2004년 8월	0.00	11	2.6	0.00	6.0	136
무릉 D-89	2004년 9월	0.00	13	3.9	0.00	8.1	154
무릉 D-89	2004년 11월	0.0	11	3.0	0.00	6.5	137
무릉 D-89	2004년 12월	0.0	11	2.9	0.00	6.1	134
무릉(D-89)	2004년 2월	0.0	11	2.6	0.00	5.4	132
무릉(D-89)	2004년 4월	0.0	11	2.8	0.04	5.5	133
무릉(D-89)	2004년 7월	0.04	13	3.7	0.28	7.3	149
무릉(D-89)	2004년 10월	0.0	13	3.9	0.00	8.3	152
보성(W-3)	2004년 2월	0.0	11	3.4	0.09	4.8	136
보성(W-3)	2004년 4월	0.0	12	3.7	0.00	5.4	143
보성(W-3)	2004년 7월	0.04	13	3.5	0.04	5.6	148
보성(W-3)	2004년 10월	0.0	14	6.9	0.00	9.0	188
봉개3(D-317)	2004년 2월	0.0	6	0.6	0.00	1.9	83
봉개3(D-317)	2004년 4월	0.0	8	0.6	0.00	1.9	88
봉개3(D-317)	2004년 7월	0.00	6	0.6	0.00	1.7	88
봉개3(D-317)	2004년 10월	0.0	8	0.9	0.00	1.8	101
봉성(F-33)	2004년 2월	0.0	7	0.8	0.00	1.9	112
봉성(F-33)	2004년 4월	0.0	8	2.1	0.00	2.3	116
봉성(F-33)	2004년 7월	0.00	7	1.2	0.00	1.9	117
봉성(F-33)	2004년 10월	0.0	7	1.2	0.00	2.0	117
산천단(83-1)	2004년 2월	0.0	6	0.5	0.00	2.1	90
산천단(83-1)	2004년 4월	0.0	6	0.5	0.00	2.1	95
산천단(83-1)	2004년 7월	0.00	7	0.5	0.00	1.9	93
산천단(83-1)	2004년 10월	0.0	9	1.6	0.00	3.6	113
삼달(D-251)	2004년 7월	0.00	12	4.2	0.00	2.8	156
삼달(D-258)	2004년 2월	0.0	12	4.4	0.00	3.1	161
삼달(D-258)	2004년 4월	0.0	12	4.3	0.00	2.8	153
삼달(D-258)	2004년 10월	0.0	16	4.3	0.00	3.0	168
삼달(W-9)	2004년 2월	0.0	13	4.5	0.00	2.8	159
삼달(W-9)	2004년 4월	0.0	12	4.5	0.00	2.7	155
삼달(W-9)	2004년 7월	0.04	12	4.0	0.00	2.5	150
삼달(W-9)	2004년 10월	0.0	12	3.8	0.00	2.5	150
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
상가(F-321)	2004년 2월	0.0	15	4.0	0.00	3.9	162
상가(F-321)	2004년 4월	0.0	10	1.2	0.00	3.0	120
상가(F-321)	2004년 7월	0.04	9	0.9	0.00	3.2	119
상가(F-321)	2004년 10월	0.0	14	3.8	0.04	4.3	157
상귀(D-136)	2004년 1월	0.00	11	2.8	0.00	3.4	130
상귀(D-136)	2004년 2월	0.0	11	2.5	0.00	3.3	124
상귀(D-136)	2004년 3월	0.00	10	2.5	0.00	3.3	123
상귀(D-136)	2004년 4월	0.0	10	2.7	0.00	3.5	124
상귀(D-136)	2004년 5월	0.00	11	3.2	0.00	3.6	132
상귀(D-136)	2004년 6월	0.00	12	4.2	0.00	4.2	149
상귀(D-136)	2004년 7월	0.04	13	4.3	0.00	4.4	150
상귀(D-136)	2004년 8월	0.00	11	3.4	0.00	3.6	137
상귀(D-136)	2004년 9월	0.00	22	6.8	0.00	6.4	210
상귀(D-136)	2004년 10월	0.0	17	7.3	0.00	7.4	197
상귀(D-136)	2004년 11월	0.0	12	3.4	0.00	3.7	137
상귀(D-136)	2004년 12월	0.0	12	3.0	0.00	3.4	130
상덕천(D-265)	2004년 2월	0.0	7	0.9	0.00	2.3	90
상덕천(D-265)	2004년 4월	0.0	7	0.8	0.00	2.4	86
상덕천(D-265)	2004년 7월	0.04	7	0.9	0.00	2.1	89
상덕천(D-265)	2004년 10월	0.0	8	1.0	0.00	2.2	100
색달(D-205)	2004년 2월	0.0	9	1.0	0.00	1.9	126
색달(D-205)	2004년 4월	0.0	10	1.3	0.00	2.3	131
색달(D-205)	2004년 7월	0.00	9	1.0	0.00	2.0	128
색달(D-205)	2004년 10월	0.0	11	1.4	0.00	2.7	129
서광(D-2)	2004년 2월	0.0	8	1.7	0.00	2.6	99
서광(D-2)	2004년 4월	0.0	7	1.5	0.00	2.5	90
서광(D-2)	2004년 7월	0.04	9	2.5	0.00	3.2	105
서광(D-2)	2004년 10월	0.0	10	1.9	0.00	2.7	106
서광1(자체)	2004년 2월	0.0	11	3.4	0.13	4.7	139
서광1(자체)	2004년 4월	0.0	12	3.9	0.03	5.4	145
서광1(자체)	2004년 7월	0.04	14	1.4	0.00	3.9	117
서광1(자체)	2004년 10월	0.0	12	2.4	0.00	4.9	121
서광2(자체)	2004년 2월	0.0	7	0.8	0.00	2.2	90
서광2(자체)	2004년 4월	0.0	8	0.7	0.00	1.9	90
서광2(자체)	2004년 7월	0.04	6	0.7	0.00	2.0	81
서광2(자체)	2004년 10월	0.0	12	1.3	0.00	3.1	115
서홍(D-262)	2004년 2월	0.0	4	0.2	0.00	1.4	63
서홍(D-262)	2004년 4월	0.0	4	0.4	0.00	1.7	61
서홍(D-262)	2004년 7월	0.04	4	0.2	0.00	1.8	62
서홍(D-262)	2004년 10월	0.0	4	0.3	0.00	1.3	63
선흘(D-3)	2004년 2월	0.0	10	3.1	0.00	2.8	116
선흘(D-3)	2004년 4월	0.0	18	1.7	0.00	3.7	134
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
선흘(D-3)	2004년 7월	0.04	18	1.4	0.23	3.6	129
선흘(D-3)	2004년 10월	0.0	17	0.4	0.00	3.8	115
선흘(F-268)	2004년 2월	0.0	7	0.6	0.00	2.2	102
선흘(F-268)	2004년 4월	0.0	7	0.5	0.00	2.1	100
선흘(F-268)	2004년 10월	0.0	7	0.7	0.00	1.9	106
선흘2(F-268)	2004년 7월	0.04	11	0.5	0.00	2.1	113
성읍2(F-270자체)	2004년 2월	0.0	10	1.3	0.00	2.0	135
성읍2(F-270자체)	2004년 4월	0.0	9	1.2	0.00	1.8	125
성읍2(F-270자체)	2004년 7월	0.04	8	1.1	0.00	1.7	126
성읍2(F-270자체)	2004년 10월	0.0	9	1.5	0.00	1.7	131
세화(D-37)	2004년 2월	0.0	10	2.7	0.00	2.9	133
세화(D-37)	2004년 4월	0.0	9	2.3	0.00	2.0	128
세화(D-37)	2004년 7월	0.00	13	3.8	0.00	2.7	141
세화(D-37)	2004년 10월	0.0	12	4.9	0.00	2.0	159
세화(R-3)	2004년 2월	0.0	8	1.0	0.00	2.1	118
세화(R-3)	2004년 4월	0.0	8	1.1	0.00	2.0	119
세화(R-3)	2004년 7월	0.00	8	1.4	0.00	1.9	123
세화(R-3)	2004년 10월	0.0	8	1.5	0.00	1.9	123
소길(D-231)	2004년 7월	0.04	15	7.3	0.00	4.4	179
소길(D-232)	2004년 2월	0.0	8	1.2	0.00	1.8	107
소길(D-232)	2004년 4월	0.0	8	2.0	0.00	2.2	115
소길(D-232)	2004년 10월	0.0	10	2.7	0.04	2.6	125
송당(D-324)	2004년 2월	0.0	7	0.5	0.00	1.9	113
송당(D-324)	2004년 4월	0.0	8	0.7	0.00	2.3	107
송당(D-324)	2004년 10월	0.0	7	0.5	0.00	1.8	109
송당(D-324)	2004년 7월	0.00	7	0.5	0.00	1.9	107
수망2(89자체)	2004년 2월	0.0	5	0.3	0.00	1.7	73
수망2(89자체)	2004년 4월	0.0	5	0.1	0.00	1.3	70
수망2(89자체)	2004년 7월	0.00	6	0.4	0.00	1.7	75
수망2(89자체)	2004년 10월	0.0	5	0.3	0.00	1.5	76
수산(농업3)	2004년 1월	0.00	11	3.2	0.00	3.1	135
수산(농업3)	2004년 2월	0.0	10	2.9	0.00	3.2	131
수산(농업3)	2004년 3월	0.00	10	2.7	0.00	3.2	127
수산(농업3)	2004년 4월	0.0	10	2.6	0.00	3.0	124
수산(농업3)	2004년 5월	0.00	10	2.5	0.00	2.9	123
수산(농업3)	2004년 6월	0.00	11	3.3	0.00	3.5	138
수산(농업3)	2004년 7월	0.04	11	3.2	0.00	3.5	134
수산(농업3)	2004년 8월	0.00	11	3.1	0.00	3.2	135
수산(농업3)	2004년 9월	0.00	20	9.0	0.00	8.3	216
수산(농업3)	2004년 10월	0.0	19	8.5	0.00	8.2	226
수산(농업3)	2004년 11월	0.0	13	4.0	0.00	3.9	150
수산(농업3)	2004년 12월	0.0	13	3.5	0.00	3.4	143
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
수산3(89자체)	2004년 2월	0.0	27	2.4	0.00	4.9	203
수산3(89자체)	2004년 4월	0.0	26	2.4	0.00	4.9	228
수산3(89자체)	2004년 7월	0.00	24	2.8	0.00	4.5	185
수산3(89자체)	2004년 10월	0.0	24	3.2	0.00	5.0	187
수산4(91자체)	2004년 2월	0.0	41	1.4	0.00	6.5	251
수산4(91자체)	2004년 4월	0.0	29	1.5	0.00	5.7	204
수산4(91자체)	2004년 7월	0.04	32	1.6	0.00	5.1	201
수산4(91자체)	2004년 10월	0.0	30	1.6	0.00	6.4	229
수산5(D-281)	2004년 7월	0.00	13	1.4	0.00	2.9	146
수산5(D-282)	2004년 2월	0.0	13	1.3	0.00	2.8	146
수산5(D-282)	2004년 4월	0.0	13	1.4	0.00	3.0	146
수산5(D-282)	2004년 10월	0.0	12	1.4	0.00	2.7	146
수산6(95자체)	2004년 2월	0.0	13	0.9	0.02	3.2	145
수산6(95자체)	2004년 4월	0.0	13	1.4	0.03	3.1	143
수산6(95자체)	2004년 7월	0.00	13	1.3	0.00	3.3	143
수산6(95자체)	2004년 10월	0.0	12	1.7	0.00	3.0	143
시흥(D-328)	2004년 2월	0.0	19	2.2	0.00	3.7	170
시흥(D-328)	2004년 4월	0.0	19	2.2	0.00	3.7	167
시흥(D-328)	2004년 7월	0.00	18	2.4	0.00	3.6	164
시흥(D-328)	2004년 10월	0.0	18	3.0	0.00	3.6	168
시흥2(D-69)	2004년 2월	0.0	11	1.8	0.00	2.9	131
시흥2(D-69)	2004년 4월	0.0	12	1.7	0.00	3.0	130
시흥2(D-69)	2004년 7월	0.00	12	2.1	0.00	3.0	131
시흥2(D-69)	2004년 10월	0.0	14	2.0	0.00	4.0	148
신도(D-56)	2004년 2월	0.0	12	4.6	0.11	5.7	167
신도(D-56)	2004년 4월	0.0	14	0.3	0.06	5.6	191
신도(D-56)	2004년 7월	0.04	16	1.0	0.00	6.6	191
신도(D-56)	2004년 10월	0.0	22	9.4	0.00	13.0	265
신례(D-222)	2004년 2월	0.0	5	0.3	0.00	1.4	226
신례(D-222)	2004년 4월	0.0	5	0.2	0.00	1.5	251
신례(D-222)	2004년 7월	0.00	5	0.8	0.00	1.3	87
신례(D-222)	2004년 10월	0.0	4	0.7	0.00	1.4	63
신안동(F-3자체)	2004년 1월	0.00	14	4.1	0.00	4.1	155
신안동(F-3자체)	2004년 2월	0.0	12	4.3	0.08	4.3	146
신안동(F-3자체)	2004년 3월	0.00	12	4.4	0.00	4.6	148
신안동(F-3자체)	2004년 4월	0.0	13	4.3	0.03	4.5	150
신안동(F-3자체)	2004년 5월	0.00	13	4.9	0.00	4.9	152
신안동(F-3자체)	2004년 6월	0.00	14	4.3	0.00	4.5	155
신안동(F-3자체)	2004년 7월	0.00	12	3.4	0.00	3.8	136
신안동(F-3자체)	2004년 8월	0.00	11	3.2	0.00	3.7	135
신안동(F-3자체)	2004년 9월	0.00	13	5.2	0.00	5.2	158
신안동(F-3자체)	2004년 10월	0.0	13	4.0	0.00	5.5	143
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
신안동(F-3자체)	2004년 11월	0.0	12	3.8	0.00	3.7	139
신안동(F-3자체)	2004년 12월	0.0	12	3.7	0.00	3.7	137
신엄(D-11)	2004년 2월	0.0	12	3.8	0.00	3.9	146
신엄(D-11)	2004년 4월	0.0	12	3.7	0.05	3.8	144
신엄(D-11)	2004년 7월	0.00	12	3.7	0.00	4.0	144
신엄(D-11)	2004년 10월	0.0	13	3.9	0.00	4.6	148
신촌(F-327)	2004년 2월	0.0	13	4.5	0.00	4.9	152
신촌(F-327)	2004년 4월	0.0	14	5.4	0.00	5.5	161
신촌(F-327)	2004년 7월	0.04	15	5.5	0.00	5.4	166
신촌(F-327)	2004년 10월	0.0	13	4.8	0.00	5.4	157
신효(96-1자체)	2004년 2월	0.0	6	2.6	0.00	1.7	88
신효(96-1자체)	2004년 4월	0.0	6	2.5	0.00	1.8	86
신효(96-1자체)	2004년 7월	0.00	7	3.3	0.06	1.9	95
신효(96-1자체)	2004년 10월	0.0	7	3.6	0.00	1.9	99
신흥(D-283)	2004년 2월	0.0	8	0.7	0.00	1.8	109
신흥(D-283)	2004년 4월	0.0	8	0.7	0.00	1.8	109
신흥(D-61)	2004년 2월	0.0	7	0.8	0.00	1.8	107
신흥(D-61)	2004년 4월	0.0	7	0.8	0.00	1.8	107
신흥(D-61)	2004년 7월	0.00	9	2.6	0.00	1.7	117
신흥(D-61)	2004년 10월	0.0	9	3.5	0.00	1.8	127
애월(D-141)	2004년 1월	0.00	16	4.1	0.00	5.0	168
애월(D-141)	2004년 2월	0.0	15	4.1	0.00	5.0	165
애월(D-141)	2004년 3월	0.00	15	3.8	0.00	4.7	164
애월(D-141)	2004년 4월	0.0	15	4.0	0.00	4.6	162
애월(D-141)	2004년 5월	0.00	16	3.8	0.00	4.8	161
애월(D-141)	2004년 6월	0.00	15	4.4	0.00	4.7	166
애월(D-141)	2004년 7월	0.00	16	4.7	0.00	5.0	171
애월(D-141)	2004년 8월	0.00	16	4.5	0.00	4.9	176
애월(D-141)	2004년 9월	0.00	19	5.7	0.00	6.1	193
애월(D-141)	2004년 10월	0.0	19	6.8	0.00	7.1	205
애월(D-141)	2004년 11월	0.0	18	6.2	0.00	6.6	188
애월(D-141)	2004년 12월	0.0	17	5.8	0.00	6.1	185
애월(W-6)	2004년 1월	0.00	10	1.9	0.00	2.8	125
애월(W-6)	2004년 2월	0.0	13	3.2	0.18	3.3	150
애월(W-6)	2004년 3월	0.00	10	1.8	0.00	3.0	119
애월(W-6)	2004년 4월	0.0	10	1.9	0.09	3.1	123
애월(W-6)	2004년 8월	0.00	10	2.0	0.00	2.9	127
애월(W-6)	2004년 9월	0.00	11	2.4	0.00	3.5	133
애월(W-6)	2004년 10월	0.0	11	2.6	0.14	3.7	134
애월(W-6)	2004년 11월	0.0	10	2.3	0.00	3.1	128
애월(W-6)	2004년 12월	0.0	10	2.2	0.00	3.0	128
양천동(D-278)	2004년 2월	0.0	10	2.1	0.00	3.2	130
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
양천동(D-278)	2004년 4월	0.0	10	2.3	0.00	3.2	123
양천동(D-278)	2004년 7월	0.04	11	3.0	0.00	3.4	133
양천동(D-278)	2004년 10월	0.0	14	6.6	0.00	4.9	168
양천동(F-30자체)	2004년 1월	0.00	22	5.4	0.00	5.1	193
양천동(F-30자체)	2004년 2월	0.0	22	5.4	0.00	5.2	188
양천동(F-30자체)	2004년 3월	0.00	27	5.4	0.00	5.2	191
양천동(F-30자체)	2004년 4월	0.0	22	5.7	0.04	5.4	190
양천동(F-30자체)	2004년 5월	0.00	22	5.8	0.00	5.5	195
양천동(F-30자체)	2004년 6월	0.00	22	5.8	0.00	5.5	195
양천동(F-30자체)	2004년 7월	0.04	21	2.7	0.00	4.9	186
양천동(F-30자체)	2004년 8월	0.00	14	1.9	0.00	4.6	168
양천동(F-30자체)	2004년 9월	0.00	25	0.0	0.00	16.5	193
양천동(F-30자체)	2004년 10월	0.0	13	0.5	0.00	8.1	153
양천동(F-30자체)	2004년 11월	0.0	16	2.5	0.00	4.2	164
양천동(F-30자체)	2004년 12월	0.0	12	1.2	0.00	3.5	153
억수(W-16)	2004년 1월	0.00	15	6.6	0.00	5.1	171
억수(W-16)	2004년 2월	0.0	14	6.0	0.00	4.9	165
억수(W-16)	2004년 3월	0.00	14	6.6	0.00	4.9	170
억수(W-16)	2004년 4월	0.0	14	6.6	0.00	5.0	169
억수(W-16)	2004년 5월	0.00	15	7.0	0.00	5.1	175
억수(W-16)	2004년 6월	0.00	14	7.0	0.00	5.1	175
억수(W-16)	2004년 7월	0.04	16	7.1	0.00	5.3	178
억수(W-16)	2004년 8월	0.00	14	6.2	0.00	4.6	166
억수(W-16)	2004년 9월	0.00	17	7.8	0.00	6.4	192
억수(W-16)	2004년 10월	0.0	13	1.6	0.00	4.0	118
억수(W-16)	2004년 11월	0.0	16	6.2	0.00	6.4	173
억수(W-16)	2004년 12월	0.0	16	6.2	0.00	6.0	170
염통(D-238)	2004년 2월	0.0	5	0.2	0.00	1.4	87
염통(D-238)	2004년 4월	0.0	5	0.2	0.02	1.5	86
염통(D-238)	2004년 7월	0.00	5	0.2	0.00	1.3	87
염통(D-238)	2004년 10월	0.0	5	0.3	0.00	1.3	88
영평(94-4)	2004년 2월	0.0	7	1.4	0.00	2.1	96
영평(94-4)	2004년 4월	0.0	7	1.4	0.00	2.1	96
영평(94-4)	2004년 10월	0.0	8	1.9	0.00	2.5	109
영평(D-204)	2004년 2월	0.0	6	0.4	0.00	1.6	65
영평(D-204)	2004년 4월	0.0	6	0.5	0.00	1.9	65
영평(D-204)	2004년 7월	0.04	5	0.5	0.00	1.9	66
영평(D-204)	2004년 10월	0.0	5	0.5	0.00	1.7	67
영평2(94-1)	2004년 7월	0.00	7	1.3	0.00	2.1	95
오등(D-133)	2004년 2월	0.0	5	0.8	0.00	1.5	68
오등(D-133)	2004년 4월	0.0	5	0.9	0.00	1.6	68
오등(D-133)	2004년 7월	0.04	6	1.1	0.00	1.6	73
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
오등(D-133)	2004년 10월	0.0	8	1.5	0.00	1.7	85
오라3(D-105)	2004년 1월	0.00	7	1.3	0.00	2.2	102
오라3(D-105)	2004년 2월	0.0	7	1.3	0.00	2.4	102
오라3(D-105)	2004년 3월	0.00	8	1.8	0.00	3.0	110
오라3(D-105)	2004년 4월	0.0	6	1.0	0.03	2.1	93
오라3(D-105)	2004년 5월	0.00	9	2.2	0.00	2.8	117
오라3(D-105)	2004년 6월	0.00	7	1.5	0.00	1.5	102
오라3(D-105)	2004년 7월	0.04	7	1.3	0.00	2.2	100
오라3(D-105)	2004년 8월	0.00	10	2.5	0.00	2.9	128
오라3(D-105)	2004년 9월	0.00	12	3.8	0.00	4.1	151
오라3(D-105)	2004년 10월	0.0	14	4.4	0.00	5.3	166
오라3(D-105)	2004년 11월	0.0	9	2.2	0.00	2.9	119
오라3(D-105)	2004년 12월	0.0	8	1.7	0.00	2.4	109
오라5(96-2)	2004년 2월	0.0	7	1.1	0.00	2.2	104
오라5(96-2)	2004년 4월	0.0	7	1.0	0.00	2.3	105
오라5(96-2)	2004년 7월	0.00	7	1.2	0.00	2.2	105
오라5(96-2)	2004년 10월	0.0	11	2.7	0.00	3.9	133
오라6(93-4)	2004년 2월	0.0	8	1.8	0.00	2.5	109
오라6(93-4)	2004년 4월	0.0	9	2.1	0.00	2.8	112
오라6(93-4)	2004년 7월	0.04	9	2.2	0.02	2.7	116
오라6(93-4)	2004년 10월	0.0	11	3.1	0.00	3.7	137
와산(D-232자체)	2004년 2월	0.0	7	0.6	0.00	2.2	80
와산(D-232자체)	2004년 4월	0.0	6	0.6	0.00	2.0	79
와산(D-232자체)	2004년 7월	0.04	8	0.7	0.00	2.3	86
와산(D-232자체)	2004년 10월	0.0	7	0.8	0.00	2.3	88
와흘(F-71)	2004년 2월	0.0	9	1.6	0.00	3.1	117
와흘(F-71)	2004년 4월	0.0	9	1.5	0.00	3.2	115
와흘(F-71)	2004년 7월	0.00	14	3.6	0.00	4.6	144
와흘(F-71)	2004년 10월	0.0	8	1.6	0.00	3.6	104
와흘(S-18)	2004년 2월	0.2	9	0.6	0.00	2.9	163
와흘(S-18)	2004년 4월	0.2	9	0.5	0.00	2.6	157
와흘(S-18)	2004년 7월	0.04	10	0.5	0.00	2.8	135
와흘(S-18)	2004년 10월	0.0	10	0.7	0.00	2.7	131
용강(D-260)	2004년 7월	0.04	6	0.4	0.00	1.8	64
용강(D-265)	2004년 2월	0.0	7	1.2	0.00	2.0	95
용강(D-265)	2004년 4월	0.0	5	0.3	0.00	1.5	61
용강(D-265)	2004년 10월	0.0	6	0.5	0.00	5.0	68
용흥(D-118)	2004년 2월	0.0	5	1.0	0.00	2.0	73
용흥(D-118)	2004년 4월	0.0	5	1.1	0.00	2.0	77
용흥(D-118)	2004년 7월	0.04	5	0.8	0.00	2.0	71
용흥(D-118)	2004년 10월	0.0	5	1.0	0.00	1.8	76
웃법호촌(F-136)	2004년 2월	0.3	4	0.2	0.00	1.7	95
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
웃법호촌(F-136)	2004년 4월	0.3	4	0.3	0.00	1.8	93
웃법호촌(F-136)	2004년 10월	0.0	3	0.4	0.00	1.7	69
웃법호촌(F-136)	2004년 7월	0.16	4	0.5	0.00	1.7	66
월산12(78-5)	2004년 1월	0.00	7	1.1	0.00	2.0	105
월산12(78-5)	2004년 2월	0.0	9	1.2	0.00	2.2	107
월산12(78-5)	2004년 3월	0.00	7	1.3	0.00	2.1	109
월산12(78-5)	2004년 4월	0.0	8	1.5	0.00	2.5	111
월산12(78-5)	2004년 5월	0.00	8	1.4	0.00	2.1	108
월산12(78-5)	2004년 6월	0.00	8	1.6	0.00	2.3	116
월산12(78-5)	2004년 7월	0.04	8	1.5	0.02	2.3	113
월산12(78-5)	2004년 8월	0.00	7	1.4	0.00	2.2	110
월산12(78-5)	2004년 9월	0.00	10	2.7	0.00	3.0	139
월산12(78-5)	2004년 10월	0.0	9	2.3	0.00	3.0	134
월산12(78-5)	2004년 11월	0.0	7	1.3	0.00	2.0	108
월산12(78-5)	2004년 12월	0.0	7	1.1	0.00	2.4	104
월산4(D-176)	2004년 1월	0.00	7	1.4	0.00	2.1	110
월산4(D-176)	2004년 2월	0.0	8	1.5	0.00	2.3	115
월산4(D-176)	2004년 3월	0.00	8	1.7	0.00	2.4	116
월산4(D-176)	2004년 4월	0.0	9	1.9	0.00	2.6	119
월산4(D-176)	2004년 5월	0.00	9	1.9	0.00	2.5	117
월산4(D-176)	2004년 6월	0.00	8	2.0	0.00	2.4	122
월산4(D-176)	2004년 7월	0.04	9	2.1	0.00	2.1	120
월산4(D-176)	2004년 8월	0.00	8	1.7	0.00	2.4	114
월산4(D-176)	2004년 9월	0.00	12	3.5	0.00	3.8	152
월산4(D-176)	2004년 10월	0.0	12	3.3	0.00	3.7	150
월산4(D-176)	2004년 11월	0.0	8	1.6	0.00	2.3	115
월산4(D-176)	2004년 12월	0.0	7	1.4	0.00	2.2	109
월정(D-19)	2004년 1월	0.00	203	1.4	0.00	26.5	864
월정(D-19)	2004년 2월	0.0	131	1.3	0.00	18.1	573
월정(D-19)	2004년 3월	0.00	98	1.4	0.00	19.4	469
월정(D-19)	2004년 4월	0.0	119	1.4	0.00	18.9	450
월정(D-19)	2004년 5월	0.00	103	1.7	0.00	18.2	438
월정(D-19)	2004년 6월	0.00	103	2.1	0.00	18.2	416
월정(D-19)	2004년 7월	0.04	97	2.6	0.00	16.7	403
월정(D-19)	2004년 8월	0.00	106	1.9	0.00	16.7	411
월정(D-19)	2004년 9월	0.00	93	2.6	0.00	15.9	387
월정(D-19)	2004년 10월	0.0	75	2.2	0.00	14.2	348
월정(D-19)	2004년 11월	0.0	95	1.6	0.00	15.9	372
월정(D-19)	2004년 12월	0.0	88	1.5	0.00	15.3	382
월평(D-286)	2004년 2월	0.0	4	0.3	0.00	1.7	57
월평(D-286)	2004년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.7	60
월평(D-286)	2004년 7월	0.00	5	0.4	0.00	1.6	63
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
월평(D-286)	2004년 10월	0.0	6	0.4	0.00	1.7	66
위미(90자체)	2004년 2월	0.0	5	0.3	0.00	1.6	62
위미(90자체)	2004년 4월	0.0	4	0.2	0.04	1.6	62
위미(90자체)	2004년 7월	0.00	5	0.3	0.00	1.6	68
위미(90자체)	2004년 10월	0.0	6	0.4	0.00	1.5	75
위미(D-325)	2004년 2월	0.0	8	5.7	0.00	1.2	131
위미(D-325)	2004년 4월	0.0	10	5.9	0.00	2.2	126
위미(D-325)	2004년 7월	0.00	6	2.2	0.00	1.4	95
위미(D-325)	2004년 10월	0.0	6	1.9	0.00	1.3	95
위미(F-26)	2004년 2월	0.0	24	0.8	0.00	2.1	181
위미(F-26)	2004년 4월	0.0	7	0.9	0.00	1.7	85
위미(F-26)	2004년 7월	0.00	18	2.6	0.00	1.9	139
위미(F-26)	2004년 10월	0.0	7	2.2	0.00	1.6	96
장전(D-294)	2004년 2월	0.0	7	1.2	0.00	1.6	98
장전(D-294)	2004년 4월	0.0	7	1.1	0.00	1.9	95
장전(D-294)	2004년 7월	0.04	7	1.6	0.12	1.8	105
장전(D-294)	2004년 10월	0.0	8	2.2	0.00	2.1	115
정실1(D-135)	2004년 2월	0.0	6	0.8	0.00	1.8	85
정실1(D-135)	2004년 4월	0.0	7	1.3	0.00	2.2	94
정실1(D-135)	2004년 7월	0.04	6	0.8	0.00	1.8	83
정실1(D-135)	2004년 10월	0.0	9	2.3	0.00	2.9	126
정실4(D-261)	2004년 2월	0.0	5	0.4	0.07	1.4	63
정실4(D-261)	2004년 4월	0.0	6	0.9	0.07	1.6	76
정실4(D-261)	2004년 10월	0.0	6	0.9	0.00	1.7	80
정실4호(D-261)	2004년 7월	0.00	7	0.6	0.00	2.1	66
정실5(94-2)	2004년 2월	0.0	5	0.4	0.04	1.5	71
정실5(94-2)	2004년 4월	0.0	5	0.4	0.04	1.5	69
정실5(94-2)	2004년 7월	0.04	5	0.4	0.00	1.4	70
정실5(94-2)	2004년 10월	0.0	5	0.5	0.00	1.5	77
정실6(96-2)	2004년 2월	0.0	7	0.8	0.00	2.3	82
정실6(96-2)	2004년 4월	0.0	6	0.6	0.00	2.0	83
정실6(96-2)	2004년 7월	0.00	7	0.9	0.00	2.8	80
정실6(96-2)	2004년 10월	0.0	7	0.8	0.00	2.1	80
중문(F-40)	2004년 2월	0.0	6	0.2	0.00	1.9	173
중문(F-40)	2004년 4월	0.0	7	0.2	0.00	1.9	229
중문(F-40)	2004년 7월	0.00	7	0.3	0.04	1.9	233
중문(F-40)	2004년 10월	0.0	6	0.3	0.00	2.0	199
중엄(D-264)	2004년 2월	0.0	14	4.5	0.00	4.7	166
중엄(D-264)	2004년 4월	0.0	15	4.6	0.00	4.9	167
중엄(D-264)	2004년 7월	0.00	15	4.7	0.00	5.0	171
중엄(D-264)	2004년 10월	0.0	15	4.9	0.00	5.9	176
진은수(D-143)	2004년 2월	0.0	6	1.4	0.00	1.7	84
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
진은수(D-143)	2004년 4월	0.0	6	1.7	0.00	1.9	86
진은수(D-143)	2004년 7월	0.00	8	2.9	0.00	2.0	106
진은수(D-143)	2004년 10월	0.0	8	2.8	0.00	2.0	100
토산(F-178)	2004년 2월	0.0	7	0.4	0.00	1.9	97
토산(F-178)	2004년 4월	0.0	10	0.4	0.00	1.8	112
토산(F-178)	2004년 7월	0.00	8	0.6	0.00	1.9	98
토산(F-178)	2004년 10월	0.0	7	1.0	0.03	1.7	104
토평(D-125)	2004년 2월	0.0	6	1.9	0.00	1.9	82
토평(D-125)	2004년 4월	0.0	7	2.0	0.00	2.1	80
토평(D-125)	2004년 7월	0.00	8	2.6	0.00	2.3	90
토평(D-125)	2004년 10월	0.0	9	2.6	0.04	2.4	94
표선 (D-158)	2004년 7월	0.00	16	6.0	0.00	3.3	175
표선(R-2)	2004년 2월	0.0	8	1.5	0.00	1.9	121
표선(R-2)	2004년 4월	0.0	8	1.4	0.00	2.0	121
표선(R-2)	2004년 7월	0.00	9	1.5	0.00	1.9	125
표선(R-2)	2004년 10월	0.0	9	1.9	0.00	1.8	126
표선(W-12)	2004년 2월	0.0	13	3.3	0.00	2.5	146
표선(W-12)	2004년 4월	0.0	13	3.4	0.00	2.8	149
표선(w-12)	2004년 7월	0.00	14	3.9	0.00	2.9	154
표선(W-12)	2004년 10월	0.0	13	4.0	0.00	3.0	149
표선2(D-158)	2004년 2월	0.0	14	6.0	0.00	2.9	169
표선2(D-158)	2004년 4월	0.0	13	5.7	0.03	2.8	162
표선2(D-158)	2004년 10월	0.0	26	6.1	0.00	6.5	222
하례(F-20)	2004년 1월	0.00	6	2.6	0.00	1.5	97
하례(F-20)	2004년 2월	0.0	6	2.5	0.02	1.7	94
하례(F-20)	2004년 3월	0.00	6	2.5	0.00	1.6	94
하례(F-20)	2004년 4월	0.0	6	2.5	0.00	1.5	94
하례(F-20)	2004년 5월	0.00	10	7.2	0.00	1.6	142
하례(F-20)	2004년 6월	0.00	9	5.5	0.00	1.8	134
하례(F-20)	2004년 7월	0.00	8	4.8	0.00	1.6	121
하례(F-20)	2004년 8월	0.00	7	4.2	0.00	1.6	117
하례(F-20)	2004년 9월	0.00	9	6.1	0.00	1.7	134
하례(F-20)	2004년 10월	0.0	10	7.2	0.00	1.6	145
하례(F-20)	2004년 11월	0.0	7	4.4	0.00	1.5	116
하례(F-20)	2004년 12월	0.0	7	3.6	0.00	1.5	106
하례2(D-24)	2004년 2월	0.0	3	0.3	0.00	1.2	62
하례2(D-24)	2004년 4월	0.0	4	0.2	0.00	1.3	60
하례2(D-24)	2004년 7월	0.00	4	0.5	0.00	1.5	56
하례2(D-24)	2004년 10월	0.0	4	0.5	0.00	1.3	56
하원(D-164)	2004년 2월	0.0	6	1.3	0.00	1.7	107
하원(D-164)	2004년 4월	0.0	5	0.2	0.00	1.7	57
하원(D-164)	2004년 7월	0.00	7	1.5	0.00	1.9	85
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
하원(D-164)	2004년 10월	0.0	7	2.0	0.00	1.7	98
하원2(D-241)	2004년 2월	0.0	5	0.3	0.00	1.6	60
하원2(D-241)	2004년 4월	0.0	6	1.2	0.00	1.9	80
하원2(D-241)	2004년 7월	0.00	5	0.4	0.00	1.8	61
하원2(D-241)	2004년 10월	0.0	6	0.5	0.00	1.9	70
하천(F-32자체)	2004년 2월	0.0	9	2.0	0.00	2.0	127
하천(F-32자체)	2004년 4월	0.0	9	2.0	0.00	2.2	121
하천(F-32자체)	2004년 7월	0.00	9	1.8	0.00	2.0	122
하천(F-32자체)	2004년 10월	0.0	9	1.7	0.00	2.0	125
한동(D-12)	2004년 2월	0.0	71	4.1	0.00	11.2	334
한동(D-12)	2004년 4월	0.0	70	3.9	0.00	11.9	329
한동(D-12)	2004년 7월	0.04	70	4.7	0.00	11.5	312
한동(D-12)	2004년 10월	0.0	54	5.0	0.00	10.1	279
한동(F-70)	2004년 2월	0.0	27	2.3	0.00	5.8	209
한동(F-70)	2004년 4월	0.0	27	2.4	0.00	5.9	198
한동(F-70)	2004년 7월	0.04	26	2.3	0.00	5.6	186
한동(F-70)	2004년 10월	0.0	32	2.2	0.00	5.8	204
함덕(F-58)	2004년 2월	0.0	8	1.6	0.00	3.0	112
함덕(F-58)	2004년 4월	0.0	9	1.6	0.00	3.1	111
함덕(F-58)	2004년 7월	0.00	9	1.6	0.00	3.0	112
함덕(F-58)	2004년 10월	0.0	11	3.6	0.00	3.7	138
해안(D-248)	2004년 2월	0.0	5	0.4	0.00	1.5	65
해안(D-248)	2004년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.7	68
해안(D-248)	2004년 7월	0.04	5	0.4	0.00	1.4	66
해안(D-248)	2004년 10월	0.0	5	0.6	0.04	1.5	71
행원 A-2	2004년 3월	0.00	193	1.7	0.00	37.6	719
행원 A-2	2004년 5월	0.00	139	1.6	0.00	23.7	508
행원 A-2	2004년 6월	0.00	60	1.8	0.00	10.2	273
행원 A-2	2004년 8월	0.00	181	1.6	0.00	31.0	592
행원 A-2	2004년 9월	0.00	43	1.9	0.00	8.1	218
행원 A-2	2004년 11월	0.0	207	1.7	0.00	28.0	617
행원 A-2	2004년 12월	0.0	208	1.8	0.00	31.6	634
행원(A-2)	2004년 1월	0.00	50	2.1	0.00	8.6	247
행원(A-2)	2004년 2월	0.0	179	1.7	0.00	31.2	658
행원(A-2)	2004년 4월	0.0	138	1.7	0.00	22.0	493
행원(A-2)	2004년 7월	0.00	54	1.7	0.04	9.0	240
행원(A-2)	2004년 10월	0.0	53	1.9	0.00	9.9	247
호근(D-217)	2004년 2월	0.0	6	0.4	0.00	1.9	126
호근(D-217)	2004년 4월	0.0	8	1.1	0.00	2.0	132
호근(D-217)	2004년 7월	0.04	11	4.6	0.00	1.5	145
호근(D-217)	2004년 10월	0.0	8	0.8	0.00	1.6	129
화전2(자체)	2004년 2월	0.0	83	1.8	0.00	12.4	371
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
화전2(자체)	2004년 4월	0.0	72	1.9	0.03	11.3	339
화전2(자체)	2004년 7월	0.00	68	2.1	0.00	9.9	303
화전2(자체)	2004년 10월	0.0	95	2.3	0.00	14.2	389
회수(D-38)	2004년 2월	0.0	6	0.4	0.00	1.9	116
회수(D-38)	2004년 4월	0.0	6	0.4	0.00	1.8	113
회수(D-38)	2004년 7월	0.00	7	0.9	0.00	1.9	123
회수(D-38)	2004년 10월	0.0	6	0.6	0.00	1.8	114

ㅇ 2005년도

관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
가시(D-224)	2005년 2월	0.0	7	0.7	0.00	1.9	108
가시(D-224)	2005년 4월	0.0	7	0.7	0.00	1.7	104
가시(D-224)	2005년 7월	0.0	9	0.8	0.00	1.7	107
가시(D-224)	2005년 10월	0.0	9	0.9	0.00	1.9	104
가압장(D-204)	2005년 7월	0.0	6	1.8	0.00	0.4	75
가압장(D-240)	2005년 2월	0.0	5	1.4	0.00	1.6	75
가압장(D-240)	2005년 4월	0.0	5	1.5	0.00	1.6	73
가압장(D-240)	2005년 10월	0.0	7	2.3	0.00	1.6	82
감산(D-281)	2005년 2월	0.0	7	0.3	0.00	1.8	92
감산(D-281)	2005년 4월	0.0	10	0.3	0.00	1.8	105
감산(D-281)	2005년 7월	0.0	7	0.3	0.00	1.7	86
감산(D-281)	2005년 10월	0.0	42	0.4	0.00	2.8	217
고다시(D-272)	2005년 2월	0.2	6	0.6	0.00	1.9	105
고다시(D-272)	2005년 4월	0.2	6	0.5	0.00	1.6	111
고다시(D-272)	2005년 7월	0.2	5	0.7	0.00	1.6	81
고다시(D-272)	2005년 10월	0.0	7	0.7	0.00	1.7	85
고도농장(D-177)	2005년 2월	0.1	9	0.8	0.00	2.0	76
고도농장(D-177)	2005년 4월	0.1	12	1.8	0.07	2.6	106
고도농장(D-177)	2005년 7월	0.0	8	1.3	0.00	0.5	69
고도농장(D-177)	2005년 10월	0.0	10	1.4	0.00	2.6	75
고성(D-212)	2005년 2월	0.0	9	1.4	0.00	2.2	99
고성(D-212)	2005년 4월	0.0	9	1.3	0.00	2.0	94
고성(D-212)	2005년 7월	0.0	6	0.6	0.00	1.8	82
고성(D-212)	2005년 10월	0.0	6	0.6	0.00	1.3	86
공업단지(97-1)	2005년 2월	0.5	3	0.2	0.00	1.4	87
공업단지(97-1)	2005년 4월	0.4	3	0.3	0.00	1.5	85
공업단지(97-1)	2005년 7월	0.4	3	0.1	0.00	0.3	70
공업단지(97-1)	2005년 10월	0.0	4	0.2	0.00	2.2	72
공천포(D-84)	2005년 2월	0.0	5	1.7	0.00	1.6	76
공천포(D-84)	2005년 4월	0.0	5	1.5	0.07	1.4	68
공천포(D-84)	2005년 7월	0.0	6	2.9	0.00	1.4	82
공천포(D-84)	2005년 10월	0.0	8	3.6	0.00	1.8	91
광령(F-249)	2005년 2월	0.1	5	0.2	0.00	1.8	110
광령(F-249)	2005년 4월	0.3	5	0.2	0.00	1.9	106
광령(F-249)	2005년 7월	0.0	5	0.1	0.00	1.4	104
광령(F-249)	2005년 10월	0.0	6	0.2	0.00	2.1	108
광평(D-296)	2005년 7월	0.0	6	0.1	0.00	1.5	87
광평(F-296)	2005년 2월	0.1	6	0.2	0.00	1.9	91
광평(F-296)	2005년 4월	0.4	6	0.2	0.00	2.0	89
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
광평(F-296)	2005년 10월	0.1	10	0.2	0.00	1.9	116
교래(F-264)	2005년 2월	0.0	6	0.5	0.00	1.9	69
교래(F-264)	2005년 4월	0.0	6	0.4	0.00	1.6	67
교래(F-264)	2005년 7월	0.0	6	0.5	0.00	1.7	60
교래(F-264)	2005년 10월	0.0	7	0.5	0.00	2.0	65
구억(D-59)	2005년 2월	0.1	10	0.5	0.00	2.6	99
구억(D-59)	2005년 4월	0.0	8	2.5	0.00	2.8	99
구억(D-59)	2005년 7월	0.0	9	0.0	0.02	2.1	76
구억(D-59)	2005년 10월	0.0	9	2.2	0.00	2.4	105
금악(D-230)	2005년 2월	0.0	8	1.7	0.00	2.2	116
금악(D-230)	2005년 4월	0.0	8	1.7	0.07	2.4	119
금악(D-230)	2005년 7월	0.0	8	1.6	0.00	1.9	108
금악(D-230)	2005년 10월	0.0	32	3.5	0.00	3.5	236
금악(D-280)	2005년 2월	0.0	14	3.6	0.00	3.3	160
금악(D-280)	2005년 4월	0.0	10	3.2	0.12	3.1	137
금악(D-280)	2005년 7월	0.0	10	3.5	0.01	2.9	140
금악(D-280)	2005년 10월	0.0	8	1.6	0.00	2.1	115
난산(D-194)	2005년 2월	0.0	10	1.9	0.00	2.0	119
난산(D-194)	2005년 4월	0.0	9	1.8	0.00	1.9	116
난산(D-194)	2005년 7월	0.0	10	1.9	0.00	2.0	111
난산(D-194)	2005년 10월	0.0	12	2.4	0.00	2.5	118
난산(D-257)	2005년 2월	0.0	9	0.9	0.00	1.7	102
난산(D-257)	2005년 4월	0.0	10	1.9	0.00	2.0	115
난산(D-257)	2005년 7월	0.0	10	1.9	0.00	2.0	112
남원(D-53)	2005년 2월	0.1	8	1.6	0.00	2.0	99
남원(D-53)	2005년 4월	0.0	7	2.0	0.00	1.7	94
남원(D-53)	2005년 7월	0.0	6	1.9	0.00	1.8	73
남원(D-53)	2005년 10월	0.0	8	2.3	0.00	2.0	80
납읍(D-46)	2005년 2월	0.0	8	1.1	0.00	1.9	100
납읍(D-46)	2005년 4월	0.0	8	1.2	0.11	2.0	97
납읍(D-46)	2005년 7월	0.0	8	1.4	0.00	1.8	97
납읍(D-46)	2005년 10월	0.0	8	1.6	0.00	1.9	107
대성동(D-22)	2005년 2월	0.0	5	1.0	0.00	1.5	74
대성동(D-22)	2005년 4월	0.0	5	1.1	0.07	1.5	69
대성동(D-22)	2005년 10월	0.0	7	2.2	0.00	1.9	81
대성동(D-22)	2005년 7월	0.0	6	1.7	0.00	1.3	77
대흘(D-220)	2005년 2월	0.0	15	0.2	0.00	2.3	118
대흘(D-220)	2005년 4월	0.0	15	0.1	0.10	2.3	112
대흘(D-72)	2005년 2월	0.1	8	0.5	0.00	2.8	118
대흘(D-72)	2005년 4월	0.0	9	1.1	0.00	2.3	108
대흘(D-72)	2005년 7월	0.0	7	0.3	0.00	2.1	108
대흘(D-72)	2005년 10월	0.0	7	0.4	0.00	2.1	98
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
덕수(F-81)	2005년 2월	0.0	9	1.4	0.00	2.8	98
덕수(F-81)	2005년 4월	0.0	11	1.5	0.00	2.8	105
덕수(F-81)	2005년 7월	0.0	10	1.9	0.00	2.7	102
덕수(F-81)	2005년 10월	0.0	9	1.8	0.00	2.8	103
덕수(F-82)	2005년 2월	0.1	13	0.2	0.00	4.0	90
덕수(F-82)	2005년 4월	0.0	12	4.0	0.00	5.5	138
덕수(F-82)	2005년 7월	0.0	10	1.5	0.00	2.4	95
덕수(F-82)	2005년 10월	0.0	8	1.4	0.00	2.4	98
도련(D-126)	2005년 1월	0.0	9	2.5	0.00	2.7	119
도련(D-126)	2005년 2월	0.0	10	2.4	0.00	2.6	124
도련(D-126)	2005년 3월	0.0	10	2.4	0.00	2.5	124
도련(D-126)	2005년 4월	0.0	10	2.7	0.00	2.8	118
도련(D-126)	2005년 5월	0.0	9	1.6	0.00	2.1	115
도련(D-126)	2005년 6월	0.0	10	2.6	0.00	2.7	112
도련(D-126)	2005년 7월	0.0	9	2.4	0.00	2.5	109
도련(D-126)	2005년 8월	0.0	9	2.4	0.00	1.9	106
도련(D-126)	2005년 9월	0.0	10	2.6	0.00	2.2	114
도련(D-126)	2005년 10월	0.0	10	2.9	0.00	2.7	120
도련(D-126)	2005년 11월	0.0	10	2.7	0.00	2.4	100
도련(D-126)	2005년 12월	0.0	9	2.4	0.00	2.2	118
도련(D-13)	2005년 2월	0.0	13	1.4	0.00	4.9	156
도련(D-13)	2005년 4월	0.0	7	1.1	0.00	1.8	90
도련(D-13)	2005년 7월	0.0	7	1.1	0.00	2.0	85
도련(D-13)	2005년 10월	0.0	8	1.2	0.00	2.1	88
도순(F-15)	2005년 2월	0.2	7	0.2	0.00	1.6	104
도순(F-15)	2005년 4월	0.1	6	0.7	0.00	1.7	93
도순(F-15)	2005년 7월	0.2	6	0.3	0.00	0.5	95
도순(F-15)	2005년 10월	0.0	9	0.4	0.00	2.5	94
동복(D-211)	2005년 2월	0.0	13	3.1	0.00	3.8	125
동복(D-211)	2005년 4월	0.0	16	2.9	0.09	3.7	129
동복(D-211)	2005년 7월	0.0	23	2.7	0.00	4.6	150
동복(D-211)	2005년 10월	0.0	17	3.0	0.00	6.3	179
동홍(D-187)	2005년 2월	0.0	3	0.3	0.00	1.1	52
동홍(D-187)	2005년 4월	0.1	3	0.3	0.00	1.1	50
동홍(D-187)	2005년 7월	0.0	3	0.4	0.00	0.3	48
동홍(D-187)	2005년 10월	0.1	3	0.3	0.00	1.3	52
명도암(D-285)	2005년 2월	0.0	6	0.4	0.00	2.1	83
명도암(D-285)	2005년 4월	0.0	6	0.4	0.00	1.8	79
명도암(D-285)	2005년 7월	0.0	6	0.4	0.00	2.0	77
명도암(D-285)	2005년 10월	0.0	8	0.4	0.00	1.9	80
목석원2(92-1)	2005년 2월	0.1	5	0.4	0.00	1.9	70
목석원2(92-1)	2005년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.7	66
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
목석원2(92-1)	2005년 7월	0.0	5	0.4	0.00	1.8	33
목석원2(92-1)	2005년 10월	0.0	5	0.4	0.00	1.4	69
무릉 D-89	2005년 1월	0.0	11	2.8	0.00	6.0	134
무릉 D-89	2005년 3월	0.0	11	2.6	0.00	5.3	131
무릉 D-89	2005년 5월	0.0	11	2.3	0.00	4.5	125
무릉 D-89	2005년 6월	0.0	11	2.0	0.00	5.6	121
무릉 D-89	2005년 8월	0.0	11	3.3	0.00	5.4	127
무릉 D-89	2005년 9월	0.0	15	3.3	0.00	5.8	146
무릉 D-89	2005년 11월	0.0	11	3.0	0.00	5.7	119
무릉 D-89	2005년 12월	0.0	11	3.0	0.00	5.0	124
무릉(D-89)	2005년 2월	0.0	11	2.7	0.00	5.6	124
무릉(D-89)	2005년 4월	0.1	11	2.5	0.00	4.6	120
무릉(D-89)	2005년 7월	0.0	10	2.5	0.00	5.0	117
무릉(D-89)	2005년 10월	0.0	11	3.0	0.00	5.7	127
보성(W-3)	2005년 2월	0.0	11	3.3	0.00	4.9	129
보성(W-3)	2005년 4월	0.0	13	3.7	0.08	6.3	137
봉개3(D-317)	2005년 2월	0.0	7	0.7	0.00	2.2	81
봉개3(D-317)	2005년 4월	0.0	7	0.6	0.00	1.7	81
봉개3(D-317)	2005년 7월	0.0	6	0.6	0.00	1.8	73
봉개3(D-317)	2005년 10월	0.0	9	0.7	0.00	2.0	84
봉성(F-33)	2005년 2월	0.0	7	1.0	0.00	1.8	109
봉성(F-33)	2005년 4월	0.0	8	1.3	0.00	2.0	109
봉성(F-33)	2005년 7월	0.0	8	1.3	0.00	1.5	108
봉성(F-33)	2005년 10월	0.0	7	1.2	0.00	1.7	109
산천단(83-1)	2005년 2월	0.0	8	0.8	0.00	3.0	94
산천단(83-1)	2005년 4월	0.0	5	0.5	0.00	1.9	85
산천단(83-1)	2005년 7월	0.0	8	0.5	0.00	2.2	55
산천단(83-1)	2005년 10월	0.0	6	0.4	0.00	1.9	90
삼달(D-251)	2005년 7월	0.0	12	4.1	0.00	2.9	144
삼달(D-258)	2005년 2월	0.0	13	4.4	0.00	2.9	154
삼달(D-258)	2005년 4월	0.0	12	4.2	0.00	2.8	147
삼달(D-258)	2005년 10월	0.0	14	4.8	0.00	3.3	142
삼달(W-9)	2005년 2월	0.0	12	4.4	0.00	2.7	150
삼달(W-9)	2005년 4월	0.0	12	4.6	0.11	3.0	147
삼달(W-9)	2005년 7월	0.0	12	4.2	0.00	2.7	140
삼달(W-9)	2005년 10월	0.0	14	5.0	0.00	3.1	142
상가(F-321)	2005년 2월	0.0	13	1.4	0.00	2.8	126
상가(F-321)	2005년 4월	0.0	9	0.9	0.11	2.3	110
상가(F-321)	2005년 7월	0.0	9	1.1	0.00	1.8	111
상가(F-321)	2005년 10월	0.0	16	0.7	0.00	2.5	129
상귀(D-136)	2005년 1월	0.0	11	2.6	0.00	3.4	125
상귀(D-136)	2005년 2월	0.0	10	2.6	0.00	3.0	117
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
상귀(D-136)	2005년 3월	0.0	15	4.3	0.00	5.3	127
상귀(D-136)	2005년 4월	0.0	12	3.9	0.00	4.1	133
상귀(D-136)	2005년 5월	0.0	11	3.5	0.00	3.2	130
상귀(D-136)	2005년 6월	0.0	12	3.2	0.00	3.5	132
상귀(D-136)	2005년 7월	0.0	10	2.9	0.00	3.4	112
상귀(D-136)	2005년 8월	0.0	11	3.1	0.00	3.0	123
상귀(D-136)	2005년 9월	0.0	11	3.4	0.00	3.2	126
상귀(D-136)	2005년 10월	0.0	10	3.1	0.00	3.1	132
상귀(D-136)	2005년 11월	0.0	11	3.1	0.00	3.1	105
상귀(D-136)	2005년 12월	0.0	11	3.4	0.00	3.3	130
상덕천(D-265)	2005년 2월	0.0	7	0.3	0.00	1.7	103
상덕천(D-265)	2005년 4월	0.0	7	0.5	0.00	1.7	100
상덕천(D-265)	2005년 7월	0.0	7	0.9	0.00	2.3	77
상덕천(D-265)	2005년 10월	0.0	9	0.8	0.00	2.5	80
색달(D-205)	2005년 2월	0.0	9	1.0	0.00	2.0	122
색달(D-205)	2005년 4월	0.0	9	1.0	0.00	1.8	119
색달(D-205)	2005년 7월	0.0	8	0.9	0.00	0.4	116
색달(D-205)	2005년 10월	0.0	9	0.9	0.00	1.9	118
서광(D-2)	2005년 2월	0.0	7	1.6	0.00	2.4	87
서광(D-2)	2005년 4월	0.0	8	1.8	0.07	2.5	88
서광(D-2)	2005년 7월	0.0	8	1.8	0.00	2.3	88
서광(D-2)	2005년 10월	0.0	8	1.4	0.00	2.3	93
서광1(자체)	2005년 2월	0.0	16	0.9	0.00	2.9	117
서광1(자체)	2005년 4월	0.0	12	0.8	0.00	2.7	99
서광1(자체)	2005년 7월	0.0	10	1.2	0.00	3.0	92
서광1(자체)	2005년 10월	0.0	11	1.1	0.00	2.7	104
서광2(자체)	2005년 2월	0.0	7	0.7	0.00	2.0	84
서광2(자체)	2005년 4월	0.0	12	3.9	0.00	5.5	141
서광2(자체)	2005년 7월	0.0	12	0.6	0.00	2.2	104
서광2(자체)	2005년 10월	0.0	10	0.5	0.00	1.8	101
서홍(D-262)	2005년 2월	0.0	4	0.2	0.00	1.2	57
서홍(D-262)	2005년 4월	0.0	4	0.2	0.06	1.3	54
서홍(D-262)	2005년 7월	0.0	4	0.1	0.00	0.3	53
서홍(D-262)	2005년 10월	0.0	11	0.1	0.00	1.5	127
선흘(D-3)	2005년 2월	0.0	10	3.1	0.00	3.2	126
선흘(D-3)	2005년 4월	0.0	7	1.3	0.07	1.6	92
선흘(D-3)	2005년 7월	0.0	16	1.5	0.00	2.7	118
선흘(F-268)	2005년 2월	0.2	7	0.5	0.00	1.9	101
선흘(F-268)	2005년 4월	0.0	7	0.4	0.00	1.9	91
선흘(F-268)	2005년 10월	0.0	8	0.5	0.00	2.5	93
선흘2(F-268)	2005년 7월	0.0	7	0.4	0.00	2.1	90
성읍2(F-270자체)	2005년 2월	0.0	9	1.3	0.00	1.9	127
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
성읍2(F-270자체)	2005년 4월	0.0	8	1.1	0.10	1.8	117
성읍2(F-270자체)	2005년 7월	0.0	10	1.2	0.00	1.8	120
성읍2(F-270자체)	2005년 10월	0.0	11	1.2	0.00	2.0	114
세화(D-37)	2005년 2월	0.0	9	2.9	0.00	1.9	137
세화(D-37)	2005년 4월	0.0	10	2.5	0.00	2.0	126
세화(D-37)	2005년 7월	0.0	9	2.9	0.00	1.8	123
세화(D-37)	2005년 10월	0.0	13	3.9	0.00	2.4	131
세화(R-3)	2005년 2월	0.0	7	1.0	0.00	1.7	120
세화(R-3)	2005년 4월	0.0	8	1.0	0.00	2.0	110
세화(R-3)	2005년 7월	0.0	8	1.1	0.00	1.8	108
세화(R-3)	2005년 10월	0.0	10	1.4	0.00	2.2	112
소길(D-232)	2005년 2월	0.0	7	1.0	0.00	1.9	92
소길(D-232)	2005년 4월	0.0	7	0.8	0.00	1.7	85
송당(D-324)	2005년 2월	0.0	8	0.6	0.00	2.0	108
송당(D-324)	2005년 4월	0.0	7	0.6	0.00	1.7	100
송당(D-324)	2005년 10월	0.0	9	0.6	0.00	2.0	102
송당(D-324)	2005년 7월	0.0	7	0.6	0.00	1.8	98
수망2(89자체)	2005년 2월	0.0	5	0.3	0.00	1.8	72
수망2(89자체)	2005년 4월	0.0	5	0.3	0.06	1.5	68
수망2(89자체)	2005년 7월	0.0	5	0.3	0.00	1.4	64
수망2(89자체)	2005년 10월	0.0	5	0.3	0.00	1.5	70
수산(농업3)	2005년 1월	0.0	12	3.1	0.00	3.7	137
수산(농업3)	2005년 2월	0.0	12	2.9	0.00	3.4	127
수산(농업3)	2005년 3월	0.0	12	2.6	0.00	3.3	129
수산(농업3)	2005년 4월	0.0	11	2.5	0.00	3.1	117
수산(농업3)	2005년 5월	0.0	11	2.7	0.00	2.9	125
수산(농업3)	2005년 6월	0.0	11	2.7	0.00	3.2	123
수산(농업3)	2005년 7월	0.0	11	2.7	0.00	3.3	116
수산(농업3)	2005년 8월	0.0	11	2.7	0.00	2.7	123
수산(농업3)	2005년 9월	0.0	11	2.5	0.00	2.8	117
수산(농업3)	2005년 10월	0.0	11	2.4	0.00	2.8	120
수산(농업3)	2005년 11월	0.0	11	2.5	0.00	2.9	111
수산(농업3)	2005년 12월	0.0	11	2.4	0.00	2.9	120
수산3(89자체)	2005년 2월	0.0	29	2.2	0.00	5.0	199
수산3(89자체)	2005년 4월	0.0	27	2.3	0.07	4.6	186
수산3(89자체)	2005년 7월	0.0	24	2.6	0.00	4.3	166
수산3(89자체)	2005년 10월	0.0	27	3.7	0.00	4.7	152
수산4(91자체)	2005년 2월	0.0	31	1.5	0.00	5.4	217
수산4(91자체)	2005년 4월	0.0	28	1.5	0.09	4.7	197
수산4(91자체)	2005년 7월	0.0	27	1.7	0.00	4.3	181
수산4(91자체)	2005년 10월	0.0	31	2.3	0.00	5.0	173
수산5(D-281)	2005년 7월	0.0	12	1.5	0.00	2.9	134
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
수산5(D-282)	2005년 2월	0.0	13	1.4	0.00	3.0	149
수산5(D-282)	2005년 4월	0.0	14	1.5	0.06	3.2	141
수산5(D-282)	2005년 10월	0.0	15	1.8	0.00	3.3	139
수산6(95자체)	2005년 2월	0.0	13	1.7	0.00	3.4	146
수산6(95자체)	2005년 4월	0.0	12	1.4	0.00	2.8	137
수산6(95자체)	2005년 10월	0.0	16	1.6	0.00	3.9	135
시흥(D-328)	2005년 2월	0.0	19	2.3	0.00	3.7	163
시흥(D-328)	2005년 4월	0.0	18	2.2	0.08	3.5	157
시흥(D-328)	2005년 7월	0.0	17	2.3	0.00	3.7	152
시흥(D-328)	2005년 10월	0.0	20	3.0	0.00	4.0	153
시흥(D-69)	2005년 4월	0.0	11	1.8	0.00	2.8	122
신도(D-56)	2005년 2월	0.1	8	0.4	0.00	7.8	191
신도(D-56)	2005년 4월	0.1	17	0.1	0.00	8.0	184
신도(D-56)	2005년 7월	0.0	16	0.1	0.00	7.0	185
신도(D-56)	2005년 10월	0.0	30	19.6	0.00	17.4	384
신도(D-56)	2005년 12월	0.0	19	6.4	0.00	9.8	245
신례(D-222)	2005년 2월	0.0	9	0.2	0.00	1.6	275
신례(D-222)	2005년 4월	0.0	11	0.3	0.00	1.5	232
신례(D-222)	2005년 7월	0.0	40	0.4	0.00	2.8	310
신례(D-222)	2005년 10월	0.0	5	0.4	0.00	1.7	136
신안동(F-3자체)	2005년 1월	0.0	12	3.5	0.00	3.9	135
신안동(F-3자체)	2005년 2월	0.0	11	3.2	0.00	3.7	127
신안동(F-3자체)	2005년 3월	0.0	11	3.2	0.00	3.6	132
신안동(F-3자체)	2005년 4월	0.0	11	3.3	0.08	3.6	122
신안동(F-3자체)	2005년 5월	0.0	12	4.1	0.00	3.7	137
신안동(F-3자체)	2005년 6월	0.0	27	4.3	0.00	4.6	196
신안동(F-3자체)	2005년 7월	0.0	14	4.1	0.00	3.8	145
신안동(F-3자체)	2005년 8월	0.0	13	4.6	0.00	3.8	137
신안동(F-3자체)	2005년 9월	0.0	14	4.6	0.00	4.2	144
신안동(F-3자체)	2005년 10월	0.0	15	5.4	0.00	4.9	142
신안동(F-3자체)	2005년 11월	0.0	13	4.3	0.00	4.0	121
신안동(F-3자체)	2005년 12월	0.0	14	4.6	0.00	4.0	161
신엄(D-11)	2005년 2월	0.0	12	3.5	0.00	3.7	136
신엄(D-11)	2005년 4월	0.0	13	3.5	0.00	3.7	135
신엄(D-11)	2005년 7월	0.0	12	3.2	0.00	3.8	127
신엄(D-11)	2005년 10월	0.0	12	3.1	0.00	3.2	131
신촌(F-327)	2005년 2월	0.0	13	4.1	0.00	4.5	140
신촌(F-327)	2005년 4월	0.0	12	4.0	0.07	4.2	136
신촌(F-327)	2005년 7월	0.0	14	4.2	0.00	3.9	141
신촌(F-327)	2005년 10월	0.0	17	6.0	0.00	5.1	150
신효(96-1자체)	2005년 2월	0.0	6	2.5	0.00	1.4	84
신효(96-1자체)	2005년 4월	0.0	6	2.4	0.00	1.6	79
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
신효(96-1자체)	2005년 7월	0.0	6	2.8	0.00	0.4	80
신효(96-1자체)	2005년 10월	0.0	6	2.8	0.00	1.7	84
신흥(D-61)	2005년 2월	0.1	8	1.8	0.00	1.8	106
신흥(D-61)	2005년 4월	0.0	8	2.2	0.00	1.7	102
신흥(D-61)	2005년 7월	0.0	8	2.2	0.00	1.6	103
신흥(D-61)	2005년 10월	0.0	10	2.6	0.00	2.0	103
애월(D-141)	2005년 1월	0.0	16	5.2	0.00	5.7	179
애월(D-141)	2005년 2월	0.1	15	4.4	0.00	5.1	162
애월(D-141)	2005년 3월	0.0	15	4.1	0.00	4.7	165
애월(D-141)	2005년 4월	0.0	15	4.2	0.00	4.5	155
애월(D-141)	2005년 5월	0.0	15	4.3	0.00	4.2	160
애월(D-141)	2005년 6월	0.0	15	4.2	0.00	4.6	159
애월(D-141)	2005년 7월	0.0	15	4.4	0.00	4.8	153
애월(D-141)	2005년 8월	0.0	18	4.3	0.00	4.8	170
애월(D-141)	2005년 9월	0.0	22	4.0	0.00	5.3	177
애월(D-141)	2005년 10월	0.0	24	3.7	0.00	5.4	183
애월(D-141)	2005년 11월	0.0	28	3.8	0.00	6.1	135
애월(D-141)	2005년 12월	0.0	29	4.2	0.00	6.1	195
애월(W-6)	2005년 1월	0.0	10	2.0	0.00	3.1	126
애월(W-6)	2005년 2월	0.0	12	2.0	0.00	3.0	125
애월(W-6)	2005년 3월	0.2	12	2.9	0.00	3.4	166
애월(W-6)	2005년 4월	0.0	16	4.7	0.08	5.5	162
애월(W-6)	2005년 5월	0.2	9	1.8	0.00	2.4	118
애월(W-6)	2005년 6월	0.0	17	4.8	0.00	5.6	168
양천동(D-278)	2005년 2월	0.0	9	1.8	0.00	3.2	119
양천동(D-278)	2005년 4월	0.0	9	2.0	0.00	3.0	113
양천동(D-278)	2005년 7월	0.0	9	1.9	0.00	2.7	109
양천동(D-278)	2005년 10월	0.0	23	5.5	0.00	5.2	162
양천동(F-30자체)	2005년 1월	0.0	15	2.0	0.00	4.1	164
양천동(F-30자체)	2005년 2월	0.2	17	ND	0.00	6.2	144
양천동(F-30자체)	2005년 3월	0.1	12	ND	0.00	4.7	144
양천동(F-30자체)	2005년 4월	0.0	18	2.9	0.00	4.6	167
양천동(F-30자체)	2005년 5월	0.0	23	5.7	0.00	4.9	186
양천동(F-30자체)	2005년 6월	0.0	23	4.2	0.00	5.1	179
양천동(F-30자체)	2005년 7월	0.0	19	2.7	0.00	4.1	177
양천동(F-30자체)	2005년 8월	0.0	18	2.2	0.00	3.9	162
양천동(F-30자체)	2005년 9월	0.0	12	3.8	0.00	3.7	134
양천동(F-30자체)	2005년 10월	0.0	33	7.2	0.00	6.9	201
억수(W-16)	2005년 1월	0.0	14	6.0	0.00	5.8	170
억수(W-16)	2005년 2월	0.0	15	4.8	0.00	5.2	160
억수(W-16)	2005년 3월	0.0	13	5.8	0.00	5.4	163
억수(W-16)	2005년 4월	0.0	14	5.5	0.00	5.1	150
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
억수(W-16)	2005년 5월	0.0	13	4.9	0.00	4.4	146
억수(W-16)	2005년 6월	0.0	17	1.3	0.00	3.5	117
억수(W-16)	2005년 7월	0.0	13	5.1	0.00	4.3	124
억수(W-16)	2005년 8월	0.0	14	4.8	0.00	4.1	140
억수(W-16)	2005년 10월	0.0	17	2.0	0.00	6.0	154
염통(D-238)	2005년 2월	0.0	5	0.2	0.00	1.2	84
염통(D-238)	2005년 4월	0.1	5	0.2	0.00	1.2	80
염통(D-238)	2005년 7월	0.0	5	0.3	0.00	1.3	76
염통(D-238)	2005년 10월	0.0	6	0.3	0.00	1.7	86
영평(94-4)	2005년 2월	0.0	7	1.3	0.00	2.2	90
영평(D-204)	2005년 2월	0.0	5	0.4	0.00	1.7	57
영평(D-204)	2005년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.5	56
영평(D-204)	2005년 7월	0.0	5	0.4	0.00	1.5	53
영평(D-204)	2005년 10월	0.0	5	0.4	0.00	1.4	69
영평2(94-1)	2005년 7월	0.0	6	1.0	0.00	2.1	80
영평2(94-4)	2005년 4월	0.0	7	1.5	0.00	2.1	92
영평2(94-4)	2005년 10월	0.0	8	1.4	0.00	2.4	86
오등(D-133)	2005년 2월	0.0	5	0.7	0.00	1.4	66
오등(D-133)	2005년 4월	0.0	5	1.0	0.00	1.5	66
오등(D-133)	2005년 7월	0.0	5	0.6	0.00	1.5	57
오등(D-133)	2005년 10월	0.0	5	0.8	0.00	1.6	64
오라3(D-105)	2005년 1월	0.0	8	1.8	0.00	2.9	111
오라3(D-105)	2005년 2월	0.1	9	2.1	0.00	2.9	121
오라3(D-105)	2005년 3월	0.0	7	1.1	0.00	2.3	113
오라3(D-105)	2005년 4월	0.0	8	2.1	0.00	2.7	107
오라3(D-105)	2005년 5월	0.0	8	2.0	0.00	2.2	113
오라3(D-105)	2005년 6월	0.0	8	1.9	0.00	2.8	103
오라3(D-105)	2005년 7월	0.0	8	1.6	0.00	2.4	96
오라3(D-105)	2005년 8월	0.0	8	1.6	0.00	1.9	101
오라3(D-105)	2005년 9월	0.0	8	1.8	0.00	2.3	101
오라3(D-105)	2005년 10월	0.0	8	1.8	0.00	2.6	99
오라3(D-105)	2005년 11월	0.0	8	1.6	0.00	2.3	107
오라3(D-105)	2005년 12월	0.0	6	0.5	0.00	1.5	80
오라5(96-2)	2005년 2월	0.0	6	0.9	0.00	2.0	104
오라5(96-2)	2005년 4월	0.0	7	1.1	0.00	2.2	97
오라5(96-2)	2005년 7월	0.0	7	1.1	0.00	2.3	93
오라5(96-2)	2005년 10월	0.0	7	1.1	0.00	5.0	128
오라6(93-4)	2005년 2월	0.0	7	1.4	0.00	2.3	101
오라6(93-4)	2005년 4월	0.0	9	2.3	0.00	2.9	110
오라6(93-4)	2005년 7월	0.0	7	1.5	0.00	2.1	91
오라6(93-4)	2005년 10월	0.0	8	2.0	0.00	2.6	103
와산(D-232자체)	2005년 2월	0.0	6	0.6	0.00	2.1	76
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
와산(D-232자체)	2005년 4월	0.0	6	0.6	0.00	2.1	73
와산(D-232자체)	2005년 7월	0.0	6	0.5	0.00	1.6	70
와산(D-232자체)	2005년 10월	0.0	6	0.6	0.00	1.7	78
와흘(F-71)	2005년 2월	0.0	10	2.7	0.00	4.1	120
와흘(F-71)	2005년 4월	0.0	10	2.6	0.07	3.8	120
와흘(F-71)	2005년 7월	0.0	9	0.9	0.00	2.3	109
와흘(F-71)	2005년 10월	0.0	8	1.2	0.00	2.7	106
와흘(S-18)	2005년 2월	0.2	9	1.0	0.00	2.9	144
와흘(S-18)	2005년 4월	0.1	9	0.7	0.00	2.7	122
와흘(S-18)	2005년 7월	0.0	10	0.8	0.00	3.0	122
와흘(S-18)	2005년 10월	0.0	12	1.0	0.00	3.3	122
용강(D-260)	2005년 7월	0.0	7	1.3	0.00	1.9	86
용강(D-260)	2005년 10월	0.0	9	1.7	0.00	2.3	93
용강(D-265)	2005년 2월	0.0	9	0.9	0.00	2.2	92
용흥(D-118)	2005년 2월	0.0	4	0.5	0.00	1.4	61
용흥(D-118)	2005년 4월	0.0	4	0.5	0.00	1.5	59
용흥(D-118)	2005년 7월	0.0	5	0.6	0.00	0.4	59
용흥(D-118)	2005년 10월	0.0	6	0.8	0.00	2.3	63
웃법호촌(F-136)	2005년 2월	0.2	4	0.3	0.00	1.5	86
웃법호촌(F-136)	2005년 4월	0.2	4	0.5	0.00	1.5	56
웃법호촌(F-136)	2005년 10월	0.1	4	0.3	0.00	1.6	48
웃법호촌(F-136)	2005년 7월	0.0	3	0.2	0.00	0.4	47
월산12(78-5)	2005년 1월	0.0	8	1.5	0.00	2.5	110
월산12(78-5)	2005년 2월	0.0	7	1.2	0.00	1.9	102
월산12(78-5)	2005년 3월	0.0	8	1.5	0.00	2.2	115
월산12(78-5)	2005년 4월	0.0	8	1.6	0.00	2.3	107
월산12(78-5)	2005년 5월	0.0	7	1.3	0.00	1.6	105
월산12(78-5)	2005년 6월	0.0	7	1.2	0.00	2.0	104
월산12(78-5)	2005년 7월	0.0	7	1.1	0.00	0.4	94
월산12(78-5)	2005년 8월	0.0	9	1.0	0.00	1.6	99
월산12(78-5)	2005년 9월	0.0	7	1.3	0.00	1.9	104
월산12(78-5)	2005년 10월	0.0	7	1.3	0.00	2.0	106
월산12(78-5)	2005년 11월	0.0	7	0.9	0.00	1.8	98
월산12(78-5)	2005년 12월	0.0	7	1.0	0.00	1.8	97
월산4(D-176)	2005년 1월	0.0	7	1.1	0.00	2.1	104
월산4(D-176)	2005년 2월	0.0	8	1.6	0.00	2.3	109
월산4(D-176)	2005년 3월	0.0	9	2.0	0.00	2.6	124
월산4(D-176)	2005년 4월	0.0	9	2.1	0.00	2.6	115
월산4(D-176)	2005년 5월	0.0	15	1.4	0.00	2.6	124
월산4(D-176)	2005년 6월	0.0	9	1.5	0.00	2.5	105
월산4(D-176)	2005년 7월	0.0	19	1.1	0.00	3.1	134
월산4(D-176)	2005년 8월	0.0	7	1.1	0.00	1.5	102
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
월산4(D-176)	2005년 9월	0.0	8	1.8	0.00	2.4	110
월산4(D-176)	2005년 10월	0.0	7	1.1	0.00	1.8	102
월산4(D-176)	2005년 11월	0.0	7	1.0	0.00	1.9	95
월산4(D-176)	2005년 12월	0.0	7	1.3	0.00	2.0	110
월정(D-19)	2005년 1월	0.0	104	1.5	0.00	16.3	420
월정(D-19)	2005년 2월	0.0	113	1.5	0.00	17.0	457
월정(D-19)	2005년 3월	0.0	74	1.2	0.00	16.2	415
월정(D-19)	2005년 4월	0.0	94	1.6	0.00	16.3	456
월정(D-19)	2005년 5월	0.0	114	1.4	0.00	17.4	474
월정(D-19)	2005년 6월	0.0	111	1.5	0.00	18.3	496
월정(D-19)	2005년 7월	0.0	122	1.5	0.00	17.9	500
월정(D-19)	2005년 8월	0.0	114	2.1	0.00	15.6	504
월정(D-19)	2005년 10월	0.0	169	2.8	0.00	24.5	581
월정(D-19)	2005년 11월	0.0	165	3.0	0.00	16.9	641
월정(D-19)	2005년 12월	0.0	169	2.0	0.00	23.0	642
월평(D-286)	2005년 2월	0.1	5	0.4	0.00	1.7	58
월평(D-286)	2005년 4월	0.0	4	0.3	0.00	1.5	51
월평(D-286)	2005년 7월	0.0	4	0.4	0.00	1.7	36
월평(D-286)	2005년 10월	0.0	6	0.4	0.00	2.1	57
위미(90자체)	2005년 2월	0.0	5	0.3	0.00	1.5	61
위미(90자체)	2005년 4월	0.0	5	0.3	0.00	1.4	63
위미(90자체)	2005년 7월	0.0	8	0.3	0.00	1.5	72
위미(D-325)	2005년 2월	0.0	5	1.0	0.00	1.4	73
위미(D-325)	2005년 4월	0.0	5	1.2	0.09	1.3	72
위미(D-325)	2005년 7월	0.0	6	1.7	0.01	1.3	78
위미(D-325)	2005년 10월	0.0	7	1.4	0.00	1.5	73
위미(F-26)	2005년 2월	0.0	5	0.9	0.00	1.6	77
위미(F-26)	2005년 4월	0.0	11	1.0	0.00	1.8	101
위미(F-26)	2005년 7월	0.0	16	1.3	0.00	1.8	119
위미(F-26)	2005년 10월	0.0	18	1.6	0.00	2.3	118
장전(D-294)	2005년 2월	0.0	7	1.3	0.00	1.7	94
장전(D-294)	2005년 4월	0.0	7	1.4	0.00	1.5	92
장전(D-294)	2005년 7월	0.0	7	1.3	0.00	1.4	88
장전(D-294)	2005년 10월	0.0	8	1.4	0.00	1.9	88
정실1(D-135)	2005년 2월	0.0	7	0.8	0.00	1.7	85
정실1(D-135)	2005년 4월	0.0	6	0.8	0.00	1.6	75
정실1(D-135)	2005년 7월	0.0	5	0.6	0.00	1.5	68
정실1(D-135)	2005년 10월	0.0	5	0.6	0.00	1.6	66
정실4(D-261)	2005년 2월	0.0	5	0.4	0.00	1.3	64
정실4(D-261)	2005년 4월	0.0	5	0.7	0.00	1.5	66
정실4(D-261)	2005년 10월	0.0	5	0.3	0.00	1.3	59
정실4호(D-261)	2005년 7월	0.0	5	0.3	0.00	1.2	54
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
정실5(94-2)	2005년 2월	0.1	5	0.4	0.00	1.3	71
정실5(94-2)	2005년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.2	63
정실5(94-2)	2005년 7월	0.0	5	0.4	0.00	1.4	60
정실5(94-2)	2005년 10월	0.0	5	0.4	0.00	1.4	63
정실6(96-2)	2005년 2월	0.1	6	0.5	0.00	1.8	111
정실6(96-2)	2005년 4월	0.0	5	0.4	0.00	1.3	117
정실6(96-2)	2005년 7월	0.0	6	0.4	0.00	1.7	118
정실6(96-2)	2005년 10월	0.1	7	0.4	0.00	1.7	124
중문(F-40)	2005년 2월	0.0	6	0.2	0.00	1.7	218
중문(F-40)	2005년 4월	0.0	7	0.2	0.07	1.8	264
중문(F-40)	2005년 7월	0.0	7	0.1	0.00	1.2	282
중문(F-40)	2005년 10월	0.0	7	0.1	0.00	2.0	278
중엄(D-264)	2005년 2월	0.0	14	4.2	0.00	4.5	154
중엄(D-264)	2005년 4월	0.0	14	4.4	0.00	4.6	157
중엄(D-264)	2005년 7월	0.0	13	4.2	0.00	4.6	147
중엄(D-264)	2005년 10월	0.0	13	3.9	0.02	4.1	147
진은교(D-143)	2005년 2월	0.1	7	1.4	0.00	1.7	89
진은교(D-143)	2005년 4월	0.0	7	1.8	0.00	1.8	84
진은교(D-143)	2005년 10월	0.0	25	2.3	0.00	2.2	131
진은수(D-143)	2005년 7월	0.0	19	1.9	0.00	2.0	128
토산(F-178)	2005년 2월	0.0	6	0.5	0.00	1.9	91
토산(F-178)	2005년 4월	0.0	9	0.6	0.00	1.8	102
토산(F-178)	2005년 7월	0.0	9	0.5	0.00	1.8	95
토산(F-178)	2005년 10월	0.0	11	0.8	0.00	2.0	104
토평(D-125)	2005년 2월	0.0	7	2.0	0.00	1.8	78
토평(D-125)	2005년 4월	0.0	8	2.3	0.00	1.8	80
토평(D-125)	2005년 7월	0.0	8	2.4	0.00	1.7	79
토평(D-125)	2005년 10월	0.0	9	2.8	0.00	2.4	80
표선 (D-158)	2005년 7월	0.0	13	4.6	0.00	2.8	143
표선(R-2)	2005년 2월	0.0	9	1.6	0.00	2.0	95
표선(R-2)	2005년 4월	0.0	8	1.5	0.11	1.9	113
표선(R-2)	2005년 7월	0.0	8	1.4	0.00	1.8	110
표선(R-2)	2005년 10월	0.0	10	1.8	0.00	2.1	110
표선(W-12)	2005년 2월	0.0	12	2.5	0.00	2.4	141
표선(W-12)	2005년 4월	0.0	12	3.4	0.00	2.7	137
표선(w-12)	2005년 7월	0.0	14	3.1	0.02	2.8	138
표선(W-12)	2005년 10월	0.0	14	2.9	0.00	2.6	139
표선2(D-158)	2005년 2월	0.0	14	5.1	0.00	3.2	166
표선2(D-158)	2005년 4월	0.0	15	5.2	0.00	3.2	157
표선2(D-158)	2005년 10월	0.0	17	7.2	0.00	4.1	159
하례(F-20)	2005년 1월	0.0	6	2.8	0.00	1.7	97
하례(F-20)	2005년 2월	0.0	6	2.6	0.00	1.6	95
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
하례(F-20)	2005년 3월	0.0	7	2.6	0.00	1.6	101
하례(F-20)	2005년 4월	0.0	7	3.8	0.08	1.6	105
하례(F-20)	2005년 5월	0.0	7	4.2	0.00	1.1	110
하례(F-20)	2005년 6월	0.0	7	4.4	0.00	1.8	105
하례(F-20)	2005년 7월	0.0	15	3.9	0.00	2.0	150
하례(F-20)	2005년 8월	0.0	7	3.8	0.00	1.8	101
하례(F-20)	2005년 9월	0.0	7	3.9	0.00	1.5	102
하례(F-20)	2005년 10월	0.0	29	4.8	0.00	2.4	185
하례(F-20)	2005년 11월	0.0	42	3.6	0.00	2.6	246
하례(F-20)	2005년 12월	0.0	29	3.2	0.00	2.0	208
하례2(D-24)	2005년 2월	0.0	3	0.3	0.00	1.3	54
하례2(D-24)	2005년 4월	0.0	4	0.4	0.00	1.3	49
하례2(D-24)	2005년 7월	0.0	4	0.3	0.00	1.4	48
하례2(D-24)	2005년 10월	0.0	5	0.4	0.00	1.8	53
하원(D-164)	2005년 2월	0.0	6	1.2	0.00	1.5	78
하원(D-164)	2005년 4월	0.0	6	1.4	0.00	1.5	79
하원(D-164)	2005년 7월	0.0	6	1.4	0.00	0.3	76
하원(D-164)	2005년 10월	0.0	8	1.9	0.00	2.3	84
하원2(D-241)	2005년 2월	0.0	4	0.3	0.00	1.5	55
하원2(D-241)	2005년 4월	0.0	5	0.3	0.00	1.4	55
하원2(D-241)	2005년 7월	0.0	5	0.3	0.00	0.4	53
하원2(D-241)	2005년 10월	0.0	6	0.4	0.00	2.2	56
하천(F-32자체)	2005년 2월	0.0	10	1.9	0.00	1.8	122
하천(F-32자체)	2005년 4월	0.0	9	2.0	0.08	2.0	114
하천(F-32자체)	2005년 7월	0.0	9	1.8	0.00	2.1	110
하천(F-32자체)	2005년 10월	0.0	10	1.4	0.00	2.2	113
한동(D-12)	2005년 2월	0.0	67	3.8	0.00	11.4	325
한동(D-12)	2005년 4월	0.0	42	3.7	0.00	11.9	345
한동(D-12)	2005년 7월	0.0	72	3.7	0.00	9.8	355
한동(D-12)	2005년 10월	0.0	83	4.8	0.00	13.6	365
한동(F-70)	2005년 2월	0.0	27	2.3	0.00	5.2	181
한동(F-70)	2005년 4월	0.0	26	2.3	0.08	5.0	171
한동(F-70)	2005년 7월	0.0	24	2.3	0.00	4.7	159
함덕(F-58)	2005년 2월	0.0	9	1.7	0.00	3.2	113
함덕(F-58)	2005년 4월	0.0	9	1.6	0.00	3.1	104
함덕(F-58)	2005년 7월	0.0	8	1.6	0.00	2.5	100
함덕(F-58)	2005년 10월	0.0	10	2.0	0.00	3.5	107
해안(D-248)	2005년 2월	0.0	5	0.5	0.00	1.3	64
해안(D-248)	2005년 4월	0.0	5	0.5	0.00	1.3	63
해안(D-248)	2005년 7월	0.0	5	0.4	0.00	0.3	56
해안(D-248)	2005년 10월	0.0	6	0.4	0.00	1.7	58
행원 A-2	2005년 1월	0.0	215	1.7	0.00	35.4	721
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
행원 A-2	2005년 3월	0.0	162	1.5	0.00	38.0	745
행원 A-2	2005년 5월	0.0	219	1.6	0.00	37.9	884
행원 A-2	2005년 6월	0.0	203	1.7	0.00	32.1	783
행원 A-2	2005년 8월	0.0	224	2.6	0.00	38.6	851
행원 A-2	2005년 9월	0.0	193	2.3	0.00	28.3	782
행원 A-2	2005년 11월	0.0	227	3.4	0.00	31.6	865
행원 A-2	2005년 12월	0.0	249	2.5	0.00	32.1	871
행원(A-2)	2005년 2월	0.0	241	1.7	0.00	37.3	973
행원(A-2)	2005년 4월	0.0	221	1.7	0.08	34.3	825
행원(A-2)	2005년 7월	0.0	239	1.7	0.00	36.3	881
행원(A-2)	2005년 10월	0.0	263	2.6	0.00	34.2	872
호근(D-217)	2005년 2월	0.0	7	0.7	0.00	1.6	121
호근(D-217)	2005년 4월	0.0	8	0.8	0.00	1.7	120
호근(D-217)	2005년 7월	0.0	9	3.7	0.00	0.3	109
호근(D-217)	2005년 10월	0.0	11	3.2	0.00	2.2	109
화전2(자체)	2005년 2월	0.0	78	1.9	0.00	10.6	350
화전2(자체)	2005년 4월	0.0	44	1.8	0.13	9.1	308
화전2(자체)	2005년 7월	0.0	45	2.2	0.00	8.0	274
화전2(자체)	2005년 10월	0.0	62	3.1	0.00	8.9	267
회수(D-38)	2005년 2월	0.2	7	0.8	0.00	1.6	114
회수(D-38)	2005년 4월	0.0	6	0.5	0.00	1.6	106
회수(D-38)	2005년 7월	0.0	6	1.1	0.00	0.4	115
회수(D-38)	2005년 10월	0.0	7	1.0	0.00	1.6	118

ㅇ 2006년도

관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
가시(D-224)	2006년 2월	0.00	8	0.7	0.00	1.7	123
가시(D-224)	2006년 4월	0.00	8	0.8	0.00	2	105
가시(D-224)	2006년 7월	0.0	8	1.7	0.00	1.5	108
가압장(D-204)	2006년 7월	0.0	7	2.9	0.02	1.6	80
가압장(D-240)	2006년 2월	0.00	6	1.5	0.00	1.5	73
가압장(D-240)	2006년 4월	0.00	6	1.6	0.00	1	71
감산(D-281)	2006년 2월	0.00	7	0.3	0.00	1.8	85
감산(D-281)	2006년 4월	0.00	13	0.3	0.00	2	116
감산(D-281)	2006년 7월	0.0	12	0.3	0.00	1.8	117
고다시(D-272)	2006년 2월	0.00	6	0.5	0.00	1.4	79
고다시(D-272)	2006년 4월	0.00	6	0.6	0.00	2	75
고다시(D-272)	2006년 7월	0.2	6	0.7	0.00	1.4	76
고도농장(D-177)	2006년 2월	0.00	10	1.1	0.00	2.4	75
고도농장(D-177)	2006년 4월	0.00	12	1.3	0.00	3	84
고도농장(D-177)	2006년 7월	0.0	9	2.6	0.00	2.4	82
고성(D-212)	2006년 2월	0.00	7	0.7	0.00	1.7	85
고성(D-212)	2006년 4월	0.00	7	0.8	0.00	2	86
고성(D-212)	2006년 7월	0.0	16	5.5	0.00	4.5	170
공업단지(97-1)	2006년 2월	0.00	3	0.3	0.00	1.3	77
공업단지(97-1)	2006년 4월	0.32	3	0.3	0.00	2	73
공업단지(97-1)	2006년 7월	0.3	4	0.6	0.00	1.3	71
공천포(D-84)	2006년 2월	0.00	5	1.4	0.00	1.5	68
공천포(D-84)	2006년 4월	0.00	5	1.2	0.00	1	64
공천포(D-84)	2006년 7월	0.0	9	6.1	0.00	1.4	115
광령(F-249)	2006년 2월	0.00	6	0.3	0.00	2.0	102
광령(F-249)	2006년 4월	0.00	5	0.2	0.00	2	113
광령(F-249)	2006년 7월	0.0	5	0.2	0.00	1.8	111
광평(D-296)	2006년 7월	0.0	22	0.2	0.00	1.9	159
광평(F-296)	2006년 2월	0.00	6	0.2	0.00	1.8	87
광평(F-296)	2006년 4월	0.00	14	0.2	0.00	2	134
교래(F-264)	2006년 2월	0.00	6	0.4	0.00	1.7	64
교래(F-264)	2006년 4월	0.00	5	0.5	0.00	2	63
교래(F-264)	2006년 7월	0.0	6	0.7	0.00	1.7	64
구억(D-59)	2006년 2월	0.00	10	2.0	0.00	2.3	98
구억(D-59)	2006년 4월	0.00	8	1.8	0.00	2	97
구억(D-59)	2006년 7월	0.0	8	0.0	0.00	2.4	78
금악(D-230)	2006년 2월	0.00	8	1.5	0.00	2.3	106
금악(D-230)	2006년 4월	0.00	8	1.5	0.00	2	105
금악(D-230)	2006년 7월	0.0	8	1.5	0.00	2.2	109
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
금악(D-280)	2006년 2월	0.00	9	2.6	0.00	2.8	124
금악(D-280)	2006년 4월	0.00	9	2.3	0.00	3	120
금악(D-280)	2006년 7월	0.0	10	3.3	0.00	3.0	135
난산(D-194)	2006년 2월	0.00	9	0.4	0.00	1.7	106
난산(D-194)	2006년 4월	0.00	9	0.5	0.00	2	107
난산(D-194)	2006년 7월	0.0	10	0.5	0.00	1.6	106
남원(D-53)	2006년 2월	0.00	6	1.4	0.00	1.8	71
남원(D-53)	2006년 4월	0.00	6	1.6	0.00	2	72
남원(D-53)	2006년 7월	0.0	7	2.3	0.00	1.8	84
납읍(D-46)	2006년 2월	0.00	8	2.0	0.00	2.2	104
납읍(D-46)	2006년 4월	0.00	9	2.1	0.00	2	108
납읍(D-46)	2006년 7월	0.0	8	1.8	0.00	2.2	113
대성동(D-22)	2006년 2월	0.00	5	1.1	0.00	1.5	69
대성동(D-22)	2006년 4월	0.00	5	1.0	0.00	1	68
대성동(D-22)	2006년 7월	0.0	7	3.6	0.00	1.1	101
대흘(D-72)	2006년 2월	0.00	7	0.4	0.00	2.2	95
대흘(D-72)	2006년 4월	0.00	9	0.4	0.00	2	101
대흘(D-72)	2006년 7월	0.0	7	0.7	0.00	1.9	96
덕수(F-81)	2006년 2월	0.00	10	1.4	0.00	2.8	97
덕수(F-81)	2006년 4월	0.00	9	1.3	0.00	3	94
덕수(F-81)	2006년 7월	0.0	13	4.1	0.00	3.9	131
덕수(F-82)	2006년 2월	0.00	7	1.0	0.00	2.1	78
덕수(F-82)	2006년 4월	0.00	7	1.1	0.00	2	81
도련(D-126)	2006년 1월	0.0	10	2.5	0.00	2.6	112
도련(D-126)	2006년 2월	0.00	10	2.6	0.00	2.3	114
도련(D-126)	2006년 3월	0.0	9	2.6	0.00	2.5	115
도련(D-126)	2006년 4월	0.00	10	3.0	0.00	3	124
도련(D-126)	2006년 5월	0.0	10	3.2	0.00	2.7	121
도련(D-126)	2006년 6월	0.0	10	4.2	0.00	3.2	129
도련(D-126)	2006년 7월	0.0	11	4.0	0.00	3.5	134
도련(D-126)	2006년 8월	0.0	11	3.7	0.00	2.8	129
도련(D-126)	2006년 9월	0.0	10	3.0	0.00	2.3	121
도련(D-13)	2006년 2월	0.00	7	1.0	0.00	1.8	85
도련(D-13)	2006년 4월	0.00	8	1.0	0.00	2	85
도련(D-13)	2006년 7월	0.0	8	1.3	0.00	1.9	85
도순(F-15)	2006년 2월	0.00	6	0.2	0.00	1.5	99
도순(F-15)	2006년 4월	0.17	6	0.4	0.00	2	91
도순(F-15)	2006년 7월	0.2	8	3.9	0.00	1.3	107
동복(D-211)	2006년 2월	0.00	30	2.5	0.00	6.1	186
동복(D-211)	2006년 4월	0.00	32	2.4	0.00	7	215
동복(D-211)	2006년 7월	0.0	18	2.0	0.00	4.3	135
동홍(D-187)	2006년 2월	0.00	3	0.3	0.00	0.9	50
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
동홍(D-187)	2006년 4월	0.00	3	0.3	0.00	1	49
동홍(D-187)	2006년 7월	0.0	4	1.1	0.00	1.0	6
명도암(D-285)	2006년 2월	0.00	6	0.3	0.00	1.6	79
명도암(D-285)	2006년 4월	0.00	6	0.5	0.00	2	83
명도암(D-285)	2006년 7월	0.0	6	0.5	0.00	1.7	78
목석원2(92-1)	2006년 2월	0.00	4	0.3	0.00	1.4	67
목석원2(92-1)	2006년 4월	0.00	5	0.4	0.00	2	70
목석원2(92-1)	2006년 7월	0.0	10	2.1	0.00	2.7	101
무릉 D-89	2006년 1월	0.0	11	2.9	0.00	4.9	140
무릉 D-89	2006년 3월	0.0	10	2.3	0.00	4.4	115
무릉 D-89	2006년 5월	0.0	15	0.6	0.00	5.8	185
무릉 D-89	2006년 6월	0.0	13	3.9	0.00	6.8	132
무릉 D-89	2006년 8월	0.0	15	4.1	0.00	8.6	151
무릉 D-89	2006년 9월	0.0	12	2.8	0.00	6.1	126
무릉(D-89)	2006년 2월	0.00	13	2.7	0.00	4.9	128
무릉(D-89)	2006년 4월	0.00	10	2.6	0.00	4	121
무릉(D-89)	2006년 7월	0.0	20	9.1	0.00	13.4	218
봉개3(D-317)	2006년 2월	0.00	6	0.6	0.00	1.6	74
봉개3(D-317)	2006년 4월	0.00	7	0.6	0.00	2	76
봉개3(D-317)	2006년 7월	0.0	6	0.8	0.00	1.6	79
봉성(F-33)	2006년 2월	0.00	9	1.1	0.00	1.8	111
봉성(F-33)	2006년 4월	0.00	7	1.1	0.00	2	104
봉성(F-33)	2006년 7월	0.0	23	9.9	0.00	9.8	120
산천단(83-1)	2006년 2월	0.00	6	0.3	0.00	1.6	87
산천단(83-1)	2006년 4월	0.00	6	0.3	0.00	3	99
산천단(83-1)	2006년 7월	0.0	11	1.9	0.00	3.0	110
삼달(D-251)	2006년 7월	0.0	13	3.9	0.00	2.7	135
삼달(D-258)	2006년 2월	0.00	12	3.9	0.00	2.7	142
삼달(D-258)	2006년 4월	0.00	11	3.8	0.00	3	141
삼달(W-9)	2006년 2월	0.00	12	4.3	0.00	2.6	145
삼달(W-9)	2006년 4월	0.00	12	4.2	0.00	3	144
삼달(W-9)	2006년 7월	0.0	12	4.1	0.00	2.6	129
상가(F-321)	2006년 2월	0.00	7	0.6	0.00	2.0	103
상가(F-321)	2006년 4월	0.00	14	0.5	0.00	2	140
상가(F-321)	2006년 7월	0.0	15	4.9	0.00	4.7	158
상귀(D-136)	2006년 1월	0.0	12	3.8	0.00	3.8	132
상귀(D-136)	2006년 2월	0.00	12	3.9	0.00	3.7	131
상귀(D-136)	2006년 3월	0.0	13	4.0	0.00	3.9	138
상귀(D-136)	2006년 4월	0.00	14	4.6	0.00	4	146
상귀(D-136)	2006년 5월	0.0	14	4.7	0.00	4.3	146
상귀(D-136)	2006년 6월	0.0	20	9.8	0.00	7.2	209
상귀(D-136)	2006년 7월	0.0	7	1.3	0.00	1.8	245
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
상귀(D-136)	2006년 8월	0.0	22	9.3	0.00	8.1	224
상귀(D-136)	2006년 9월	0.0	16	5.8	0.00	5.5	171
상덕천(D-265)	2006년 2월	0.00	7	0.8	0.00	1.9	79
상덕천(D-265)	2006년 4월	0.00	7	0.8	0.00	2	80
상덕천(D-265)	2006년 7월	0.0	8	1.0	0.00	2.1	89
색달(D-205)	2006년 2월	0.00	9	0.8	0.00	1.8	115
색달(D-205)	2006년 4월	0.00	9	0.8	0.00	2	116
색달(D-205)	2006년 7월	0.0	9	1.1	0.00	1.8	108
서광(D-2)	2006년 2월	0.00	8	1.1	0.00	2.4	80
서광(D-2)	2006년 4월	0.00	7	1.0	0.00	2	85
서광(D-2)	2006년 7월	0.0	12	5.2	0.00	5.1	134
서광1(자체)	2006년 2월	0.00	11	0.9	0.00	2.8	93
서광1(자체)	2006년 4월	0.00	9	0.9	0.00	3	86
서광1(자체)	2006년 7월	0.0	18	2.4	0.00	5.7	133
서광2(자체)	2006년 2월	0.00	38	0.7	0.00	3.3	279
서광2(자체)	2006년 7월	0.0	55	0.9	0.00	4.8	388
서홍(D-262)	2006년 2월	0.00	5	0.0	0.00	1.1	73
서홍(D-262)	2006년 4월	0.14	4	0.2	0.00	1	141
서홍(D-262)	2006년 7월	0.0	4	0.4	0.00	1.1	60
선흘(D-3)	2006년 2월	0.00	9	2.6	0.00	2.4	100
선흘(D-3)	2006년 4월	0.00	9	2.4	0.00	2	99
선흘(D-3)	2006년 7월	0.0	9	2.8	0.01	2.1	96
선흘(F-268)	2006년 4월	0.00	7	0.4	0.00	2	94
선흘2(F-268)	2006년 7월	0.0	7	0.5	0.00	1.6	94
성읍2(F-270자체)	2006년 2월	0.00	9	1.0	0.00	1.9	116
성읍2(F-270자체)	2006년 4월	0.00	9	0.9	0.00	2	116
성읍2(F-270자체)	2006년 7월	0.0	8	0.9	0.00	1.7	108
세화(D-37)	2006년 2월	0.00	12	3.0	0.00	2.2	138
세화(D-37)	2006년 4월	0.00	12	2.7	0.00	2	133
세화(D-37)	2006년 7월	0.0	10	4.4	0.00	2.1	133
세화(R-3)	2006년 2월	0.00	8	1.1	0.00	1.9	108
세화(R-3)	2006년 4월	0.00	7	1.1	0.00	2	109
세화(R-3)	2006년 7월	0.0	8	1.5	0.00	1.7	105
송당(D-324)	2006년 2월	0.00	7	0.5	0.00	1.7	99
송당(D-324)	2006년 4월	0.00	7	0.4	0.00	2	98
송당(D-324)	2006년 7월	0.0	7	0.5	0.00	1.6	190
수망2(89자체)	2006년 2월	0.00	5	0.3	0.00	1.4	69
수망2(89자체)	2006년 4월	0.00	5	0.3	0.00	1	68
수망2(89자체)	2006년 7월	0.0	6	0.4	0.00	1.5	85
수산(농업3)	2006년 1월	0.0	11	2.3	0.00	3.0	116
수산(농업3)	2006년 2월	0.00	11	2.3	0.00	3.0	111
수산(농업3)	2006년 3월	0.0	11	2.1	0.00	2.7	114
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
수산(농업3)	2006년 4월	0.00	12	2.3	0.00	3	114
수산(농업3)	2006년 5월	0.0	12	2.2	0.00	2.8	117
수산(농업3)	2006년 6월	0.0	13	3.3	0.00	3.5	129
수산(농업3)	2006년 7월	0.0	23	9.8	0.00	8.7	225
수산(농업3)	2006년 8월	0.0	20	7.3	0.00	7.1	196
수산(농업3)	2006년 9월	0.0	16	4.7	0.00	4.6	158
수산3(89자체)	2006년 2월	0.00	23	2.8	0.00	4.0	167
수산3(89자체)	2006년 4월	0.00	23	2.2	0.00	4	168
수산3(89자체)	2006년 7월	0.0	18	4.7	0.00	4.2	117
수산4(91자체)	2006년 2월	0.00	28	1.7	0.00	4.6	189
수산4(91자체)	2006년 4월	0.00	29	1.7	0.00	5	202
수산4(91자체)	2006년 7월	0.0	31	2.2	0.00	6.0	195
수산5(D-281)	2006년 7월	0.0	12	1.4	0.00	2.7	132
수산5(D-282)	2006년 2월	0.00	12	1.3	0.00	2.6	137
수산5(D-282)	2006년 4월	0.00	12	1.3	0.00	3	137
시흥(D-328)	2006년 2월	0.00	17	2.4	0.00	3.4	151
시흥(D-328)	2006년 4월	0.00	16	2.1	0.00	3	150
시흥(D-328)	2006년 7월	0.0	14	3.0	0.00	3.1	135
신도 D-56	2006년 1월	0.2	16	0.9	0.00	6.7	191
신도 D-56	2006년 3월	0.0	14	0.5	0.00	5.7	182
신도 D-56	2006년 5월	0.0	12	3.0	0.00	5.7	126
신도 D-56	2006년 6월	0.1	20	6.1	0.00	10.3	241
신도 D-56	2006년 8월	0.1	15	0.8	0.00	6.1	182
신도 D-56	2006년 9월	0.1	16	2.3	0.00	7.3	205
신도(D-56)	2006년 2월	0.00	18	2.9	0.00	7.6	212
신도(D-56)	2006년 4월	0.00	16	1.3	0.00	6	205
신도(D-56)	2006년 7월	0.0	23	7.8	0.00	13.2	270
신례(D-222)	2006년 2월	0.00	24	0.5	0.00	2.8	311
신례(D-222)	2006년 4월	0.00	54	0.5	0.00	4	169
신례(D-222)	2006년 7월	0.0	5	0.9	0.00	1.2	67
신안동(F-3자체)	2006년 1월	0.0	13	4.6	0.00	4.4	143
신안동(F-3자체)	2006년 2월	0.00	13	4.6	0.00	4.2	141
신안동(F-3자체)	2006년 3월	0.0	14	4.5	0.00	4.2	143
신안동(F-3자체)	2006년 4월	0.00	14	4.6	0.00	4	144
신안동(F-3자체)	2006년 5월	0.0	14	4.4	0.00	3.9	137
신안동(F-3자체)	2006년 6월	0.0	15	6.0	0.00	4.9	150
신안동(F-3자체)	2006년 7월	0.0	17	7.1	0.00	4.4	170
신엄(D-11)	2006년 2월	0.00	12	1.0	0.00	3.2	123
신엄(D-11)	2006년 4월	0.00	12	3.0	0.00	3	125
신엄(D-11)	2006년 7월	0.0	14	4.0	0.00	4.1	142
신촌(F-327)	2006년 2월	0.00	14	4.7	0.00	4.2	144
신촌(F-327)	2006년 4월	0.00	17	5.1	0.00	5	157
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
신촌(F-327)	2006년 7월	0.0	17	7.0	0.00	5.0	173
신효(96-1자체)	2006년 2월	0.00	6	2.4	0.00	1.4	85
신효(96-1자체)	2006년 4월	0.00	6	2.4	0.00	1	77
신효(96-1자체)	2006년 7월	0.0	7	3.5	0.00	1.8	96
신흥(D-61)	2006년 2월	0.00	8	1.9	0.00	1.7	94
신흥(D-61)	2006년 4월	0.00	7	1.7	0.00	2	91
신흥(D-61)	2006년 7월	0.0	7	1.0	0.00	1.6	102
애월(D-141)	2006년 1월	0.0	58	3.3	0.00	10.8	321
애월(D-141)	2006년 2월	0.00	65	3.5	0.00	12.8	364
애월(D-141)	2006년 3월	0.0	91	3.3	0.00	14.4	406
애월(D-141)	2006년 4월	0.00	64	3.4	0.00	14	409
애월(D-141)	2006년 5월	0.0	104	3.7	0.00	16.5	456
애월(D-141)	2006년 6월	0.0	65	4.7	0.00	14.5	420
애월(D-141)	2006년 7월	0.0	49	7.2	0.00	11.5	286
애월(D-141)	2006년 8월	0.0	30	9.6	0.00	11.3	263
애월(D-141)	2006년 9월	0.0	24	6.2	0.00	8.1	214
양천동(D-278)	2006년 2월	0.00	8	1.5	0.00	2.8	108
양천동(D-278)	2006년 4월	0.00	9	1.6	0.00	3	111
양천동(D-278)	2006년 7월	0.0	14	2.9	0.02	3.9	139
양천동(F-30자체)	2006년 1월	0.0	12	3.8	0.00	3.7	134
양천동(F-30자체)	2006년 2월	0.00	11	3.7	0.00	3.6	129
양천동(F-30자체)	2006년 3월	0.0	11	3.5	0.00	3.7	128
양천동(F-30자체)	2006년 4월	0.00	12	3.8	0.00	4	134
양천동(F-30자체)	2006년 5월	0.0	14	2.5	0.00	6.3	130
양천동(F-30자체)	2006년 6월	0.0	20	0.1	0.00	6.6	123
양천동(F-30자체)	2006년 7월	0.0	22	0.0	0.00	5.2	125
양천동(F-30자체)	2006년 8월	0.4	23	0.0	0.00	6.9	124
양천동(F-30자체)	2006년 9월	0.5	25	0.1	0.00	7.2	129
염통(D-238)	2006년 2월	0.00	5	0.3	0.00	1.5	79
염통(D-238)	2006년 4월	0.00	5	0.3	0.00	1	78
염통(D-238)	2006년 7월	0.0	5	0.0	0.00	1.1	77
영평(94-4)	2006년 2월	0.00	8	1.7	0.00	2.1	97
영평(94-4)	2006년 4월	0.00	8	2.0	0.00	2	100
영평(D-204)	2006년 2월	0.00	4	0.3	0.00	1.3	53
영평(D-204)	2006년 4월	0.00	5	0.4	0.00	2	54
영평(D-204)	2006년 7월	0.0	5	0.5	0.00	1.5	62
영평2(94-1)	2006년 7월	0.0	8	1.8	0.00	2.2	92
오등(D-133)	2006년 2월	0.00	5	0.9	0.00	1.4	72
오등(D-133)	2006년 4월	0.00	6	1.0	0.00	1	67
오등(D-133)	2006년 7월	0.0	7	2.3	0.00	1.8	87
오라3(D-105)	2006년 1월	0.0	8	1.5	0.00	2.5	96
오라3(D-105)	2006년 2월	0.00	7	1.5	0.00	2.2	95
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
오라3(D-105)	2006년 3월	0.0	8	1.6	0.00	2.5	95
오라3(D-105)	2006년 4월	0.00	8	2.1	0.00	3	107
오라3(D-105)	2006년 5월	0.0	9	2.2	0.00	2.7	106
오라3(D-105)	2006년 6월	0.0	10	2.9	0.00	3.1	106
오라3(D-105)	2006년 7월	0.0	12	3.9	0.00	4.7	139
오라3(D-105)	2006년 8월	0.0	12	3.6	0.00	3.8	141
오라3(D-105)	2006년 9월	0.0	9	2.3	0.00	3.0	120
오라5(96-2)	2006년 2월	0.00	7	0.9	0.00	2.2	94
오라5(96-2)	2006년 4월	0.00	7	1.2	0.00	2	95
오라5(96-2)	2006년 7월	0.0	8	1.7	0.00	2.6	104
오라6(93-4)	2006년 2월	0.00	8	1.6	0.00	2.2	95
오라6(93-4)	2006년 4월	0.00	9	2.1	0.00	3	104
오라6(93-4)	2006년 7월	0.0	9	2.6	0.00	3.0	114
와산(D-232자체)	2006년 2월	0.00	7	0.5	0.00	1.8	69
와산(D-232자체)	2006년 4월	0.00	7	0.5	0.00	2	74
와산(D-232자체)	2006년 7월	0.0	8	0.8	0.00	1.8	79
와흘(F-71)	2006년 2월	0.00	8	0.6	0.00	2.5	103
와흘(F-71)	2006년 4월	0.00	8	0.7	0.00	3	102
와흘(F-71)	2006년 7월	0.0	9	2.0	0.00	4.1	103
와흘(S-18)	2006년 2월	0.00	10	0.7	0.00	2.9	119
와흘(S-18)	2006년 4월	0.13	10	0.7	0.00	3	120
와흘(S-18)	2006년 7월	0.1	13	0.8	0.00	2.5	128
용강(D-260)	2006년 7월	0.0	7	1.5	0.01	1.8	91
용강(D-265)	2006년 2월	0.00	7	1.3	0.00	1.7	86
용강(D-265)	2006년 4월	0.00	7	1.4	0.00	2	92
용흥(D-118)	2006년 2월	0.00	5	0.5	0.00	1.5	59
용흥(D-118)	2006년 4월	0.00	4	0.5	0.00	1	58
용흥(D-118)	2006년 7월	0.0	13	8.6	0.00	1.4	150
웃법호촌(F-136)	2006년 2월	0.15	4	0.4	0.00	1.5	60
웃법호촌(F-136)	2006년 4월	0.26	4	0.3	0.00	1	79
웃법호촌(F-136)	2006년 7월	0.0	4	0.4	0.00	1.4	56
월산12(78-5)	2006년 1월	0.0	8	1.2	0.00	2.5	104
월산12(78-5)	2006년 2월	0.00	8	1.4	0.00	2.3	100
월산12(78-5)	2006년 3월	0.0	8	1.6	0.00	2.3	107
월산12(78-5)	2006년 4월	0.00	8	1.7	0.00	2	116
월산12(78-5)	2006년 5월	0.0	8	1.7	0.00	2.2	109
월산12(78-5)	2006년 6월	0.0	10	2.9	0.00	2.9	126
월산12(78-5)	2006년 7월	0.0	11	3.2	0.00	3.3	132
월산12(78-5)	2006년 8월	0.0	9	2.0	0.00	2.6	117
월산12(78-5)	2006년 9월	0.0	8	1.3	0.00	2.0	102
월산4(D-176)	2006년 1월	0.0	7	1.3	0.00	2.1	119
월산4(D-176)	2006년 2월	0.00	8	1.5	0.00	2.2	95
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
월산4(D-176)	2006년 3월	0.0	9	2.1	0.00	2.6	110
월산4(D-176)	2006년 4월	0.00	9	2.0	0.00	2	117
월산4(D-176)	2006년 5월	0.0	9	2.0	0.00	2.4	109
월산4(D-176)	2006년 6월	0.0	11	3.5	0.00	3.4	133
월산4(D-176)	2006년 7월	0.0	13	4.0	0.00	3.9	148
월산4(D-176)	2006년 8월	0.0	9	2.2	0.00	2.7	121
월산4(D-176)	2006년 9월	0.0	11	1.6	0.00	2.6	98
월정(D-19)	2006년 1월	0.0	125	2.0	0.00	19.5	532
월정(D-19)	2006년 2월	0.00	130	1.8	0.01	19.6	557
월정(D-19)	2006년 3월	0.0	123	2.1	0.00	18.3	537
월정(D-19)	2006년 4월	0.00	123	2.2	0.00	18	531
월정(D-19)	2006년 5월	0.0	124	2.4	0.00	19.2	548
월정(D-19)	2006년 6월	0.0	66	3.1	0.00	15.2	459
월정(D-19)	2006년 7월	0.0	65	3.0	0.00	15.0	414
월정(D-19)	2006년 8월	0.0	66	2.0	0.00	14.3	368
월정(D-19)	2006년 9월	0.0	71	1.8	0.00	14.2	412
월평(D-286)	2006년 2월	0.00	5	0.3	0.00	1.3	55
월평(D-286)	2006년 4월	0.00	8	0.3	0.00	2	64
월평(D-286)	2006년 7월	0.0	5	0.5	0.00	1.5	58
위미(90자체)	2006년 2월	0.00	11	0.3	0.00	1.6	106
위미(90자체)	2006년 4월	0.00	15	0.3	0.00	2	121
위미(90자체)	2006년 7월	0.0	6	0.4	0.00	1.2	81
위미(D-325)	2006년 2월	0.00	6	0.7	0.00	1.7	67
위미(D-325)	2006년 4월	0.00	5	0.7	0.00	1	67
위미(D-325)	2006년 7월	0.0	6	1.9	0.00	1.1	92
위미(F-26)	2006년 2월	0.00	12	1.1	0.00	1.7	106
위미(F-26)	2006년 4월	0.00	13	1.1	0.00	2	104
위미(F-26)	2006년 7월	0.0	8	3.3	0.00	1.5	105
장전(D-294)	2006년 2월	0.00	7	1.2	0.00	1.5	86
장전(D-294)	2006년 4월	0.00	7	1.3	0.00	2	91
장전(D-294)	2006년 7월	0.0	9	2.4	0.00	2.1	114
정실1(D-135)	2006년 2월	0.00	5	0.5	0.00	1.4	67
정실1(D-135)	2006년 4월	0.00	5	0.7	0.00	2	70
정실1(D-135)	2006년 7월	0.0	19	6.5	0.02	6.4	204
정실4(D-261)	2006년 2월	0.00	5	0.3	0.00	1.1	55
정실4(D-261)	2006년 4월	0.00	5	0.6	0.00	1	61
정실4호(D-261)	2006년 7월	0.0	8	1.9	0.00	2.0	87
정실5(94-2)	2006년 2월	0.00	5	0.3	0.00	1.2	61
정실5(94-2)	2006년 4월	0.00	5	0.4	0.00	1	61
정실5(94-2)	2006년 7월	0.0	5	0.5	0.00	1.3	65
정실6(96-2)	2006년 2월	0.00	6	0.3	0.00	1.4	129
정실6(96-2)	2006년 4월	0.00	7	0.4	0.00	2	134
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
정실6(96-2)	2006년 7월	0.0	6	0.4	0.00	1.5	122
중문(F-40)	2006년 2월	0.00	8	0.0	0.00	2.1	292
중문(F-40)	2006년 4월	0.00	7	0.2	0.00	2	293
중문(F-40)	2006년 7월	0.0	7	0.3	0.00	1.7	227
중엄(D-264)	2006년 2월	0.00	13	3.9	0.00	4.0	143
중엄(D-264)	2006년 4월	0.00	13	3.9	0.00	4	146
중엄(D-264)	2006년 7월	0.0	17	5.8	0.00	6.2	180
진은교(D-143)	2006년 2월	0.00	15	1.6	0.00	2.7	107
진은교(D-143)	2006년 4월	0.00	6	1.3	0.00	2	74
진은수(D-143)	2006년 7월	0.0	8	2.6	0.00	1.7	102
토산(F-178)	2006년 2월	0.00	9	0.7	0.00	1.6	97
토산(F-178)	2006년 4월	0.00	9	0.6	0.00	2	99
토산(F-178)	2006년 7월	0.0	7	1.6	0.00	1.6	86
토평(D-125)	2006년 2월	0.00	7	2.0	0.00	1.9	75
토평(D-125)	2006년 4월	0.00	7	2.0	0.00	2	76
토평(D-125)	2006년 7월	0.0	10	3.8	0.00	1.8	92
표선(R-2)	2006년 2월	0.00	8	1.4	0.00	2.0	110
표선(R-2)	2006년 4월	0.00	8	1.4	0.00	2	111
표선(W-12)	2006년 2월	0.00	15	2.7	0.00	3.0	143
표선(W-12)	2006년 4월	0.00	14	2.9	0.00	3	140
표선(w-12)	2006년 7월	0.0	14	4.2	0.00	2.9	134
표선2(D-158)	2006년 2월	0.00	12	3.0	0.00	3.2	128
표선2(D-158)	2006년 4월	0.00	12	4.8	0.00	3	144
표선2(D-158)	2006년 7월	0.0	22	6.4	0.00	5.2	179
하례(F-20)	2006년 1월	0.0	16	3.0	0.00	2.3	148
하례(F-20)	2006년 2월	0.00	45	3.2	0.00	2.2	297
하례(F-20)	2006년 3월	0.0	12	2.8	0.00	1.8	127
하례(F-20)	2006년 4월	0.00	6	2.9	0.00	1	90
하례(F-20)	2006년 5월	0.0	17	4.5	0.00	1.8	162
하례(F-20)	2006년 6월	0.0	19	5.4	0.00	2.1	169
하례(F-20)	2006년 7월	0.0	10	7.4	0.00	1.6	135
하례(F-20)	2006년 8월	0.0	11	6.6	0.00	1.6	163
하례(F-20)	2006년 9월	0.0	14	4.8	0.00	1.4	153
하례2(D-24)	2006년 2월	0.00	4	0.0	0.00	1.3	53
하례2(D-24)	2006년 4월	0.00	4	0.0	0.00	1	46
하례2(D-24)	2006년 7월	0.0	4	0.0	0.00	1.1	68
하원(D-164)	2006년 2월	0.00	6	1.6	0.00	1.6	84
하원(D-164)	2006년 4월	0.00	6	1.4	0.00	2	78
하원(D-164)	2006년 7월	0.0	10	5.2	0.00	1.5	128
하원2(D-241)	2006년 2월	0.00	5	0.3	0.00	1.4	54
하원2(D-241)	2006년 4월	0.00	5	0.3	0.00	1	51
하원2(D-241)	2006년 7월	0.0	6	1.1	0.00	1.5	81
관 정	채수일자	F-1 (mgL-1)	Cl-1 (mgL-1)	NO3-N (mgL-1)	NH3-N (mgL-1)	SO42- (mgL-1)	E.C (㎲/㎝)
하천(F-32자체)	2006년 2월	0.00	9	1.9	0.00	1.9	113
하천(F-32자체)	2006년 4월	0.00	8	1.7	0.00	2	113
하천(F-32자체)	2006년 7월	0.0	8	1.7	0.00	1.9	106
한동(D-12)	2006년 4월	0.00	58	3.7	0.00	12	345
한동(D-12)	2006년 7월	0.0	49	7.0	0.00	10.5	312
한동(F-70)	2006년 2월	0.00	23	2.1	0.00	4.3	155
한동(F-70)	2006년 4월	0.00	24	2.1	0.00	5	161
한동(F-70)	2006년 7월	0.0	22	2.1	0.00	4.0	173
함덕(F-58)	2006년 2월	0.00	8	1.7	0.00	2.8	100
함덕(F-58)	2006년 4월	0.00	9	1.7	0.00	3	101
함덕(F-58)	2006년 7월	0.0	12	4.2	0.00	3.4	132
해안(D-248)	2006년 2월	0.00	6	0.6	0.00	1.7	64
해안(D-248)	2006년 4월	0.00	6	0.6	0.00	1	74
해안(D-248)	2006년 7월	0.0	8	2.1	0.00	2.1	82
행원 A-2	2006년 1월	0.0	244	2.5	0.00	36.2	928
행원 A-2	2006년 3월	0.0	244	2.5	0.00	34.8	936
행원 A-2	2006년 5월	0.0	137	1.9	0.00	21.9	598
행원 A-2	2006년 6월	0.0	34	1.9	0.00	1.5	221
행원 A-2	2006년 8월	0.0	134	2.0	0.00	21.1	554
행원 A-2	2006년 9월	0.0	37	1.9	0.00	8.4	134
행원(A-2)	2006년 2월	0.00	199	2.2	0.01	28.5	777
행원(A-2)	2006년 4월	0.00	115	2.1	0.00	17	482
행원(A-2)	2006년 7월	0.0	27	2.1	0.00	5.6	184
호근(D-217)	2006년 2월	0.00	8	0.7	0.00	2.2	38
호근(D-217)	2006년 4월	0.00	8	1.2	0.00	2	121
호근(D-217)	2006년 7월	0.0	11	6.8	0.00	0.8	123
화전2(자체)	2006년 2월	0.00	38	2.2	0.00	8.5	289
화전2(자체)	2006년 4월	0.00	52	2.3	0.00	9	297
화전2(자체)	2006년 7월	0.0	56	3.3	0.00	9.2	278
회수(D-38)	2006년 2월	0.00	6	0.3	0.00	1.6	110
회수(D-38)	2006년 4월	0.00	5	0.2	0.00	1	114
회수(D-38)	2006년 7월	0.0	8	3.0	0.00	1.5	126

□ 토양오염 측정망

ㅇ 2003년도

∙ 총괄현황

조사 지역	조 사 지역수	토 양 오염도	카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	시안	페놀	아연	니켈
농 공 단 지	3	최소	0.100	0.040	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	0.000	28.105	12.454
		최대	1.230	19.485	0.125	0.028	27.810	0.000	0.000	0.000	163.703	63.004
		평균	0.482	4.812	0.055	0.009	5.862	0.000	0.000	0.000	67.216	27.149
고 철 야적장	8	최소	0.000	0.210	0.006	0.003	0.335	0.000	0.000	0.000	70.000	10.083
		최대	1.570	43.450	0.145	0.085	338.240	0.000	0.000	0.000	723.333	112.500
		평균	0.418	16.850	0.025	0.015	33.015	0.000	0.000	0.000	471.371	53.925
생활 폐기물 소각시설	2	최소	0.405	0.045	0.020	0.010	1.265	0.000	0.000	0.000	45.088	14.219
		최대	1.850	8.600	0.171	0.090	7.790	0.000	0.000	0.000	658.940	55.478
		평균	0.946	2.974	0.059	0.027	3.408	0.000	0.000	0.000	279.886	33.245
폐기물적치 매립 시설	12	최소	0.085	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.453	3.197
		최대	1.250	13.600	0.130	0.125	11.795	0.000	0.000	0.000	295.038	73.097
		평균	0.259	2.154	0.034	0.025	1.084	0.000	0.000	0.000	94.036	29.974
기 타 사업장	25	최소	0.055	0.035	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.326	1.199
		최대	0.555	33.375	0.150	0.048	45.475	0.000	0.000	0.000	548.118	86.447
		평균	0.219	3.705	0.049	0.011	3.579	0.000	0.000	0.000	99.061	30.060
전 체	50	최소	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.326	1.199
		최대	1.850	43.450	0.171	0.125	338.240	0.000	0.000	0.000	723.333	112.500
		평균	0.318	6.100	0.041	0.016	9.230	0.000	0.000	0.000	180.418	34.937

∙ 기준초과 내역

조사지역 종 류	조사지역위치(지번)	토 지 소유자	토지 지목	면적(m2)	초과 항목	오염도 (mg/kg)
고철야적장	서귀포시 서홍동 1256-1	김성진	전	2,264	Zn Ni	482.977 57.643
고철야적장	서귀포시 서홍동 1153-4	고창선	전	106	Zn Ni	490.361 54.264
폐기물적치 매립시설	남제주군 대정읍 영락리 380	남제주군수	임야	2,089	Ni	50.92
폐기물적치 매립시설	남제주군 남원읍 한남리 485-22	남제주군수	임야	8,104	Ni	65.521
기타사업장	서귀포시 토평동 1834-1	홍승남	과수원	3,239	Ni	67.91
기타사업장	남제주군 대정읍 상모리 327-2	고정수	대지	2,529	Ni	51.606
기타사업장	남제주군 안덕면 화순리 610	남제주화력발전소	대지	51,080	Ni	41.203

ㅇ 2004년도

∙ 총괄현황

조사 지역	조 사 지역수	토 양 오염도	카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	시안	페놀	아연	니켈
공장 및 공업 지역	23	최소	0.143	0.182	0.005	0.005	0.493	0.000	0.000	0.000	68.556	24.544
		최대	0.493	17.175	0.078	0.036	47.545	0.000	0.000	0.000	763.667	88.884
		평균	0.271	1.857	0.037	0.023	5.680	0.000	0.000	0.000	269.761	46.077
원광석,고철 야적장 등지역	4	최소	0.253	6.972	0.015	0.019	1.710	0.000	0.000	0.000	502.556	41.778
		최대	0.872	20.670	0.050	0.109	49.568	0.000	0.000	0.000	700.556	89.667
		평균	0.507	11.260	0.030	0.067	18.678	0.000	0.000	0.000	625.778	66.497
폐기물적치,매립,소각 등지역	19	최소	0.087	0.155	0.009	0.012	0.115	0.000	0.000	0.000	36.667	30.744
		최대	1.015	3.375	0.082	0.033	4.063	0.000	0.000	0.000	246.889	59.000
		평균	0.267	0.891	0.031	0.022	1.027	0.000	0.000	0.000	161.282	36.558
공단 주변등 주거 지역	3	최소	0.087	0.142	0.025	0.013	0.875	0.000	0.000	0.000	166.667	27.645
		최대	0.265	0.195	0.083	0.019	1.140	0.000	0.000	0.000	200.667	37.633
		평균	0.187	0.173	0.057	0.017	0.988	0.000	0.000	0.000	182.593	33.330
기타 개발 토지 등지역	2	최소	0.120	0.182	0.015	0.022	0.873	0.000	0.000	0.000	72.889	35.411
		최대	0.155	0.287	0.023	0.026	2.165	0.000	0.000	0.000	135.667	37.811
		평균	0.138	0.235	0.019	0.024	1.519	0.000	0.000	0.000	104.278	36.611
전체	51	최소	0.087	0.142	0.005	0.005	0.115	0.000	0.000	0.000	36.667	24.544
		최대	1.015	20.670	0.083	0.109	49.568	0.000	0.000	0.000	763.667	89.667
		평균	0.278	2.072	0.034	0.026	4.527	0.000	0.000	0.000	245.653	43.011

∙ 기준초과 내역

조사지역 종 류	조사지역위치(지번)	토 지 소유자	토지 지목	면적(m2)	초과 항목	오염도 (mg/kg)
공장 및 공업지역	서귀포시 토평동 1834-1		전	3,239	Ni	48.667
원광석,고철야적장등 지역	서귀포시 서홍동 1256-1	김성진	전	2,264	Zn Ni	610.111 89.667
원광석,고철야적장등 지역	서귀포시 서홍동 1115-5	고창선	대지	86	Zn Ni	502.556 41.778
폐기물적치,매립,소각등지역	북제주군 구좌읍 상도리 97	북제주군수	임야	2,297	Ni	59.000
폐기물적치,매립,소각등지역	남제주군 성산읍 수산2리 3473	남제주군수	임야	4,753	Ni	49.335
폐기물적치,매립,소각등지역	남제주군 표선면 세화리 426	남제주군수	임야	1,652	Ni	48.667
공장 및 공업지역	북제주군 애월읍 어음리 2526-2	제주 축협	전	130,000	Ni	47.034

ㅇ 2005년도

∙ 총괄현황

조사 지역	조 사 지역수	토 양 오염도	카드뮴	구리	비소	수은	납	6가 크롬	시안	페놀	아연	니켈
공장 및 공업 지역	21	최소	0.055	0.035	0.0051	0.0021	0.275	0.000	0.000	0.000	51.467	17.233
		최대	0.665	26.580	0.0445	0.0304	39.250	0.000	0.000	0.000	460.667	83.133
		평균	0.226	2.737	0.0177	0.0152	4.777	0.000	0.000	0.000	180.781	47.786
원광석,고철 야적장 등지역	7	최소	0.305	0.035	0.0074	0.0063	3.270	0.000	0.000	0.000	187.167	67.000
		최대	0.580	27.610	0.0349	0.0733	41.980	0.000	0.000	0.000	740.667	99.267
		평균	0.399	8.086	0.0179	0.0280	16.472	0.000	0.000	0.000	367.321	78.907
폐기물적치,매립,소각 등지역	18	최소	0.030	0.035	0.0051	0.0088	0.275	0.000	0.000	0.000	38.867	23.967
		최대	0.250	2.530	0.0668	0.0355	6.815	0.000	0.000	0.000	240.667	69.700
		평균	0.139	0.723	0.0173	0.0180	1.803	0.000	0.000	0.000	131.367	37.337
공단 주변등 주거 지역	3	최소	0.110	0.380	0.0104	0.0041	0.545	0.000	0.000	0.000	114.333	23.967
		최대	0.220	0.980	0.0834	0.0130	3.000	0.000	0.000	0.000	179.000	36.067
		평균	0.147	0.723	0.0425	0.0090	1.908	0.000	0.000	0.000	151.611	29.345
기타 개발 토지 등지역	2	최소	0.048	0.164	0.0061	0.0257	0.818	0.000	0.000	0.000	54.067	33.822
		최대	0.111	0.263	0.0066	0.0307	2.454	0.000	0.000	0.000	77.067	37.409
		평균	0.080	0.214	0.0064	0.0282	1.636	0.000	0.000	0.000	65.567	35.615
전 체	51	최소	0.030	0.035	0.0051	0.0021	0.275	0.000	0.000	0.000	38.867	17.233
		최대	0.665	27.610	0.0834	0.0733	41.980	0.000	0.000	0.000	740.667	99.267
		평균	0.208	2.543	0.0186	0.0181	5.041	0.000	0.000	0.000	182.710	46.807

∙ 기준초과 내역

조사지역 종 류	조사지역위치(지번)	토 지 소유자	토지 지목	면적(m2)	초과 항목	오염도 (mg/kg)
공장 및 공업 지역	서귀포시 토평동1834-1	흥화 공업사	전	531	Ni	58.933
원광석,고철야적장등지역	제주시 화북2동 968	정규성	전	1,238	Zn Ni	368.333 75.067
원광석,고철야적장등지역	제주시 화북2동 935-1	송동일	전	1,488	Zn Ni	466.667 83.133
원광석,고철야적장등지역	제주시 화북2동 928,929-2,866-1,934-1,3	양연호	전	6,298	Zn Ni	378.333 99.267
원광석,고철야적장등지역	서귀포시서홍동1256-1	김성진	전	2,264	Ni	65.667
폐기물적치,매립,소각등지역	남제주군 남원읍 한남리485-22	남제주군수	임야	8,104	Ni	50.867
폐기물적치,매립,소각등지역	남제주군 성산읍 수산2리 3473	남제주군수	임야	4,753	Ni	54.900
폐기물적치,매립,소각등지역	남제주군 표선면 세화리 426	남제주군수	임야	1652	Ni	69.700

□ 환경소음 측정망

ㅇ 현 황

∙ 제주도고시 제1996-10호 환경소음측정망 설치계획에 의거

∙ 병원, 학교, 일반주거, 상업지역 등  4개 지역 20개 지점에서 매 분기

∙ 시간대별로 주간 4회(09:00, 12:00, 16:00, 20:00)와 야간 2회(23:00, 01:00)

ㅇ 측정결과

∙ 환경기준 초과율은 주간은 13~23%, 야간은 60~68%

연도별	구분	분석건수	부적합건수	부적합율(%)
2004	주간	320	66	21
	야간	160	108	68
2005	주간	316	42	13
	야간	158	95	60
2006	주간	240	54	23
	야간	120	76	63

∙ 연도별 환경소음도 평균

측정 위치 연 도 별		가 지 역				나 지역		다 지역
		한마음병원		신제주초등학교		제주시일도2동		중앙로타리
		낮	밤	낮	밤	낮	밤	낮	밤
소음환경기준	일 반	50	40	50	40	55	45	65	75
	도 로	65	55	65	55	65	55	70	60
2004년	일 반	45	43	51	44	50	45	57	52
	도 로	64	59	65	60	66	61	67	64
2005년	일 반	46	44	50	42	50	44	56	51
	도 로	63	60	64	60	66	62	67	63
2006.9월	일 반	49	43	52	45	50	44	56	52
	도 로	64	58	61	56	65	61	64	63

측정망외 정기적으로 실시한 환경오염도 측정결과

□ 산성비 조사

ㅇ 현 황

∙ 주거지역인 연동(보건환경연구원) 및 산림지역인 어승생(수원지)에 자동측정망 운영

∙ 강우 시 마다 실시간으로 강우의 산도 측정

ㅇ 측정결과

년월	2004년도				2005년도				2006년도
	주거 지역	산성비 횟수	산림 지역	산성비 횟수	주거 지역	산성비 횟수	산림 지역	산성비 횟수	주거 지역	산성비 횟수	산림 지역	산성비 횟수
1	4.63	2/2	4.71	2/2	4.78	3/4	4.78	2/2	4.20	11/11	4.40	12/15
2	4.70	2/2	4.67	2/2	4.89	3/3	4.72	2/2	4.47	11/11	4.43	17/17
3	5.08	3/4	4.89	2/3	5.35	1/4	5.43	1/3	4.60	8/9	4.40	9/11
4	5.01	3/3	5.03	3/3	5.65	1/3	5.79	2/4	4.80	9/11	4.60	13/14
5	4.86	3/6	4.84	5/7	5.40	1/3	5.57	2/4	4.80	10/10	4.60	14/14
6	5.35	3/5	5.18	3/5	5.63	1/2	5.09	3/4	4.10	12/12	4.50	10/10
7	5.83	1/3	5.52	3/4	5.15	2/4	4.74	3/4	4.60	15/16	4.80	18/19
8	5.06	4/6	5.13	4/6	4.56	4/4	4.55	5/5	4.20	13/13	4.30	15/15
9	5.50	4/6	5.22	4/6	4.50	4/4	4.60	12/12	4.70	14/14	4.80	13/13
10	4.79	2/4	4.81	2/3	4.50	9/9	4.64	11/11
11	4.73	5/5	4.71	4/4	4.70	6/6	4.80	8/8
12	5.02	1/2	4.96	4/4	4.50	9/10	4.60	15/15
년평균	4.90		4.87		4.97		4.94
년간 총 강우중 산성비 횟수 (강하율)		33/46 (72%)		39/49 (80%)		44/56 (78%)		66/74 (89%)

주) 산성비 : pH 5.6미만

산성비 회수 : 산성비횟수/총강우횟수

급성 설사질환 실험실 감시사업 추진현황

ㅇ 구강을 통한 위장관계 질병으로 세균성, 바이러스성 및 원충성 질환

ㅇ 원인균이 토착화, 다양화 및 지속적 증가 경향을 보이고 있음

� 사업개요

ㅇ 식품매개에 의한 장관질환 발생이 매년 증가 및 상당히 높은 전염력으로 전국적인 전파확산과 대규모 경제적 피해를 유발하고 있어, 국가 차원의 감시체계 사업 수행이 필요

ㅇ 질병관리본부 연계 사업

∙ 시도보건환경연구원 등을 연계한 전국적 설사환자 발생 예방 및 감시 네트워크 구축

∙ 지역별, 계절별 설사환자의 분포 실태 조사

∙ 분리 병원체의 분포 실태 조사

∙ 임상 및 설사환자의 분리 균주에 대한 특성을 비교 조사하기 위한 기초자료 확보

∙ 설사환자 발생에 따른 원인균 검출률 향상, 위해도 평가, 역학조사 및 항생제 저감화를 위한 관리 대책 수립의 기초 자료 확보

� 추진실적

(2006. 10. 31. 현재)

구 분	2006 년도			2005년도
	검사건수	양성건수	양성률(%)	검사건수	양성건수	양성률(%)
계	2,466	194	7.9	3,192	391	12.2
세 균	822	139	19.6	1,064	238	22.4
바이러스	822	55	6.7	1,064	148	13.9
원 충	822	0	0	1,064	5	0.5

노로바이러스에 의한 설사환자 발생건수

ㅇ 주로 동절기에 집중되어 발생하며, 오염된 식수, 어패류 생식 등으로 감염되고, 사람과 사람 간에도 전파 가능

ㅇ 설사질환모니터링 사업을 통한 조기 발견 감시체계를 운영함으로써 발생경향을 감시하여 유행을 조기에 파악하여 환자발생 예방

□ 노로바이러스 식중독 발생현황

구 분	발생건수	환자수	발생장소	비고
2006	1	15	식당
2005	-	-	-
2004	3	293	호텔, 학교

□ 발생원인

오염된 지하수에 의해 집단 발생 가능성 제기(질병관리본부)

□ 예방대책

○ 지하수를 허가된 용도에 맞게 사용

(비음용 생활용수를 먹는물로 사용할 수 없게 홍보 및 계도)

○ 2005년 노로바이러스에 의한 식중독 발생이 없었던 것은 지하수 전수조사를 통해 허가된 용도에 맞게 사용하도록 계도한 결과라 판단됨

탄저균 실험실 감시사업 추진상황

ㅇ 국제회의도시 지정으로 국제 행사가 빈번해 짐에 따라 생물  테러 발생시 신속하게 대처할 수 있는 검사 체제 능력 배양

ㅇ 환경에 대한 탄저균 실험실 감시사업으로 전국적인 분포상태에  대한 데이타베이스 구축

� 사업개요

ㅇ 미국에서 생물테러로 의심되는 탄저병의 발생으로 전세계적으로 생물테러에 대한 환자발생이 가능함에 따라

ㅇ 환경 가검물에 대한 실험실 감시사업을 통한 환자발생 사전 방지하고 국내 고유 균주 확보

ㅇ 축사 내부 및 주변 토양 12개소 선정하여 매월 검사

�추진실적

(2006. 10. 31. 현재)

연도별	검사계획	검사실적	양성건수	환자발생현황	비 고
2006	144	120	없음	없음
2005	144	144	없음	없음	백색가루신고 2건

� 향후계획

ㅇ 조사기간 : 2007. 1 ~ 12월 (월 1회, 계속사업)

ㅇ 조사대상 : 축사 내부 및 주변 토양

ㅇ 조사방법 : 생물테러를 대비한 의심 가검물로 간주하여 검사

� 기대효과

ㅇ 생물테러 의심 가검물 발생시 신속한 처리로 환자발생 방지

ㅇ 환경가검물에 대한 전국적인 데이터베이스 구축으로 예방대책 수립

일본뇌염 유행예측조사 결과 및 향후계획

ㅇ 제2군 법정전염병인 일본뇌염은 감염 시 후유증 및 치명률이 높은 질환

ㅇ 유행 추세를 사전에 분석하여 효율적인 예방대책 수립

� 사업개요

ㅇ 전국적으로 매년 소규모의 일본뇌염 환자 발생

ㅇ 일본뇌염 매개모기 발생시기인 4월부터 10월까지 조사

ㅇ 일본뇌염 매개모기 밀도조사 및 원인 바이러스 항체가 조사

� 예측조사 결과

연도별	주의보발령	경보발령	제주 초발일(개체수)	제주 다발일(개체수)
2006	2006. 4. 14.	7. 21	2006. 4. 14.(103마리)	9. 20.(658/719, 91.6%)
2005	2005. 4. 25.	2005.8.4	2005. 4. 26.(1마리)	8. 1.(284/641, 44%)

ㅇ 일본뇌염 환자발생 현황(전국)

2006년	2005년	2004년	2003년	2002년
0	6	0	1	6

ㅇ 2006년도 돈혈 항체가 조사

∙ 결과 : 240건 음성

� 향후계획

ㅇ 조사기간 : 2007. 4월 - 10월

ㅇ 조사방법

∙ 축사(우사)내에 유문등 설치하여 매개모기 채집 및 분류

∙ 도축용 돼지를 1회 20두 이상 채혈하여 바이러스 항체가 검사

ㅇ 조사결과 질병관리본부 제출, 방역대책 수립에 기초 자료로 활용

병원성 비브리오균 분포조사 실적

ㅇ 법정 전염병 제 1군 콜레라와 제 3군 비브리오 패혈증균 환경      모니터링 사업

ㅇ 어패류의 전국적인 유통과 수입 해산물로 환자발생 가능

� 사업개요

ㅇ 병원성비브리오균에 의하여 발생하는 전염병을 예방하기 위하여

ㅇ 매월 해수, 수족관수 및 어패류 등의 가검물을 채취하여 검사

� 추진실적

ㅇ 조사기간 : 2006. 1월 ～ 12월 (월 1회)

ㅇ 조사대상 : 항․포구 해수, 수족관수, 유통 어패류 등

ㅇ 조사항목 : 비브리오 콜레라균, 비브리오 패혈증균

ㅇ 조사방법

∙조사대상 지역에서 직접 가검물을 채취 및 수거하여 원인균 검사

∙원인균 검출시 관련기관에 회시하고 모니터링 강화 실시

ㅇ 조사결과

(2006. 10. 31. 현재)

년도별	계	패혈증균	검출내역	비 고
2006	436	10 (해수1,수족관수6, 어패류3)	- 해수 : 서귀포시 - 수족관 : 서귀포시 - 어패류 피홍합(충무산) 등	보건소 확인검사 건수 포함
2005	492	7 (해수2,수족관수1, 어패류4)	- 해수 : 제주시, 서귀포시 - 수족관수 : 제주시 - 어패류 바지락(완도산) 등	“

주요 전염병 모니터링 사업 추진실적

ㅇ 국내․외 여행객의 왕래가 빈번해짐에 따라 신종질환(사스, 조류인플루엔자 등)이 유입 확산될 수 있고,

ㅇ 외식 및 집단 급식 기회의 증가로 식중독 및 전염병이 대규모 발생 양상을 보이고 있어, 이를 예방하여 청정 제주 이미지 확보 및 도민 건강 증진

� 사업개요

ㅇ 신종질환 유입과 출현 가능성 확대 및 재출현 질환 다양화로

ㅇ 신속한 현장 검사와 다양한 전염병유행예측 조사사업을 통하여

ㅇ 법정 전염병 발생 및 신종질환을 사전 차단하여 환자발생을 억제

� 추진실적

구 분	년도별	검사건수	양성건수		양성률(%)	비 고
급성 설사질환 실험실 감시사업	2006	2,466	194		7.9	세균성 이질 등 10종 노로바이러스 등 4종 지아디아 등 3종
	2005	3,192	391		12.2
비브리오균 분포조사사업	2006	436	10		2.3	보건소 확인검사 건수 포함
	2005	492	7		1.4	“
인플루엔자 감시사업	‘06～’07	18	0		0
	‘05～’06	322	147		45.7	B형(73건), A/H3N2(50건), A/H1N1(24건)
일본뇌염유행 예측조사사업	2006	일본뇌염모기 56회 채집				주의보 발령 4. 14. 경 보 발령 7. 21.
	2005	일본뇌염모기 56회 채집				주의보 발령 4. 25. 경 보 발령 8. 1.
탄저균실험실 감시사업	2006	120	0	0
	2005	144	0	0
에이즈 확인검사	2006	35	7	20.0		병원 14, 보건소 21
	2005	20	0	0		병원 4, 보건소 16
조리기구 등 위생세균검사	2006	684	0	0
	2005	682	0	0

� 추진계획

ㅇ 매주조사

∙ 급성 설사질환 실험실 감시사업

∙ 인플루엔자 감시사업

∙ 일본뇌염유행 예측조사사업

ㅇ 매월조사

∙ 비브리오균 분포조사사업

∙ 탄저균실험실감시사업

ㅇ 수시 확인진단 검사 및 보건소 교육

∙ 에이즈 확인검사

∙ 조리기구 등 위생세균검사

∙ 보건소 검사요원 소집 및 순회교육

� 기대효과

ㅇ 도내에서 발생되는 주요 전염병 병원체에 대한 발생경향 파악 및 감시체계로 효율적인 질병관리 대책 수립에 기여

ㅇ 주요 전염병 발생시 신속하고 정확한 원인균 확인 및 전국적 발생 자료 확보와 실시간 보고체계의 구축을 통한 전염병 확산 방지

농산물의 잔류농약 검사내역

ㅇ 국민다소비 식품의 정기검사를 통한 안전한 농산물 유통체계유지

ㅇ 유해농산물 유통방지에 따른 소비자 보건 증진

ㅇ 도내 농산물의 품질인증 및 경쟁력 향상에 기여

� 사업개요

ㅇ 식품의약품안전청 고시 제 2005-18호(2004. 4. 8.)호로 농약잔류허용기준 371종 고시

ㅇ 엽경채소류등의 신속한 농약잔류량 검사로 부적농산물의 유통을 조속히 차단, 소비자 보건 증진에 기여

ㅇ 매월 4개 시․군에서 농산물 수거 우리원에 검사의뢰, 검사결과 부적합품에 대해서는 검사의뢰기관에서 행정처분(식품위생법 제 56조)

� 검사실적

구분	2004			2005			2006. 10월말
	검사건수	적합	부적합	검사건수	적합	부적합	검사건수	적합	부적합
계	766	718	48	964	962	2	808	805	3
관원	171	171	0	676	674	2	242	241	1
엽경채소류	485	483	2	510	510	0	295	294	1
민원	54	8	46	46	46	0	29	28	1
친환경	56	56	0	242	242	0	242	242	0
부적합품목	금강초, 시금치			풋마늘, 깐파			부추, 샐러리, 무

� 조치사항

ㅇ 검사결과 부적합품은 행정시에 즉시 결과 발송

ㅇ 행정시 위생공무원이 압류․ 폐기등 조치 (식품위생법 제 56조)

식품안전 유통기반 조성

� 사업개요

ㅇ 부정불량식품 검사로 위해식품 유통공급 근절, 식품에 대한 불안감 해소, 교역확대에 따른 다양한 식품검사

ㅇ 자가품질검사를 통한 도내 식품제조가공업체 품질관리 지원 및  도내 수산물인증(FCS) 지원

� 추진내용

ㅇ 검사건수 : 총   2625  검사

∙ 유통식품검사 : 775건 검사 부적합 3건

∙ 자가품질검사 :  1835건 검사 부적합 15건

∙ 포장용기검사 : 11건 검사 부적합 1건

∙ 식품첨가물검사 : 4건검사

ㅇ 부적내용 : 비중, 굴절율, 세균수, 대장균군, 산도, 메틸알콜, 수분

ㅇ 검사대상 : 유통․판매되는 일반가공식품, 도시락 등 즉석판매식품, 수산물 등 단순가공식품, 기구 및 용기 포장, 식품첨가물

ㅇ 검사항목

∙ 타르색소, 보존료, 중금속(납, 카드뮴, 수은 등) 등 식품 위해물질

∙ 살모넬라 등 식중독원인균

∙ 김치 기생충 등 식품 오염물질

ㅇ 소요예산 :

∙ 시험연구비 : 시약 및 HPLC 컬럼 등 초자기구 구입 16,900 천원

∙ 일반운영비 : HPLC 검출기 수리 등 3,300 천원

� 기대효과

ㅇ 안전한 식품 관리 및 유통기반 조성으로 식품에 대한 사회 불안감 해소 및 식품 사고 방지에 의한 사회·경제적 비용 절감

도내 골프장 농약잔류량 검사결과

ㅇ 골프장 농약으로 인한 위해성을 줄이고, 잔디에 쓰지 못하도록  된 농약의 사용 여부를 감시하며

ㅇ 허용농약의 환경 잔류량 조사를 통하여 농약사용량 저감 유도

� 사업개요

ㅇ 수질환경보전법 제61조 및 동법 시행규칙 제61조의 규정에 의한 골프장의 맹․고독성농약 사용여부를 확인하기 위한 「골프장 농약잔류량 검사방법」에 따라

ㅇ 그린․훼어웨이별 토양, 잔디 및 유출수 등 5개 시료를 채취

ㅇ 대상은 도내 운영중 및 운영예정인 오라 등 19개 골프장

ㅇ 골프장의 그린 및 훼어웨이의 잔디 및 토양, 유출수를 대상으로 36종(환경부지정 34종 및 metalaxyl, bromacil추가) 농약의 잔류량 조사

※ 조사농약(36종) : 고독성농약-endosulfan 등 13종, 기타농약-thiophanate methyl 등 21종 및 지하수오염방지를 위한 공급 및 사용제한 농약품목인 metalaxyl, bromacil 2종

� 추진방향

ㅇ 수질환경보전법 시행규칙 제61조제2항의 규정에 의한 농약잔류량 검사방법 및 골프장의입지기준및환경보전에관한규정(문광부고시 제2005-5호, 2005. 2. 19)에 따라 골프장 전수조사

ㅇ 검출시 조치시항

∙ 고독성 농약 : 해충․전염병 등의 방제를 위하여 승인 받은 경우를 제외하여 검출시에는 1,000만원 이하의 과태료

∙ 고시된 농약 : 농약사용량 보고내용과 부합여부 확인

(과태료 부과대상은 아니지만 농약잔류 실태조사 근거자료 확보)

� 검사결과

(단위 : 건)

구분	2002년			2003년			2004년			2005년			2006년(상반기)
	검사	검출	%	검사	검출	%	검사	검출	%	검사	검출	%	검사	검출	%
계	2,000	48	2.4	1,800	11	0.6	1,800	1	0.06	3,385	23	0.68	4,860	8	0.16
그린	800	30	3.8	720	7	1.0	720	1	0.14	1,354	15	1.11	2,088	7	0.33
훼어	800	12	1.5	720	4	0.6	720	0	0.0	1,354	8	0.59	2,088	1	0.05
유출수	400	6	1.5	360	0	0.0	360	0	0.0	677	0	0.0	684	0	0.00
골프장	8			9			9			17			19
조사농약	25종			20종			20종			21종(환경부지정20종, metalaxyl 추가)			36종(환경부지정34종, metalaxyl, bromacil 추가)
제주	iprodione (6.131-7.659)			fenitrothion (5.314)			0.000			0.000			fenitrothion (5.944)
오라	iprodione (0.090-8.682) fenitrothion (0.471-21.430)			tralomethrin (4.849-5.473) fenitrothion(0.015)			fenitrothion(0.310)			fenitrothion (0.427)			0.000
중문	tebuconazole (0.426-4.152) diazinon (0.001-0.514))			0.000			0.000			chlorpyrifos (2.948) diazinon(1.961)			0.000
캐슬렉스	tebuconazole (0.150) fenitrothion(0.105) diazinon(0.018)			deltamethrin (2.304)			0.000			0.000			0.000
핀크스	tebuconazole (0.014)			fenitrothion (1.907)			0.000			fenitrothion (0.078)			fenitrothion (0.058-0.126)
나인 브릿지	tebuconazole (0.016-0.142)			deltamethrin (2.304)			0.000			deltamethrin (0.502-1.267)			0.000
해비치	metalaxyl (0.066-0.519) tebuconazole (0.052-1.341)			deltamethrin (1.296)			0.000			fenitrothion (1.923) deltamethrin (0.868)			0.000
크라운	fenitrothion (0.002-0.262) tebuconazole (0.065-0.194)			tloclofos-methyl (0.185)			0.000			0.000			chlorpyrifos-methyl(0.411-2.732)
레이크 힐스	-			deltamethrin (6.966-12.400)			0.000			fenitrothion (1.093-8.465)			deltamethrin (0.171)
봉개 프라자	-			-			-			fenitrothion (0.028-4.925)			fenitrothion (0.145)
라온	-			-			-			deltamethrin (0.733-1.236) tralomethrin (0.511)			0.000
엘리시안	-			-			-			0.000			0.000
스카이힐 제주	-			-			-			0.000			0.000
로드랜드	-			-			-			0.000			0.000
블랙스톤	-			-			-			fenitrothion (0.740-8.797) tralomethrin (0.326-0.991)			0.000
수농	-			-			-			metalaxyl (0.271-0.540) deltamethrin (0.866-0.999)			0.000
제피로스	-			-			-			0.000			0.000
에버리스	-			-			-						deltamethrin (0.128)
사이프러스	-			-			-			-			0.000

농약․비료오염 저감방안 공동 연구결과 및 향후 추진계획

ㅇ 골프장 사용 농약․비료로 인한 환경오염 잠재성에 대해 종합적이고 지속적인 연구가 필요

ㅇ 연구시설 미비로 실내시험과 모니터링에 의존하는 형편

ㅇ 농약과 비료 등의 사용으로 인한 잠재적 환경오염 가능성 조사 및 예방을 위한 조사 연구

� 사업개요

ㅇ 산․학․연 협력(<주>코리아그린택, 제주대학교)하에 공동으로 연구하고 도민들도 견학하여 골프장 시설에 대한 도민의 이해도를 높이기 위해

ㅇ 골프장조성형태별 오염저감능력을 비교할 수 있는 시험포 설치

(제주시 애월읍 봉성리 182-3번지 200㎡)

ㅇ 산학연 공동 협력연구

∙ 산 : (주) 코리아그린텍을 주체로 시험포 설치 지원

∙ 학 : 제주대학교에서 조사 연구 방향제시 및 검토

∙ 연 : 보건환경연구원 시험, 조사 연구 및 결과(연구)보고

지역환경 기술개발센터 과제로 조사 연구내용 확장

� 추진방향

ㅇ 골프장 사용 농약․비료로 인한 환경오염 저감 방안 공동연구

ㅇ 체계적이고 과학적인 조사․연구로 환경보전 자료마련

ㅇ 지역환경 기술개발센터 과제로 조사 연구내용 확장

� 지금까지 추진실적

ㅇ 기    간 : 2005-2007(3차년도)

ㅇ 조사내용 : 골프장에 사용하는 농약과 비료를 시험포에 살포하여 지하수에 도입되는 전단계인 라이시메터를 이용하여 유출수 중의 농약․비료성분 및 이온성분들을 지속적으로 분석하여 변화되는 량을 조사, 효과적인 잔디 관리방안 및 지하수 오염저감 도출과정

ㅇ 1차년도 : 골프장 시험포조성(환경오염저감제별로 시방서에 의해 20개 조성완료), 비료, 농약 유출조건 분석

ㅇ 2차년도 : 지하수 오염지표(GUS score)가 높은 농약을 선정하여 살포후 결과를 조사 분석하였음. 분석결과는 2006. 10. 27. 지역환경기술개발센터 중간발표

� 향후 추진계획

ㅇ 3차년도 : 지속적이고 체계적 연구결과를 위한 보완 및 최종 보고서 작성

ㅇ 저감관련 연구 목적별로 현장 시험포 정상 시험 운영

� 사업소요 예산

ㅇ 산학연 과제 : 비예산(재료비는 본원 시험연구비 일부 소요)

ㅇ 지역환경기술개발센터과제 : 센터예산 20,000천원

한ㆍ일 공동 조사연구사업 추진 상황

� 사업개요

ㅇ 한․일 공동으로 환경기술 교류차원에서 ’95년부터 대기, 수질, 미생물 연구분야 교류 추진

• 한국측(4개지역) : 제주, 부산, 경남, 전남

• 일본측(4개지역) : 후쿠오카, 사가, 나가사끼, 야마구찌현

� 지금까지 추진실적

ㅇ 1차(대기분야) : 한․일 산성비 공동조사(’95～’97)

ㅇ 2차(미생물분야) : 한․일 하천수질 생물검정 공동조사(’98～’99)

ㅇ 3차(수질분야) : 육수 및 그 집수역의 질소이동(Flux) 조사(’00～’01)

ㅇ 4차(대기분야) : 한․일 도시간 대기오염도 비교 평가(’02～’03)

ㅇ 5차(수질분야) : 집수역의 지질․식생이 다른 하천수 조사(‘04～’05)

ㅇ 6차 신규사업 : 오존[옥시던트] 광역농도 분포특성조사

※ 소요예산 : 회의참가를 위한 국내․외 여비

� 향후 추진계획

ㅇ 6차 신규사업명 : 오존[옥시던트] 광역농도 분포특성조사

ㅇ 사업기간 : 2006～2007

ㅇ 2006. 7. 11～7. 14 : 사전조사, 조사방법 및 내용에 대해 일본 사가현에서 분석실무자 회의

ㅇ 시기별 오존농도분포특성 분석을 위한 사전조사

∙ 2003. 1～2005. 12월까지 대기측정망 자료

→ 2006. 11월 회의시 일본측과 교환하여 분석

ㅇ 오존의 농도분포특성과 오존의 고농도 원인해석을 위해

∙ VOC 중 오존 전구물질 56개 항목

∙ 대기질 항목 : O3 항목 외에 질소 및 황산화물

∙ 기상자료 : 풍향, 풍속, 온도, 습도, 강수량, 일사량 등

� 기대효과

ㅇ 한․일 양국의 환경보호를 위한 기초자료 확보 및 상호 환경기술 교류

하천수 수질조사 결과

ㅇ 도내 주요하천 주변의 오염원 및 수질을 지속적으로 조사

ㅇ 친수공간 제공 및 최상의 수질환경보전을 위한 기초자료 제공

□ 개 요

○ 제주도내 상시 흐르는 주요 하천(외도천 등 11개소)을 대상

○ 생활환경기준인 생물화학적산소요구량(BOD) 등 5개 항목에 대하여 분기별 1회 조사

□ 추진결과

○ 조사결과

가. pH(수소이온농도)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고
2004	1	7.6	-	7.9	7.5	7.8	7.8	7.9	7.6	7.6	8.2	7.8
	2	7.7	7.5	7.5	7.6	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.6
	3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5
	4	7.7	8.0	7.8	7.8	8.0	8.1	8.0	7.9	7.6	8.1	7.9
	평균	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6	8.0	7.7
2005	1	8.2	7.5	7.5	7.5	7.3	7.7	7.7	7.7	7.5	8.1	7.8
	2	8.2	7.0	7.3	7.2	7.4	8.2	8.0	8.2	7.3	7.6	7.8
	3	8.2	8.1	8.1	7.8	7.7	7.6	8.3	8.2	7.5	8.1	7.8
	4	7.6	7.5	7.9	7.6	7.8	8.3	8.1	7.8	7.8	7.9	7.8
	평균	8.1	7.5	7.7	7.5	7.6	8.0	8.0	8.0	7.5	7.9	7.8
2006	1	7.9	7.4	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	8.3	7.7	8.1	7.9
	2	7.6	7.0	7.6	7.5	7.5	7.8	7.9	8.1	7.6	8.0	7.9
	3	8.7	7.7	7.5	7.2	7.1	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.5
	평균	8.1	7.4	7.6	7.5	7.5	7.8	7.8	8.1	7.6	7.9	7.8

나. DO(용존산소, mg/L)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고
2004	1	10.2	-	10.2	9.8	9.9	11.0	10.9	9.0	12.1	10.3	11.5
	2	11.4	7.4	11.0	11.5	10.9	11.3	8.8	9.3	10.4	12.3	8.3
	3	10.1	10.1	11.3	10.8	10.5	11.0	9.7	9.8	0.2	11.1	8.9
	4	10.0	9.5	9.1	9.4	9.2	9.1	9.2	9.8	9.9	8.1	7.9
	평균	10.4	9.0	10.4	10.4	10.1	10.6	9.7	9.5	8.2	10.5	9.2
2005	1	10.0	9.1	10.5	10.2	10.2	9.6	10.6	10.8	11.2	9.5	10.2
	2	8.1	9.0	9.2	9.4	8.9	9.2	8.6	8.0	9.1	8.1	8.0
	3	9.1	8.4	8.9	8.2	9.0	9.3	9.1	9.1	8.8	8.4	8.5
	4	11.4	7.8	10.3	10.7	10.9	11.2	11.8	12.8	12.2	11.3	11.1
	평균	9.7	8.6	9.7	9.6	9.8	9.8	10.0	10.2	10.3	9.3	9.5
2006	1	11.4	7.6	10.6	10.6	10.5	11.1	11.4	14.0	11.3	11.5	13.3
	2	11.2	8.0	10.0	9.6	9.9	10.5	11.0	10.4	9.6	10.9	10.0
	3	12.3	9.1	9.7	9.6	9.5	10.4	10.0	9.5	8.8	10.2	10.5
	평균	11.6	8.2	10.1	9.9	10.0	10.7	10.8	11.3	9.9	10.9	11.3

다. BOD(생물화학적산소요구량, mg/L)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고
2004	1	0.9	-	0.6	0.6	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	1.0	1.1
	2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8
	3	1.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3
	4	0.4	1.0	0.5	0.4	0.2	0.3	0.6	0.4	0.2	0.5	1.7
	평균	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	1.0
2005	1	0.4	0.4	0.5	0.2	0.6	0.2	0.8	0.6	0.5	0.4	1.3
	2	0.8	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5
	3	0.8	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.8
	4	0.8	0.2	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.3	1.9
	평균	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	1.1
2006	1	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
	2	0.8	0.9	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	0.6
	3	0.8	0.8	0.7	1.1	0.3	0.7	1.3	0.2	0.6	1.0	2.9
	평균	0.6	0.7	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.7	1.3

라. SS(부유물질, mg/L)

년도	분기	하 천 명
		외도	산지	연외	동홍	강정	악근	중문	예래	효돈	옹포	창고
2004	1	0.4	-	0.6	0.9	0.6	0.3	0.8	0.3	0.7	1.9	2.0
	2	0.5	0.4	0.4	4.0	0.5	1.1	1.1	1.6	0.3	2.0	1.3
	3	0.6	1.8	0.6	0.2	0.5	0.3	0.7	2.5	0.4	2.2	3.6
	4	1.0	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.2	1.1	0.9	1.1	1.3
	평균	0.6	0.9	0.6	1.5	0.6	0.6	0.7	1.4	0.6	1.8	2.1
2005	1	0.4	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	1.1	0.5	1.4	2.7
	2	1.4	2.0	0.8	0.9	0.4	1.3	1.5	1.1	0.3	2.5	2.5
	3	0.7	1.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.9	0.6	0.5	1.5	0.5
	4	0.2	1.2	2.8	1.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.6	3.2	4.0
	평균	0.7	1.3	1.2	0.8	0.3	0.7	0.8	0.8	0.5	2.2	2.4
2006	1	0.4	1.3	1.0	0.7	0.4	0.5	0.7	0.7	0.2	1.1	1.1
	2	1.4	0.8	1.0	0.2	0.8	0.2	0.6	2.4	0.6	1.4	1.8
	3	4.2	4.2	1.4	3.2	0.4	1.4	0.8	0.8	0.2	0.8	3.4
	평균	2.0	2.1	1.1	1.4	0.5	0.7	0.7	1.3	0.3	1.1	2.1

마. 하천수질환경기준

항목 등급	pH	DO	BOD	SS
Ⅰ등급	6.5~8.5	7.5이상	1이하	25이하
Ⅱ등급	6.5~8.5	5이상	3이하	25이하

- ‘04년 수질조사결과 연평균 BOD 0.5mg/L, SS 1.1mg/L로 대체로 하천수질기준 Ⅰ등급을 보여 수질상태 양호

- ‘05년 수질조사결과 연평균 BOD 0.5mg/L, SS 1.0mg/L로 전년도와 비슷함

- ‘06년 현재까지 수질조사결과 연평균 BOD 0.6mg/L, SS 1.2mg/L이며 일부하천이 수질정체로 BOD가 다소 높게 나타나기도 하였으나 대체적으로 하천수질기준 Ⅰ등급이내의 청정한 수질 유지

□ 11월 추진계획

ㅇ 조사기간 : ‘06년 11월 8~10일경 4사분기 시료채취

ㅇ 조사대상 : 외도천 등 11개 하천

ㅇ 조사항목 : 생활환경기준 BOD 등 5개 항목

다중이용시설 및 신축공동주택 실내 공기질 검사 결과

� 현 황

ㅇ 지하생활공기질관리법

⇒ 다중이용시설등의공기질관리법으로 개정 (2004. 5. 30.시행)

ㅇ 공중위생법에서 관리중이던 규모가 큰 다중이용시설을 포함하여 지하상가, 신축 아파트 등을 관리대상으로 확대 개편

(제주도내 관리대상 : 54개 업소)

ㅇ 다중이용시설 책임자에게 자가측정 의무 부여 (자가측정대행업소)

∙ 유지기준(매년검사)

- 포름알데히드, 미세먼지, 일산화탄소, 이산화탄소, 부유세균

∙ 권고기준(격년검사)

- 휘발성유기화합물, 라돈, 석면, 이산화질소, 오존

� 검사 실적(다중이용시설)

구 분	도서관	의료기관	지하도상가	찜질방	산 후 조리원	대규모점포	박물관	실내 주차장	여객 터미널	비 고
2005년	2	4	1(1)	2	1	3(1)	1	3		부적합미세먼지
2006년			1	1		2			1

※ ( ) : 부적합 건수

기능성 바나듐 water 발굴 및 연구 결과

ㅇ 도내 지하수 중 당뇨, 고지혈증에 효능이 있는 바나듐 성분을 함유하는 수원을 조사, 상품화함으로써

ㅇ 도민의 소득증대와 도 수익 사업으로 개발하고자 조사 연구를 관․학 연구 시도

� 사업개요

ㅇ 도내 지하수 중에는 청정하고 당뇨병 및 고지혈증 등의 성인병에 효과가 있는 바나듐 성분을 함유한 수원 확인

ㅇ 이들 수원을 체계적으로 조사하고 제주대학교와 공동연구로 효능을 확인, 상품화 연구를 수행

ㅇ 이에 대한 조사와 산업화를 위한 연구가 제주지역환경기술센타 과제로 선정, 연구협약 체결(05.4.), 05.5.～07.4.(2년간) 과업수행(연구비 : 35,000천원/년 → 총 70,000천원)

� 추진방향

ㅇ 지하수 전반에 걸쳐 바나듐 성분의 함유정도와 수질특성을 파악, 그 중 연구대상 지하수를 선정하여 주기적으로 수질 조사

ㅇ 당뇨, 고혈압 환자에게 정기적으로 음용, 조절 효능 임상사례조사

� 추진실적

ㅇ 도내 지하수에 대해 바나듐 성분의 함유량 조사 → 바나듐 함유량이 높고 음용 적격한 지하수 12개소 발견 → 매월 수질의 유효성분 조사와 동물실험 병행(제주대 수의학과)

ㅇ 3월부터 20여명의 고혈당 환자에게 매일 2ℓ 바나듐워터를 음용후, 혈당 체크(22회,440건)결과 → 혈당조절이 용이, 가능한 그룹 80%, 조절이 난해한 그룹 20%로 조사 중.

� 향후 추진계획

ㅇ 2007.2월까지 계속사업으로 수행, 먹는 샘물로서 상품화연구 및 고지혈증개선 효능 확인을 마무리 짓고, 차후 고부가가치의 지하수 수질관리 및 상품화를 위해 제주개발공사에 연구결과 이체예정.

학교 주변 생활소음 측정결과

� 현    황

ㅇ 제주도고시 제1996-10호 환경소음측정망 설치계획에 의거

ㅇ 신제주초등학교 주변 일반지역 3개지점, 도로변지역2개지점에 대하여 시간대별로 주간 4회(09:00, 12:00, 16:00, 20:00)와 야간 2회(23:00, 01:00)매 분기마다 조사

� 측정결과

ㅇ 2004년도

단위 : dB(A)

측정일자		측정지점	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균		23	01	평균
1/4 분기	일반	신제주교정문	55	57	57	54	56		46	48	47
		미화주택가동	48	43	51	49	48		44	44	44
		연동1호주유소	56	51	50	43	50		44	44	44
		평균	53	50	53	49	51		44	45	45
	도로	교통안전협회	65	65	66	62	64		60	59	60
		신용보증기금	69	66	67	64	66		58	60	59
		평균	67	66	66	63	65		59	60	59
2/4 분기	일반	신제주교정문	55	57	53	52	54		49	50	50
		미화주택가동	49	46	49	56	50		41	43	42
		연동1호주유소	53	50	50	44	49		42	35	39
		평균	52	51	51	51	51		44	43	43
	도로	교통안전협회	64	67	68	63	66		62	59	61
		신용보증기금	67	65	66	65	66		63	60	62
		평균	66	66	67	64	66		63	60	61
3/4 분기	일반	신제주교정문	54	57	57	57	56		55	48	52
		미화주택가동	47	47	48	49	48		44	41	43
		연동1호주유소	48	47	45	49	47		46	46	46
		평균	50	50	50	52	50		48	45	47
	도로	교통안전협회	65	64	65	61	64		61	57	59
		신용보증기금	67	66	68	63	66		64	58	61
		평균	66	65	67	62	65		63	58	60
4/4 분기	일반	신제주교정문	53	57	54	52	54		49	41	45
		미화주택가동	48	48	48	47	48		43	40	42
		연동1호주유소	51	49	49	49	50		42	41	42
		평균	51	51	50	49	50		45	41	43
	도로	교통안전협회	64	63	62	62	63		57	57	57
		신용보증기금	65	65	64	64	65		62	61	62
		평균	65	64	63	63	64		60	59	59

ㅇ 2005년도

단위 : dB(A)

측정일시		측정지점	소 음 도
			낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균		23	01	평균
1/4 분기	일반	신제주교정문	52	55	53	54	54		54	48	51
		미화주택가동	49	45	48	48	48		43	40	42
		학교 북쪽 주택	51	46	51	47	49		44	40	42
		평균	50	49	51	50	50		47	43	45
	도로
		교통안전협회	63	63	64	65	64		60	58	59
		신용보증기금	67	66	65	66	66		62	59	61
		평균	65	64	65	65	65		61	59	60
2/4 분기	일반
		신제주교정문	56	51	55	52	54		46	42	44
		미화주택가동	49	50	49	46	49		42	33	38
		학교 북쪽 주택	51	46	46	48	48		40	34	37
		평균	52	49	50	49	50		43	36	40
	도로
		교통안전협회	61	61	62	61	61		62	57	60
		신용보증기금	65	64	65	63	64		60	57	59
		평균	63	63	64	62	63		61	57	59
3/4 분기	일반
		신제주교정문	56	52	54	49	53		47	46	47
		미화주택가동	49	49	49	47	49		42	41	42
		학교 북쪽 주택	51	46	46	44	47		42	40	41
		평균	52	49	50	47	49		44	42	43
		교통안전협회	61	61	61	61	61		60	58	59
	도로
		신용보증기금	65	64	65	64	65		60	57	59
		평균	63	63	63	63	63		60	58	59
		신제주교정문	54	58	53	52	54		46	46	46
4/4 분기	일반
		미화주택가동	49	49	47	43	47		44	35	40
		학교 북쪽 주택	46	45	48	39	45		38	39	39
		평균	50	51	49	45	49		43	40	41
	도로
		교통안전협회	63	64	65	60	63		61	60	61
		신용보증기금	66	66	66	63	65		61	60	61
		평균	65	65	66	62	64		61	60	61

ㅇ 2006년도

단위 : dB(A)

측정일시		측정지역	소 음 도
		측정지점	낮시간대					밤시간대
			09	12	16	20	평균		23	01	평균
1/4 분기	일반	신제주교정문	68	68	64	65	66		60	60	60
		미화주택가동	47	46	49	47	47		45	43	44
		학교 북쪽 주택	50	47	50	44	48		44	39	42
		평균	55	54	54	52	54		50	47	49
	도로	교통안전협회	64	66	63	63	64		62	60	61
		신용보증기금	58	54	54	52	55		48	45	47
		평균	61	60	59	58	59		55	53	54
2/4 분기	일반	신제주교정문	64	62	66	64	64		61	56	59
		미화주택가동	50	53	53	48	51		43	42	42
		학교 북쪽 주택	43	44	46	45	45		40	35	38
		평균	52	53	55	53	53		48	44	46
	도로	교통안전협회	62	61	61	60	61		60	56	58
		신용보증기금	50	54	55	49	52		48	41	44
		평균	56	58	58	55	57		54	49	51
3/4 분기	일반	신제주교정문	53	60	54	55	55		50	44	47
		미화주택가동	48	49	51	46	48		43	45	44
		학교 북쪽 주택	46	47	52	43	47		40	37	38
		평균	49	52	52	48	50		44	42	43
	도로	교통안전협회	66	68	67	65	66		63	60	62
		신용보증기금	64	66	65	62	64		62	56	59
		평균	65	67	66	63	65		63	58	60

학교 교실내 소음측정 결과 및 측정의뢰 건수

□ 측정의뢰 기관 : 제주시교육청

(단위 : 데시빌, dB)

학 교 명	부지경계(도로변)	교 실	측정일자
제주동초등학교	71.4	44.6	2004.8.25
제주서초등학교	68.0	42.1	2004.8.20
제주남초등학교	67.2	46.5	2004.8.25
제주중앙초등학교	63.7	37.7	2004.8.25
신제주초등학교	60.3	35.7	2004.8.20
남광초등학교	70.2	49.7	2004.8.20
화북초등학교	72.8	34.0	2004.8.25
봉개초등학교	69.0	35.4	2004.8.25
아라초등학교	70.6	38.5	2004.8.20
노형초등학교	75.2	37.9	2004.8.20
외도초등학교	73.2	39.1	2004.8.20
도리초등학교	71.5	48.1	2004.8.20
동광초등학교	67.8	46.0	2004.8.25
한라초등학교	64.8	40.6	2004.8.20
제주제일중학교	65.7	36.1	2004.8.20
제주중앙중학교	66.0	46.8	2004.8.20
제주동여자중학교	66.6	37.8	2004.8.25
제주서중학교	67.2	36.4	2004.8.20
오현중학교	68.8	46.6	2004.8.25
제주중학교	70.9	48.9	2004.8.20
한라중학교	66.1	35.7	2004.8.20

악취측정 관련 현황

□ 현   황

ㅇ 악취방지법을 제정(‘04. 02. 09.)

∙ 악취검사업무 전문화를 위해 악취에 관한 검사시설, 장비 및 기술인력 등을 갖춘 전문기관을 악취검사기관으로 지정

ㅇ 악취검사기관 지정 고시(2005, 9, 30)

∙ 복합악취 및 지정악취물질(6종 12항목) 측정장비 11종 확보

∙ 대학교수 등 전문가로 구성된 실사단의 심사 후 검사기관으로 지정고시

□ 측정가능항목 및 측정결과

구 분		검사대상 악취물질	측정결과		비 고
			2005	2006
복합악취			0/9	1/6
지정악취	암모니아	1	0/0	0/0
	황화합물	4	0/0	0/0
	TMA	1	0/0	0/0
	알데히드류	5	0/0	0/0
	스타이렌	1	0/0	0/0

□ 악취측정 장비 보유현황

악취물질	장비명	모델명	제조사	가격(천원)
복합악취	무취공기제조장치		Top trading
	백포집용샘플러	SN011759	Supelco
암모니아	흡광광도계(UV)	Lambda25	Perkin Elmer
	시료포집용샘플러	SP-401DCAM	Top trading	TMA와 같이 사용
TMA	GC-FID	CP-3800	Varian	54,127
	TD 샘플러	TurboMatrix TD	Perkin Elmer
	시료포집용샘플러	SP-401DCAM	Top trading
황화합물	GC-PFPD	CP-3800	Varian	TMA와 같이 사용
	AHS 샘풀러	TurboMatrix 40	Perkin Elmer
알데히드	HPLC-UV	Series 200	Perkin Elmer
	흡입펌프	Sibata MP-∑300	Sibata
스타이렌	GC-MS	Clarus 500	Perkin Elmer
	ATD 샘풀러	TurboMatrix ATD	Perkin Elmer
	흡입펌프	Sibata MP-∑300	Sibata
	Tube conditioner	ATC-07	Top trading	알데히드와 같이 사용

※ 악취분석장치 GC-MS외 10종 구입가격 290,000천원, 구입년월(2005. 4)