농수축·지식산업위원회

2011. 8. 17(수) 14:00

현안사항 보고

(제9호 태풍 “무이파”(MUIFA) 피해 및 복구 상황)

(지 식 경 제 국)

태풍 “무이파”(MUIFA) 피해상황 및 복구계획

(지식경제국 소관)

○ 태풍 “무이파”(MUIFA)

- 2011. 7. 28(목) 발생, 8. 7(일) 제주 서측해상 통과, 8. 9(화) 소멸

*무이파(MUIFA) : 마카오에서 제출한 이름 “서양 자두꽃”을 의미

□ 태풍대비 사전 예방활동 조치내용

□ 재해위험시설에 대한 현장점검 및 계도(8. 3 ~ 8. 5)

- 점검자 : 경제정책과 시장육성담당 외 9명

- 대  상 : 50개소

* 전통시장 31, 농공단지 3, 신재생에너지관련 13, 정보통신 3

- 점검 내용

∙동문시장 및 5일장 등 전통시장내 장옥시설, 배수로시설 안전점검         ∙농공단지 주변 배수로, 전기송전 시설 및 가스 배관 정비

∙무정전 시설 및 자체 발전 시설 정비 등

□ 태풍경보에 따라 과별 현원의 1/5 직원 비상근무

- 소관 재해 취약시설 담당과 비상연락망 유지 및 예찰활동 강화 등

□ 태풍피해상황

□ 제주시 민속오일시장 장옥시설 2개소 부분 유실

□ 서귀매일올레시장 지붕개폐기 1대 이탈

□ 금능농공단지 (주)한라산업 등 22개 업체(피해금액 442백만원) 공장지붕 및 기계설비 파손

- 읍․면․동 신고 : 5개 업체(피해금액 283백만원)

- 미신고(자체복구 등) : 17개 업체(피해금액 159백만원)

□ 한경풍력 전용선로용 전주 전도 1개소

□ 삼달풍력 변전소 지붕(금속기와) 1/4 유실

□ 조치상황

□ “중소기업 재해 상황실” 운영(2개반, 8. 6～7일)

□ 태풍피해 현장조사(2개반 6명, 8. 8～ 9일)

□ 서귀매일올레시장 지붕개폐기 이탈부분 수리 완료(8. 8일)

□ 한경풍력 전도된 전주 1개소 교체 및 고장구간 원상복구 완료(8. 8일)

□ 삼달풍력 변전소 지붕기와 하자보수 시공업체에 요청(8. 8일)

□ 제주시 민속오일시장 장옥시설 보수 완료(8. 9일)

□ 재해 중소기업 확인증 발급 : 5건(‘11. 8. 12일 현재)

□ 자연재난으로 인한 소상공인 재해구호금 지원안내

- 지원기준 : 피해 상가당 100만원

□ 향후 조치 계획

□ 전통시장 시설물 안전관리 등 재난취약시설 지속 점검

□ 태풍피해 복구 지원계획 및 피해상황 읍․면․동 신고 안내

- 피해금액 범위 내 융자시 우대금리 지원 : 2.8% → 3.5%

- 융자신청 : 피해신고일로부터 3개월 이내 신청

- 재해 확인증 발급 : 태풍이 종료한 날로부터 30일 이내 읍면동장 발급

□ 기업체 태풍피해 최소화 및 자율방재대책 강구추진

- 태풍 내습시 “중소기업 재해상황실”과 연계하여 긴밀한 연락체계 및 협조체제 구축