【 부  대  의  견 】

ꏚ 안 건 명

○ 한국공항(주) 지하수 개발․이용 변경허가 동의안

ꏚ 채택의견

○ 공내 TV 검층 관련

- 감시정에 대한 공내 TV검층 결과 3호공의 경우 공저에 암편으로 검층이 중단되어 계속적인 모니터링을 실시하고 이에 대한 원인을 규명할 것.

○ 감시정의 수위조사 관련

- 3개의 감시정에 대한 수위조사 결과 전체적으로 수위변화폭이 다소 크게 나타나고 있어 지속적인 모니터링과 원인분석을 실시 할 것.

○ 물수지 분석 관련

- 물수지 분석에 있어서 최근 3년간의 관측자료를 가지고 예측하고 있어, 미계측된 과거 수문자료를 조사 분석하여 매개변수를 추정하여 10년간의 물수지 분석에 대하여 재평가해야 할 것임.

○ 지하수 관측공 관련

- 기존 지하수 관측공인 경우 취수정과 50m 정도 거리에 근접하고 있어 지하수 증산에 따른 취수정 상하류의 지하수위, 지하수 유동 및 수질특성을 파악하기 위해서는 광역관측공을 취수정 상류 및 하류에 1개소씩 2개소 설치 할 것

○ 1일 20톤(월 600톤) 증량하는 것으로 하며, 총 취수허가량 월 3,600톤 중 일반 판매는 불가하고 총량의 4% 범위 내에서 통신 판매만을 허용

○ 제주지역사회 공헌

- 농수축산물 유통 활성화를 위한 화물공급 항공기 확대 운영

- 항공노선은 제주도민의 대중교통이므로 주중 및 주말 제주도민 항공료 인하

- 제주지역 위급 환자 수송시 환자 및 보호자 항공료 인하

- 기내 식사용으로 제주지역 친환경 농수축산물 구매 협약 체결

- 제주지역 인재육성을 위한 지역인재육성장학 재단 설립 운영

- 대항항공 면세점 봉투(비닐) 및 비행기내 잡지를 활용한 유네스코 3관왕 제주, 세계7대 경관 제주 및 제주삼다수 홍보 등 제주 홍보 마케팅 전략 수립 추진

- 항공기 정치장 제주등록 확대

- 항공기 좌석난 적극 해결 추진