【 부  대  의  견 】

□ 안 건 명

○ 한국공항(주) 지하수개발․이용기간연장허가 동의(안)

□ 채택의견

○ 취수정에 대한 최초 및 전회의 수위변동 상황 등 수량의 변화유무를 검토하여 제시할 것.

○ TV검층결과 감시정 3호공의 공저는 암편으로 검층이 중단되고 있어 지속적인 모니터링을 실시 할 것.

○ 제주 생명수이자 제주의 공공자원인 지하수를 이용하여 기업이익을 창출하고 있으므로, 이익금 중 일부를 지역에 환원할 수 있는 방안을 마련.